- Jautājums:

Vai mēbeļu laminātam iespējams zināt plātņu materiāla nosaukumu un  kodu.

Plātņu materiāliem cenas atkarībā no koda atšķiras ievērojami, pretējā gadījumā ievērtējot materiālus ar zemākām izmaksām, pie paraugu saskaņošanas  tās var neatbilst arhitekta iecerei?

ATBILDE  par mēbeļu laminātu

Mēbeļu lamināts LKSP 18mm, vienkrāsains, bez koka struktūras zīmējuma, virsmas struktūra – apelsīna miza, malas aplīmētas ar 2mm ABS malu aplīmējamo lentu materiālam pieskaņotā tonī. Piemēram KRONODESIGN kolekcija  - Ivofy 0514; Sand 0515; Steel Grey 1700; Cool Grey 0191; Slate Grey 0171 un vēl daudzi paraugi vienā cenu kategorijā. Var piedāvāt analogas kvalitātes cita ražotāja materiālus. Konkrētu kodu varēsim izvēlēties tad, kad būs zināma grīdas un sienu materiālu krāsa.

- Jautājums:

Vai bērza  masīvkoka durtiņas ir jākrāso (projekta norādījums) vai jābeicē?

ATBILDE par masīvkoka durtiņām

Durtiņas krāsot  ar lineļļas krāsu ar noslaucīšanu, tad tonis būs izteiktāks kā krāsojot ar beici, tas domāts, ja durtiņu materiāls nav ar tik labu faktūru.

Ja durtiņu materiāls ir ar labu faktūru var beicēt ar lineļļas beici.

- Jautājums:

Vai iespējams paskaidrojums par rundēšanu.

ATBILDE

Rundētas malas ir domāts , ka durvju maliņas nav ar asu kanti, bet noapaļotas ar mazu rādiusu, piemēram 3mm.

Arhitekte:                                                             M.Muceniece

14.07.2015