- Jautājums:

Kādēļ nepieciešamas masīvkoka durvis, ja izdevīgāk var izgatavot finierētas, kuras savukārt ir izturīgākas pret vērpi un mikroklimata pārmaiņām?

ATBILDE  par masīvkoka durtiņām

Durtiņām jābūt masīvkoka, var būt no līmētām masīvkoka brusiņām, tad būs izturīgākas pret vērpi un mikroklimata maiņām. Durtiņām jābūt masīvām, lai tās būtu maksimāli pasargātas no sabojāšanas un neder finierētas, jo finierējums ar laiku atlīmēsies.

- Jautājums:

Kāds pamatojums ir apdares izvēlei? (lineļļas beice, krāsa), ja ekoloģija, tad korpuss arī jātaisa no masīva koka, ja dēļ faktūras- bērza koksnei nav izteiktas faktūras, tā ir balta viegli iedzeltena koksne bez izteiktas faktūras tangenciālajā griezumā.

ATBILDE par durtiņu apdari

Tā kā skapīši atradīsies nišās, nav nepieciešami karkasa elementi no masīvkoka. Apdare ar lineļlas krāsu vai beici paredzēta tāpēc, lai durtiņu virsma būtu patīkama ekspluatācijā, viegli kopjama un atjaunojama, ja pēc ilgākas ekspluatācijas tas būs nepieciešams.

Arhitekte:                                                             M.Muceniece

20.07.2015