Jautājums:

Precizēt nepieciešamo apsildes kabeļu garumu pozīcijās:

Pieplūdes - nosūces sistēma PN-1 (skolas ēkas 1. stāva sporta zāle)

Pieplūdes-nosūces sistēma PN-2 (skolas ēkas 1.stāva WC, garderobes un koridori)

ATBILDE  par elektroapsildes kabeļiem

Abām ventilācijas sistēmām PN-1 un PN-2 elektroapsildes kabeļa garums 5 metri katrai sistēmai (ārpus ēkas uz jumta).

Arhitekte:                                                             M.Muceniece

21.07.2015