Jautājums:

Lūdzu skaidrot rasējuma AR-6 vitrīnām D-1* un D-1 norādīto “a” nodalījumu nozīmi - vai tie ir paredzēti kā līstes, uzlīmes vai kas cits? Kā arī lūdzu skaidrot, vai iepriekš minēto vitrīnu durvis ir paredzētas kā evakuācijas durvis, vai nepieciešams paredzēt pretpanikas furnitūru?

Atbilde:

- Ar attālumu „a” domāts, ka visas stiklojuma daļas starp līstītēm ir vienādas.

Līstītes domātas kā dekoratīvi virs stikla paketes uzlikti elementi.

- Durvis D-1 un D-1* paredzētas kā evakuācijas durvis. Durvīm D-1* piezīmēs ir uzrakstīts, ka tām jābūt atveramām ar horizontālo stieni t.i. pretpanikas rokturi. Durvīm D-1 jābūt atveramām ar drošības aizslēgu ar rokturi.

Arhitekte    M.Muceniece

22.07.2015