## Saturs
Pasūtītājs: Alojas novada dome
Projektētājs: SIA "HUMA arhitektu studija"
OBJEKTA nosaukums: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra - bibliotēkas ''SALA" ēkas būvniecība.
BŪVES nosaukums: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēkas ''SALA"
OBJEKTA adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064
SATURA RĀDĪTĀJS. IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS.
Kārtas Nr. | Apraksts | Lapu skaits
1 | IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS | 12
2 | IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA | 2

## IS attiecināmās
Objekta nosaukums: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra - bibliotēkas ''SALA" ēkas būvniecība
Objekta adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
Nr.p.k. | Iekārtas, konstrukcijas vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
BK sadaļa
1 | Šķembas fr.40...70mm. Apjoms noblietētā stāvoklī | m3 | 10.2
2 | Šķembas fr.20...40mm. Apjoms noblietētā stāvoklī | m3 | 40
3 | Smilšu grunts (ja nepieciešams). Apjoms noblietētā stāvoklī | m3 | 370
4 | C25/30 klases betons. Betona iestrādes koeficients 1,02 | m3 | 222.36
5 | C30/37 klases betons. Betona iestrādes koeficients 1,02 | m3 | 176.4
6 | Stiegrojuma elementi: 6 Bp-I; 6 B500B; 8 B500B; 10 B500B; 12 B500B | t | 40.16
7 | Stiegrojuma elementi: 16 B500B; 20 B500B; | t | 1.73
8 | Stiegrojuma elementi: 32 B500B; | t | 8.05
9 | konstruktīvās stiegru pārlaides, stiegrošanas, veidņošanas un citi palīgmateriāli | kpl | 1
10 | enkurstiegra (apaļtērauds) Ø24, S355, L=1600mm | gb | 6
11 | aptvere Ø12 B500B, L=1580mm | gb | 3
12 | konstruktīvās stiegru pārlaides, stiegrošanas, un citi palīgmateriāli | kpl | 1
13 | "JORDAHL" šķērsstiegras JDA-3/16/265-690 (115/230/230/115) | gb | 24
14 | ieliekamā detaļa ID-1: skatīt BK-09: plāksne 200x200, t=10mm ar iemetinātām 4.gb Ø10 B500B, L=150mm, stiegrām. Apstrādāta, gruntēta, krāsota utml | gb | 20
15 | kolonna Ø168,3, t=10mm, L=2000mm | gb | 3
16 | plāksne 400x400, t=30mm | gb | 3
17 | plāksne 180x115, t=10mm | gb | 12
18 | ieliekamā detaļa ID-1: skatīt BK-04: plāksne 300x300, t=30mm ar iemetinātām 4.gb Ø16 B500B, L=200mm, stiegrām. Apstrādāta, gruntēta, krāsota utml | gb | 3
19 | paplāksnes, uzgriežņi un citi palīgmateriāli | kpl | 1
20 | Kvadrātcaurules 100x100, t=5mm, l=176mm | kpl | 20
21 | Plāksnes 200x200, t=10mm | kpl | 20
22 | "JORDAHL" šķērsstiegras JDA-2/16/205-280 (70/140/70) | gb | 3
23 | "JORDAHL" šķērsstiegras JDA-2/16/255-360 (90/180/90) | gb | 21
24 | "JORDAHL" šķērsstiegras JDA-3/16/255-540 (90/180/180/90) | gb | 24
25 | ieliekamā detaļa ID-2: leņķprofils 180x180, t=12mm, l=230mm ar iemetinātām 3.gb Ø12 B500B, L=1410mm, stiegrām. Apstrādāta, gruntēta, krāsota utml | gb | 8
26 | ieliekamā detaļa ID-3: leņķprofils 180x180, t=12mm, l=230mm ar iemetinātām 3.gb Ø12 B500B, L=1330mm, stiegrām. Apstrādāta, gruntēta, krāsota utml | gb | 2
27 | dubult T sijas HEB 120, S355, L=1590mm, ar caurumiem vītņstieņiem | gb | 4
28 | vītņstieņi M24, L=260mm, pieskrūvējami pie HEB 120 sijām | gb | 16
29 | uzgriežņi, paplāksnes un citi palīgmateriāli | kpl | 1
30 | Izstrādājums: Kvadrātcaurule 100x60, t=5mm, l=175mm ar iegriezumu augšdaļā 75mm, kvadrātcaurule 100x60, t=5mm, l=325mm ar iegriezumu augšdaļā 75mm, HEB 100 sija, L=1175mm. Apstrādāta, gruntēta, krāsota utml | kpl | 10
31 | IPE 500 sijas, KARSTI CINKOTAS, L=8775mm | kpl | 2
32 | montāžas, izgatavošanas un citi palīgmateriāli | kpl | 1
33 | Kolonnas MK-1 bāzes un galvas. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas utml | kpl | 1
34 | Kolonnas MK-1: KV-caurule 80x120x6, L=3620mm; S355 | gb | 1
35 | Kolonnas MK-2 bāzes un galvas. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas utml | kpl | 2
36 | MK-2: caurule 76,1x5, L=3620mm; S355 | gb | 2
37 | Kolonnas MK-3 bāzes un galvas. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas utml | kpl | 8
38 | MK-3: KV-caurule 150x150x6, L=3620mm; S355 | gb | 8
39 | Kolonnas MK-4 bāzes un galvas. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas utml | kpl | 1
40 | MK-4: KV-caurule 100x100x6, L=3620mm; S355 | gb | 1
41 | paplāksnes, uzgriežņi, montāžas, izgatavošanas un citi palīgmateriāli | kpl | 1
42 | MS-1 tērauda sijas, HEB 100, S355, L=4020mm | kpl | 15
43 | MS-1 tērauda siju tērauda daļas atbilstoši montāžas mezgliem. 2.gb kvadrātcaurules 80x80x5 un plāksnes 230x190; t=10mm ar caurumiem kokskrūvēm M16x150, klase 4,6, 4.gb | kpl | 15
44 | Se-1 tērauda saites, ʟprofils 75x75x8, S355, L=400mm. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas utml | kpl | 15
45 | MS-4 tērauda sijas HEA 180, S355, L=8000mm.. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas | kpl | 1
46 | MS-5 tērauda sijas HEA 180, S355, L=8950mm. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas | kpl | 1
47 | MS-2 tērauda sijas HEB 500, S355, L=10020mm . Apstrādātas, gruntētas, krāsotas | kpl | 1
48 | MS-3 tērauda sijas HEB 500, S355, L=10000mm. Apstrādātas, gruntētas, krāsotas | kpl | 1
49 | paplāksnes, uzgriežņi, montāžas, izgatavošanas un citi palīgmateriāli | kpl | 1
50 | Koka konstrukcijas. Apakšējās vainagsijas. Priedes koksnes (C18) | m3 | 1.654
51 | vītņstieņi Ø12, klase 8.8, l=200 , paplāksnes un uzgriežņi Ø12 | kpl | 225
52 | HILTI HIT HY 200 vai ekvivalenta ķīmija | kpl | 225
53 | bitumena ruļļmateriāls starp koka un betona konstrukcijām | kpl | 225
54 | Koka konstrukcijas. Koka vertikālās konstrukcijas. Priedes koksnes (C18) | m3 | 15.432
55 | Koka konstrukcijas. Saplāksnis 12mm | m2 | 171
56 | Zn tērauda detaļas, Zn būvkalumi, enkurnaglas un citi izstrādājumi koka konstrukciju ST, kk, VS, HS, Mla montāžai, kā arī stiprināšanai pie SI (līmētās koka sijas) | kpl | 1
57 | bultskrūves Ø16mm, klase 8.8, L=220mm; paplāksnes, uzgriežņi mezglam 4 | kpl | 4
58 | Līmētās koka konstrukcijas. (GL24h) | m3 | 13.507
59 | Koka konstrukcijas Sk-.... Priedes koksnes (C18) | m3 | 3.278
60 | Zn tērauda detaļas, Zn būvkalumi, enkurnaglas un citi izstrādājumi koka konstrukciju Sk montāžai un savienošanai, kā arī stiprināšanai pie SI (līmētās koka sijas) | kpl | 1
61 | Tērauda plāksne t=20mm | t | 1.69
62 | Tērauda plāksne t=10mm | t | 18.11
63 | Tērauda plāksne t=8mm | t | 3.12
64 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 -L=260mm | kpl | 14
65 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 -L=210mm | kpl | 280
66 | Kokskrūves Rothofixing HBS 10x200 vai ekvivalents | gb | 3
67 | Kokskrūves M16x150 klase 4.6 vai ekvivalents | gb | 136
68 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: M24, klase 8.8 -L=110mm | gb | 16
69 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: M16, klase 8.8 L=190mm | gb | 17
70 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: M16, klase 8.8 L=110mm | gb | 4
71 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: M16, klase 8.8 L=240mm | gb | 8
72 | bultskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm: Ø16, klase 8.8 | gb | 38
73 | Konektoru tipa koka kopne KOP-1 L=4085mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 20
74 | Konektoru tipa koka kopne KOP-2 L=4710mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 20
75 | Konektoru tipa koka kopne KOP-3 L=6414mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 20
76 | Konektoru tipa koka kopne KOP-4 L=8115mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 3
77 | Konektoru tipa koka kopne KOP-5 L=10030mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 12
78 | Konektoru tipa koka kopne KOP-6 L=10180mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 12
79 | Konektoru tipa koka kopne KOP-7 L=9460mm. H=700mm Veidot no priedes koksnes (C18), apstrādātas ar antipirēnu-antiseptiķi "ERLĪTS" | gb | 1
80 | Jumta pārseguma saites 50x100mm. Priede (C18), apstrādātas ar "ERLĪTS" | m3 | 4.25
81 | Zn tērauda detaļas, Zn būvkalumi, enkurnaglas un citi izstrādājumi koka kopņu un jumta pārseguma saišu montāžai, stiprināšanai un savienošanai | kpl | 1
82 | Cinkota tērauda, klase S355, fasādes elementi Profils - taisnstūrveida caurule 120x60x5, kopējais garums L=72,2m | t | 1.06
AR sadaļa
1 | Koka/alumīnija fasāžu sistēmas FS-1 ailas izmērs 10,27x3,585m | kpl | 1
2 | Koka/alumīnija fasāžu sistēmas FS-2 ailas izmērs 9,517x3,165m | kpl | 1
3 | Koka/alumīnija fasāžu sistēmas FS-3 + D-3 ailas izmērs 11,105x3,175m | kpl | 1
4 | Koka/alumīnija fasāžu sistēmas FS-4;FS-5;FS-6 + D-1 ailas izmērs 10,5x3,1m | kpl | 1
5 | Koka/alumīnija fasāžu sistēmas FS-7 ailas izmērs 2,13x3,1m | kpl | 1
6 | Koka/alumīnija fasāžu sistēmas FS-8 ailas izmērs 1,27x3,1m | kpl | 1
7 | fasāžu sistēmas pamatnes hidroizolācija "Tektofin" | m2 | 20
8 | fasāžu sistēmas montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
9 | WAREMA fasādes žalūziju E 100 AF A2 platums 3x2,01m; augstums 3,81m | kpl | 1
10 | WAREMA fasādes žalūziju E 100 AF A2 platums 2x2,01m; augstums 3,81m | kpl | 1
11 | WAREMA fasādes žalūziju E 100 AF A3 platums 0,65m; augstums 3,38m | kpl | 1
12 | WAREMA fasādes žalūziju E 100 AF A4 platums 2x1,7m; augstums 3,38m | kpl | 1
13 | WAREMA fasādes žalūziju E 100 AF A5 platums 3x1,7m; augstums 3,38m | kpl | 1
14 | fasādes žalūziju montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
15 | Zn metāla sijas 50x100mm; L=9,5m koka žalūziju vērtņu V-1 stiprināšanai | kpl | 2
16 | Koka žalūziju vērtne V-1 uz cinkota kvadrātprofila 40x25mm . 1.vērtnei: zn □profils 40x25mm - 8.4m; koka latas 25x65mm fasādes apdares krāsā 12.3m | kpl | 15
17 | Zn metāla sija 50x100mm; L=16m koka žalūziju vērtņu V-2 stiprināšanai | kpl | 2
18 | Koka žalūziju vērtne V-2 uz cinkota kvadrātprofila 40x25mm. 1.vērtnei: zn □profils 40x25mm - 7.44m; koka latas 25x65mm fasādes apdares krāsā 11.2m | kpl | 25
19 | Paceļams, salokāms fasādes apdares vairogs V-3 uz cinkota metāla rāmja, ar automātisku vadības sistēmu | kpl | 1
20 | koka žalūziju vērtņu montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
21 | SMARTWIN koka konstrukcijas loga L-1 ailas izmērs 3,055x3,081m | kpl | 5
22 | SMARTWIN koka konstrukcijas loga L-2 ailas izmērs 1,067x3,032m | kpl | 1
23 | SMARTWIN koka konstrukcijas loga L-3 ailas izmērs 0,63x3,032m | kpl | 1
24 | logu montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
25 | Jumta logs JL-4 ailas izmēri 1,656x1,356m | kpl | 1
26 | logu montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
27 | Logu ārējās palodzes PL-1 un PL-2 titāncinks "Graphite" | m | 21.3
28 | logu palodžu montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
29 | ALU ārdurvju (vējtvera durvis) ar stiklojumu D-2 ailas izmērs 2,3x3,05m | kpl | 1
30 | ALU ārdurvju ar stiklojumu D-4 ailas izmērs 1,5x2,44m | kpl | 1
31 | SMARTWIN ārdurvju ar stiklojumu D-5 ailas izmērs 1,117x2,42m | kpl | 1
32 | Ārdurvis/žalūzijas D-23 Izmēri: 0,92x2,39m. Skatīt: ARD D-06-06 (vertikāls retināts dēļu klājs uz cinkota metāla profila rāmja) | kpl | 1
33 | Koka ārdurvis D-22 . Izmēri: 1,12x3,05m. Skatīt ARD D-06-06 | kpl | 1
34 | durvju montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
35 | Koka bīdāmas iekšdurvis D-6. Izmērs: 1,565x2,385m Skatīt ARD D-06-02 | kpl | 1
36 | Pilnstikla durvis D-7 . Izmērs 1,5x3,0m. Skatīt ARD D-06-02 | kpl | 1
37 | Koka iekšdurvis D-8. Izmērs 1,045x2,47m. Skatīt ARD D-06-02 | kpl | 2
38 | Koka iekšdurvis D-9 . Izmērs 1,145x2,47m. Skatīt ARD D-06-03 | kpl | 1
39 | Koka iekšdurvis D-10. Izmērs 1,045x2,47m. Skatīt ARD D-06-03 | kpl | 3
40 | Koka iekšdurvis D-11. Izmērs 1,045x2,47m. Skatīt ARD D-06-03 | kpl | 1
41 | Koka iekšdurvis D-12. Izmērs 1,045x2,47m. Skatīt ARD D-06-03 | kpl | 1
42 | Koka iekšdurvis D-13. Izmērs 1,055x2,26m. Skatīt ARD D-06-04 | kpl | 1
43 | Koka iekšdurvis D-14. Izmērs 1,055x2,26m. Skatīt ARD D-06-04 | kpl | 1
44 | Koka iekšdurvis D-15. Izmērs 0,94x2,26m. Skatīt ARD D-06-04 | kpl | 1
45 | Koka iekšdurvis (semināru telpai) D-16. 1,69x2,98m. Skatīt ARD D 06-05 | kpl | 1
46 | Koka iekšdurvis (ģērbtuvei) D-17. 1,51x2,23m. Skatīt ARD D 06-05 | kpl | 1
47 | Koka bīdāmas iekšdurvis D-18a. Izmērs: 2,2x2,39m Skatīt ARD D-06-05 | kpl | 1
48 | Koka bīdāmas iekšdurvis D-19. Izmērs: 4x1,19x3,0m Skatīt ARD D-06-05 | kpl | 1
49 | Stiklotas iekšdurvis D-20. Izmērs: 3,04x3,06m. Skatīt ARD D-06-06 | kpl | 5
50 | Stiklotas iekšdurvis D-21 . Izmērs: 3,04x1,06m. Skatīt ARD D-06-06 | kpl | 1
51 | durvju montāžas palīgmateriāli (tai skaitā blīvēšanas lentas utml) | kpl | 1
52 | Saplāksnis 20mm vai ekvivalents OSB3 20mm | m2 | 1344
53 | EKOVATES siltumizolācija (blīvums ~45...50kg/m3) λ=0,039 W/(mK) | m3 | 395
54 | Kokšķiedras plāksne λ=0,053 W/(mK) 34mm | m2 | 922
55 | Lāgas 50x150mm. Antiseptizētas, apstrādātas ar antipirēnu | m3 | 7.6
56 | hidroizolācija "COSMOFIN FG 1,5mm" | m2 | 620
57 | Cosmofin F 1,5mm pieslēgumiem | m2 | 22
58 | Cosmofin skārds | m2 | 30
59 | Dekoratīvs latojums, 25x130mm; s=157mm "REMMERS" virsmas apdare - FT 20931 fenstergrau art.nr2267 | m2 | 23
60 | koka brusas 50x125mm. Antiseptizētas, apstrādātas ar antipirēnu | m | 35
61 | montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
62 | Jumta profili ND RP101 Roof Edge Profile, (2500x120mmx100mm), k=1,2 | m | 112
63 | Drenāžas kompozīts ND 6+1, ar sablīvējuma koeficientu k=1,15 | m2 | 615
64 | Irdenos slāņus atdalošais profils GreenLiner 45DK (2500x90x45mm) | m | 109
65 | Sakņu necaurlaidīgs ģeotekstils RB 340 NW, ar koeficientu pārlaidumiem utml k=2 | m2 | 1
66 | 70 mm biezas kārtas olīši (fr. 0-30mm, sablīvēšanas koeficients 1,16) | m2 | 37
67 | Substrāts ND DGS-E , vidēji 70mm slānī (sablīvēšanas koeficients k=1,1) | m2 | 578
68 | Sukulentu stādi (Sukulentu stādi - 16 gb uz 1m2) | m2 | 578
69 | Jumta horizontālās ūdens teknes -platums 130mm, Titāncinks "Graphite" tai skaitā veidgabali, stiprinājumi utml | m | 100.5
70 | Jumta vertikālās ūdens teknes -diametrs 85mm, Titāncinks "Graphite" tai skaitā veidgabali, stiprinājumi utml | m | 37
71 | montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
72 | Dekoratīvs vertikāls latojums, 40x130mm; s=157mm "REMMERS" virsmas apdare - FT 20931 fenstergrau art.nr2267 | m3 | 14.12
73 | "Omega" profils; 35x50mm; s=1200mm galvanizēts, krāsots - melni matēts | m | 387
74 | Vertikāls latojums, 40x130mm; s=120mm. Antiseptizēts, krāsots-melni matēts | m3 | 1.87
75 | Fasādes audums "KONAK" krāsa - antracīts | m2 | 325
76 | Ekovates siltumizolācija 450mm (blīvums ~55...65 kg/m3) | m3 | 95.3
77 | Siltumizolācijas karkass 75x50mm; s=600mm. U-profils. Apstrādāts ar antipirēnu | m3 | 3.73
78 | Siltumizolācijas karkass OSB 12mm; s=600mm. U-profils. Apstrādāts ar antipirēnu | m2 | 212.5
79 | Fibrolīts 50mm (ĀS-1 un ĀS-4) | m2 | 83.7
80 | Apmetums - māls 25mm (ĀS-1 un ĀS-4) | m2 | 83.7
81 | Ekovates siltumizolācija 50mm (blīvums ~55...65 kg/m3) (KNAUF karkasa aizpildīšana) (ĀS-2 un ĀS-3) | m2 | 83.9
82 | Ģipškartons 2.kārtas uz KNAUF sistēmas (ĀS-2 un ĀS-3) | m2 | 83.9
83 | locīta cinkota tērauda loksne, lāsenis, NCS S 8000-N (antracīts) | m | 161
84 | dzegas nosegelements, Titāncinks "Graphite" | m | 18
85 | Masīvkoka impregnēti pakāpieni KK-1* 130x294mm | m | 46
86 | Zn metāla margas M-1* skatīt fasāžu rasējumus AR-07, AR-08, Ar-09 un AR-10 | m | 100
87 | Kājslauķis: 1000x1000mm montāža "Muovihaka"Combo silver brush black | kpl | 2
88 | L-profila rāmis 1000x1000mm | kpl | 2
89 | Kājslauķis: 500x1000mm montāža "Muovihaka"Combo silver brush black | kpl | 2
90 | L-profila rāmis 500x1000mm | kpl | 2
91 | Kājslauķis: 1950x2310mm montāža "Muovihaka"Combo dark gray | kpl | 1
92 | L-profila bedres rāmis 1950x2310mm | kpl | 1
93 | Kājslauķis: 1000x1500mm montāža "Muovihaka"Combo dark gray | kpl | 2
94 | L-profila bedres rāmis 1000x1500mm | kpl | 2
95 | Apmetums - māls 24mm | m2 | 243.8
96 | Fibrolīts 25mm | m2 | 243.8
97 | Saplāksnis 6mm vai ekvivalents OSB3 6mm | m2 | 243.8
98 | Koka statu karkass 150x75mm solis 600mm | m2 | 239.5
99 | Skaņas izolācija 50mm akmensvate | m2 | 332.6
100 | Skaņas izolāciju saturoša lata 45x45mm | m2 | 239.5
101 | Ģipškartons 2.kārtas | m2 | 411.7
102 | Ģipškartons mitrumizturīgais (sanhigiēnas telpas) 2.kārtas | m2 | 72.2
103 | Spundēta koka dēļu apdare (trīsslāņu) (līmēts uz pamatnes) 16mm | m2 | 76
104 | KNAUF CW-50 profili 2x50mm (sastiprināti ar plākšņu gabaliem) stiprināti UW-50 profilos) | m2 | 93.1
105 | Spundēta koka dēļu apdare (trīsslāņu) (līmēts uz pamatnes) 16mm | m2 | 93.1
106 | Ģipškartons mitrumizturīgais (sanhigiēnas telpas) 2.kārtas no vienas puses | m2 | 31.6
107 | Ģipškartons mitrumizturīgais (sanhigiēnas telpas) 2.kārtas no abām pusēm | m2 | 75.4
108 | KNAUF MW-75 profils stiprināts UW-75 profilos | m2 | 84.5
109 | Skaņas izolācija 60mm akmensvate | m2 | 84.5
110 | Plauktu sistēma (saplāksnis 30mm) Plaukta/starpsienas konstrukciju precizēt un saskaņot ar arhitektu un izgatavotāju autoruzraudzības kārtībā | m2 | 25.9
111 | Skaņas izolācija ISOLGOMMA 40mm vai ekvivalents | m2 | 25.9
112 | KNAUF CW profils 50x100x0,6mm | m2 | 25.9
113 | Ģipškartons KNAUF Cleaneo R 8/12/50 12,5mm (Helmholza rezonators) | m2 | 25.9
114 | Dekoratīvs koka latu apšuvums, 41x130mm; s=157mm "REMMERS" virsmas apdare - FT 20931 fenstergrau art.nr2267 | m2 | 22.1
115 | "Omega" profils; 35x50mm; s=900mm galvanizēts, krāsots - melni matēts | m2 | 22.1
116 | Vertikāls latojums, 45x130mm; s=120mm. Antiseptizēts, krāsots-melni matēts | m2 | 22.1
117 | Horizontāla brusa 100x140mm; s=900mm. Antiseptizēta, krāsota-melni matēta | m2 | 22.1
118 | KNAUF CLEANEO iekārto griestu sistēma. Tai skaitā: noniusa iekare 0,4kN priekš CD 60x27 (tsk iekares augšdaļa un dībelis), enkurskava, CD pamat un nesošais profili 60x27x06, minerālvate, stiklšķiedra utml | m2 | 223.7
119 | Akustiskā dizaina plāksnes CLEANEO SOLOPANEL G8/12/50 | m2 | 223.7
120 | Riģipša iekārto griestu sistēma. Tai skaitā: ātrā enkur iekare 0,25kN priekš CD 60x27 (tsk enkurnagla, stieple ar cilpu), krustveida savienotājs, CD montāžas un nesošais profili 60x27x06 utml | m2 | 137.4
121 | Ģipškartona 12,5mm plāksnes Knauf GKB vai ekvivalents | m2 | 175.8
122 | Iekārto griestu sistēma. Tai skaitā: enkurnagla 6x35 lietojama iekštelpās, pieļaujamā slodze 0,5kN, stieple ar cilpu, ātrā enkur iekare 0,25kN priekš CD 60x27 , krustveida savienotājs, CD montāžas un nesošais profili melni krāsoti 60x27x06 utml | m2 | 140.1
123 | Eļļotas koka brusas 35x45mm, solis 1200mm | m2 | 140.1
124 | Eļļotas koka brusas 35x45mm, solis 55-60mm | m2 | 140.1
125 | montāžas palīgmateriāli griestu sistēmām C1, C2, C3, C3*, C4 un C5 | kpl | 1
126 | Kokšķiedras apšuvums 34mm. Zem šuvju vietām montēt horizontālu dēļojuma joslu, spundētu vienā plaknē ar kokšķiedras plāksni. | m2 | 11
127 | Fasādes audums "KONAK" krāsa - antracīts | m2 | 11
128 | Horizontālas brusas 125x50mm, s=800mm | m2 | 21.6
129 | Dekoratīvs koka latu apšuvums, 25x130mm; s=157mm "REMMERS" virsmas apdare - FT 20931 fenstergrau art.nr2267 | m2 | 21.6
130 | Matēta, tonēta ūdens dispersijas krāsa 2kārtas sienām (tai skaitā ailas, nišas utml) | m2 | 280
131 | Sienu flīzes | m2 | 150
132 | Lineļļa 2kārtas sienām | m2 | 160
133 | Grīdas konstrukcijas tips F-1 un F-1*(grīda virs konsoles): PE plēve 0,2mm, SPU siltum- izolācija λ=0,023 W/(m*k) 2x150mm, PE plēve 0,2mm, betona pamatnes slānis/apsildes caurules (cauruļu apjomi apkures sadaļā) 80mm, slīpēta betona grīda (bezšuvju) 20mm | m2 | 498
134 | Grīdas konstrukcijas tips F-2 : PE plēve 0,2mm, SPU siltumizolācija λ=0,023 W/(m*k) 2x150mm, PE plēve 0,2mm, betona pamatnes slānis/apsildes caurules (cauruļu apjomi apkures sadaļā) 80mm, flīzes 20mm | m2 | 13.9
135 | Grīdas konstrukcijas tips F-2*(dušas un invalīdu WC) : PE plēve 0,2mm, SPU siltum- izolācija λ=0,023 W/(m*k) 2x150mm, PE plēve 0,2mm, betona pamatnes slānis/apsildes caurules (cauruļu apjomi apkures sadaļā) 80mm, hidroizolācija, flīzes 20mm | m2 | 13.8
136 | Grīdas konstrukcijas tips F-3 Āra terases grīda: betons, slīpumu veidojošais slānis 20...60mm; hidroizolācija; balstu sistēma "ZinCo Elefeet" H40-80; koka lāgas s=500mm 50x150mm; koka lāgas s=350mm 50x50mm; koka terases dēļu klājs 25mm (autoruzr) | m2 | 42.4
137 | Grīdas konstrukcijas tips F-4 Āra terases grīda: hidroizolācija; balstu sistēma "ZinCo Elefeet" H40-80; koka lāgu rāmji s=350mm 50x50mm; koka terases dēļu klājs 25mm | m2 | 17.3
138 | Grīdas konstrukcijas tips F-5 Āra terases grīda: koka lāgas s=375mm 50x150mm, koka terases dēļu klājs 25mm (saskaņot autoruzraudzības laikā ar arhitektu/pasūtītāju) | m2 | 22.6
139 | Matēta, tonēta ūdens dispersijas krāsa 2kārtas griestiem (tai skaitā ailas, nišas utml) | m2 | 400
140 | Lineļļa 2kārtas griestiem | m2 | 141
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
1 | AizbīdNIS DN32 PE uzmava/iekšējā vītne | kpl | 1
2 | Skaitītāja mezgls Ū1-Msk1 | kpl | 1
3 | Skaitītāja mezgls Ū1-Msk2 | kpl | 1
4 | Daudzslāņu caurules Ø32 ... 16mm | m | 110
5 | 9 ... 20mm siltumizolācijas čaulas | m | 120
6 | Noslēgventiļi DN25 .... 15 | gb | 17
7 | Dušas jaucējkrāni, dušas galvas un rokas | kpl | 3
8 | Izlietņu jaucējkrāni | kpl | 5
9 | ūdens pievadu noslēgventiļi (maisītāja pievienojums) 1/2'' x 3/8'' | gb | 10
10 | lokanie pievienojumi izlietnei L=500mm | gb | 10
11 | Telpu tīrīšanas jaucējkrāns | kpl | 1
12 | Urināla infra sarkano staru sensors (ar baterijām) | kpl | 1
13 | Ø25mm PE PN10 caurule | m | 49
14 | Ø160mm kanalizācijas izvada caurule | m | 4
15 | Ø110mm kanalizācijas caurule | m | 27
16 | Pret lietus reste | kpl | 1
17 | Ø75mm kanalizācijas caurule | m | 21
18 | Grīdas traps DN75mm (apkures/ventilācijas telpā) | kpl | 1
19 | Individuāla pasūtījuma dušas renes L=1700mm ar vertikālo izvadu DN75mm | kpl | 2
20 | Dušas renes L=1000mm ar vertikālo izvadu DN75mm | kpl | 2
21 | WC modulis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | kpl | 1
22 | WC modulis | kpl | 3
23 | Urināla modulis | kpl | 1
24 | WC piekarināmais sēdpods | kpl | 4
25 | WC sēdpoda cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atbalsta rokturi | kpl | 1
26 | Urināls | kpl | 1
27 | Izlietnes, dažādas | kpl | 4
28 | Virtuves skapītis ar NT izlietni | kpl | 1
APKURES SISTĒMA
1 | nerūsējošā tērauda sadalītājS ar plūsmas mērītājiem, 3 cilpu | kpl | 1
2 | nerūsējošā tērauda sadalītājs ar plūsmas mērītājiem, 6 cilpu | kpl | 1
3 | nerūsējošā tērauda sadalītājs ar plūsmas mērītājiem, 10 cilpu | kpl | 1
4 | Uponor lodveida ventiļi 1"ā.v. x 1"i.v. | gb | 3
5 | Uponor PE-Xa pievienojumi, 20x2,0x3/4" eirokonuss | gb | 38
6 | By-pass ar regulējošo noslēgvārstu "Heimeier" Regulux Dn10 | kpl | 3
7 | balansēšanas vārsti TA STAD Dn15 .... Dn25 | gb | 3
8 | Uponor sadalītāja skapis virssienas UFH2 | kpl | 1
9 | Uponor sadalītāja skapis virssienas UFH4 | kpl | 1
10 | Uponor sadalītāja skapis iebūvējams UFH3 | kpl | 1
11 | Uponor Radio 24V vadības bloks I-76, 230/24V | gb | 1
12 | Uponor DEM HP Modulis M-53 | gb | 1
13 | Uponor Radio 24V kontrolieris C-56 | gb | 2
14 | Uponor Radio 24V KNX savienotājs R-76 | gb | 1
15 | Uponor ārgaisa sensors | gb | 1
16 | Uponor izpildmehānisms termostatam 24V, 30x1,5 FT | gb | 19
17 | Uponor termostats T-75 ar displeju, bezvadu | gb | 12
18 | Uponor pePE-Xa caurules 20x2.0, caurule zemgrīdas apkurei | m | 1500
19 | cauruļu izolācijas čaulas SH/Armaflex, b=11mm SH-10x020 | m | 75
20 | Uponor multi follijas 4mm | m2 | 490
21 | Uponor sienas apmales lenta ar līmlenti, PE (150x8mm) | m | 380
22 | Uponor Termo šuves profils, pašlīmējošs, 100x10mm | m | 98
23 | daudzslāņu kompozītcaurules Uponor MLC 25 ... 50 montāža | m | 106
24 | kompozītcauruļu izolācijas čaulas SH/Armaflex, b=24mm SH24x025 .... 048 | m | 106
25 | automātiskais atgaisotājs Pneumatex Zeparo ZUT Dn15 | gb | 4
26 | atgaisotāja lodveida vārsts "TA" 400 Dn15 | gb | 4
27 | siltumsūknis Stiebel Eltron WPF 10 cool (10,26kW / B0/W35°C) komplektā ar automātikas bloku un vadības paneli | kpl | 1
28 | vibrāciju slāpējošs paliktnis Isolgomma Megamat ME 500 1000x1000 | gb | 1
29 | solārais vadībības bloks Stiebel Eltron SOM 7 plus | kpl | 1
30 | ārgaisa temperatūras sensors | gb | 1
31 | fotoelements Stiebel Eltron CS 10 | gb | 1
32 | spiediena relejs Stiebel Eltron DWS 1 | gb | 1
33 | aizsardzības termostats siltām grīdām | gb | 1
34 | temperatūras devējs (iegremdējams) | gb | 9
35 | temperatūras devējs (iegremdējams) solārāi sistēmai | gb | 3
36 | temperatūras devēja čaula | gb | 12
37 | regulēšanas sistēmas aizsardzība pret pārspriegumu | gb | 2
38 | akumulācijas tvertne Stiebel Eltron SBS 1501 W SOL komplektā ar akumulācijas tvertnes siltumizolāciju | kpl | 1
39 | horizontālais saules kolektors Stiebel Eltron SOL 27 W | gb | 6
40 | saules kolektoru montāžas komplekts SOL BF-W | kpl | 12
41 | saules kolektoru montāžas komplekts SOL R1 W | kpl | 6
42 | saules kolektoru montāžas komplekts SOL RV* | kpl | 4
43 | solārā loka cauruļvadi K-FLEX TWIN SOLAR Dn20, izol. 20mm | m | 30
44 | solārā loka cauruļvadi K-FLEX TWIN SOLAR Dn25, izol. 20mm | m | 10
45 | siltummainis ar izolāciju un pieslēgiem GEA GBS 300H- 40 | kpl | 1
46 | manuālais uzpildīšanas sūknis | gb | 1
47 | PE glikola tvertne 20L sistēmas uzpildīšanai | gb | 1
48 | apkures loka cirkulāc. sūknis MAGNA3 40-80 F (0,8 l/s; 70 kPa) | gb | 1
49 | vent. loka cirkulāc. sūknis ALPHA2 15-60 130 (0,04 l/s; 40 kPa) | gb | 1
50 | vent. loka cirkulāc. sūknis MAGNA 25-60 (0,6 l/s; 45 kPa) | gb | 1
51 | solārā sūkņu grupa SOKI basic (0,25 l/s; 42 kPa) | kpl | 1
52 | siltuma skaitītājs solārai sistēmai SOM WMZ SOL, Dn20 | kpl | 1
53 | siltuma skaitītājs ar temp. sensoriem, Qnom.=2,5m³/h, Dn20 | kpl | 1
54 | siltuma skaitītājs ar temp. sensoriem, Qnom.=0,6m³/h, Dn15 | kpl | 1
55 | karstā ūdens skaitītājs, Qnom.=1,5m³/h, Dn20, 90°C | kpl | 1
56 | diafragmmas izplešanās tvertne Pneumatex Statico SD 80.3 | gb | 1
57 | diafragmmas izplešanās tvertne Pneumatex Statico SU 140.3 | gb | 1
58 | diafragmmas izplešanās tvertne Pneumatex Aquapresso AD 8.10 | gb | 1
59 | diafragmmas izplešanās tvertne Pneumatex Statico SD 35.10 | gb | 1
60 | izplešanās tvertnes servisa noslēgarmatūra Pneumatex DLV20 | gb | 3
61 | izplešanās tvertnes servisa noslēgarmatūra Pneumatex DLV15 | gb | 1
62 | trīsgaitas pārslēgšanās vārsts ar izpildmehānismu, Kv=12,9 Dn32 | kpl | 4
63 | trīsgaitas pārslēgšanās vārsts ar izpildmehānismu, Kv=2,8 Dn15 | kpl | 1
64 | trīsgaitas jaucējvārsts ar 0-10V izpildmehānismu, Kv=0,6 Dn15 | kpl | 1
65 | uzpildīšanas un piebarošanas armatūra ar manometru Honeywell VF04 | kpl | 1
66 | drošības vārsts (3bar) Dn20 | gb | 3
67 | drošības vārsts (6bar) Dn15 | gb | 2
68 | balansēšanas vārsti Dn10 ... Dn50 | gb | 6
69 | vienvirziena vārsti Dn15 .... Dn50 | gb | 6
70 | mehāniskie filtri Dn25 .... Dn50 | gb | 3
71 | lodveida ventiļi Dn15 .... DN50 | gb | 57
72 | automātiskais atgaisotājs Zeparo Top ZUT 15 | gb | 6
73 | automātiskais atgaisotājs Zeparo Top ZUTS 15 | gb | 2
74 | manometrs | gb | 3
75 | termometrs ar čaulu | gb | 18
76 | Uponor Unipipe MLC daudzslāņu kompozītcaurule Ø16 ... 63 | m | 95
77 | cauruļvadu izolācija Armaflex SH, b=24mm SH-24X015 ....x060 | m | 95
78 | PVC apvalkčaula | m2 | 12
79 | PE kanalizācijas caurule Dn32 | m | 10
80 | 35% etilēnglikola šķīdums | kg | 50
VENTILĀCIJA
1 | Gaisa apstrādes agregāts "ATREA" DUPLEX 3600 Flexi RD4 : pieplūdes ventilatori: L = 2540 m3/h; Hmax = 260 Pa; noplūdes ventilatori: L = 2540 m3/h; Hmax = 220 Pa. filtri: pieplūde - F7, nosūce - M5; šķērsplūsmas siltuma utilizators (effektivitāte 95%). gaisa sildītājs: Q=0,5kW; bypass apvadvārsts, noslēgvārsti ar motoru (2 gab.), elastīgie savienojumi; 600x300 (4 gab.), gaisa temperatūras devēju kompl., automātikas un vadības komplekts, elektroinstalācija | kpl | 1
2 | pretvibrāciju materiāls "ISOLGOMMA" MEGAMAT ME 50/800. b=50mm | m2 | 0.06
3 | Automātikas skapis, (metāla) | gb | 1
4 | Transformators 230/24V | gb | 1
5 | gaisa vads no nerūsējoša tērauda, b=1.5mm 800x600 | m | 1.5
6 | kalorifers "VEAB" PGK 1000x500 | gb | 1
7 | poliestera paneļfiltrs "Filterline" 1000x500, b=100, S=1,9m², G3 | gb | 1
8 | fasādes restes "Lindab" YGC-400 | gb | 6
9 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRBCB 400 500 | gb | 2
10 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRBCB 400 1000 | gb | 2
11 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRBCB 500 600 | gb | 1
12 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRCA 160 500 | gb | 1
13 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRCA 160 1000 | gb | 1
14 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRCA 250 500 | gb | 2
15 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRCA 250 1000 | gb | 3
16 | trokšņa slāpētājs "Lindab" LRCA 315 1000 | gb | 2
17 | droseļvārsti "Lindab" DIRU 200 | gb | 2
18 | droseļvārsts "Lindab" DIRU 250 | gb | 1
19 | droseļvārsts "Lindab" DIRU 315 | gb | 1
20 | pastāvīgas plūsmas vārsts "Lindab" DAU 160 | gb | 1
21 | mainīga režīma trīsvirzienu noslēgvārsts "Lindab" TATBU 315 | gb | 1
22 | motorizēts vārsts "Lindab" DTH1U 250 | gb | 2
23 | motorizēts vārsts "Lindab" DTH1U 400 | gb | 2
24 | ugunsdrošs vārsts "Lindab" CR60-100 | gb | 1
25 | ugunsdroša vārsta "Lindab" CR60-160 | gb | 1
26 | ugunsdroša vārsta "Lindab" CR60-200 | gb | 2
27 | ugunsdroša vārsta "Lindab" CR60-250 | gb | 2
28 | ugunsdroša vārsta "Lindab" CR60-315 | gb | 3
29 | pieplūdes sprauslu difuzors ar sadales kārbu un stiprinājumiem "Trox" VSD35-1-DK-M-L / 1500x98 / C1 / 000 | gb | 3
30 | pieplūdes sprauslu difuzors ar sadales kārbu un stiprinājumiem "Trox" VSD35-2-DK-M-L / 1500x123 / C1 / 000 | gb | 11
31 | pieplūdes sprauslu difuzors ar sadales kārbu un stiprinājumiem "Trox" VSD35-3-DK-M-L / 1200x158 / C1 / 000 | gb | 8
32 | difuzors "Lindab" KSU 100 | gb | 12
33 | difuzors "Lindab" KSU 125 | gb | 2
34 | nosūces restes ar montāžas rāmi "Lindab" C21 300 150 + GGR | gb | 3
35 | nosūces restes ar montāžas rāmi "Lindab" C21 800 200 + GGR | gb | 1
36 | pārplūdes reste "Lindab" D11 700x297 | gb | 1
37 | pārplūdes reste "Lindab" D11 1000x497 vai ekvivalents | gb | 1
38 | pārplūdes reste "Lindab" G10 600x150 vai ekvivalents | gb | 20
39 | pārplūdes ierīces "Lindab" OLR 800 vai ekvivalents | gb | 1
40 | gaisa vadi no cinkotā skārda Ø100 .... Ø250 | m | 271
41 | gaisa vadi no cinkotā skārda Ø315 .... Ø500 | m | 61
42 | gaisa vada no cinkotā skārda 300x150 | m | 1
43 | gaisa vada no cinkotā skārda 400x200 | m | 0.5
44 | gaisa vada no cinkotā skārda 600x300 | m | 4
45 | gaisa vada no cinkotā skārda 600x500 | m | 3
46 | gaisa vada no cinkotā skārda 800x200 | m | 1
47 | gaisa vada no cinkotā skārda 1000x500 | m | 3.5
48 | tīrīšanas lūkas apaļiem gaisa vadiem "Lindab" PTL 160 | gb | 2
49 | tīrīšanas lūkas apaļiem gaisa vadiem "Lindab" PTL 250 | gb | 1
50 | tīrīšanas lūkas apaļiem gaisa vadiem "Lindab" PTL 315 | gb | 3
51 | tīrīšanas lūkas apaļiem gaisa vadiem "Lindab" PTL 400 | gb | 2
52 | tīrīšanas lūkas kantainiem gaisa vadiem IPRD 400x300 | gb | 2
53 | akmens vates siltumizolācijas "PAROC" Lamella Mat AluCoat 100mm | m2 | 45
Elektroapgādes un apgaismojuma iekšējie tīkli.
1 | Spēka sadalne GS ind. pasūtījums., iebūvēta, uzstadīšanai uz sienas, IP44, t.sk.: ievada slēdzis 3-polu In=80A, ievada slēdži 3-polu In=50A 3gb; ievada slēdzis 3-polu In=40A, ievada slēdzis 3-polu In=20A, automātslēdzis 3-polu In=50A "C", automātslēdzis 3-polu In=40A "C", automātslēdzis 3-polu In=25A "C", automātslēdži 3-polu In=20A "C" 2.gb, automātslēdži 3-polu In=16A "C" 2.gb, automātslēdzis 1-polu In=20A "C", automātslēdži 1-polu In=16A "C" 52.gb, automātslēdži 1-polu In=16A "B" 5gb, automātslēdži 1-polu In=10A "C" 11.gb, automātslēdži 1-polu In=6A "B" 4.gb, noplūdes automāts 3-polu In=25A dI=30mA, noplūdes automāti 1-polu In=16A dI=30mA 2.gb, kontaktors 3NO, Uc=230V, In=25A, kontaktors 3NO, Uc=230V, In=16A, kontaktors 3NC, Uc=230V, In=16A, krēslas releji 10A 2.gb, termoregulators DEVI devireg 850, tiešā slēguma elektroniskie elektroenerģijas skaitītāji 230/400V 10(60)A 4.gb, tiešā slēguma elektroniskais elektro- enerģijas skaitītājs 230/400V 10(100)A, trīs pozīciju slēdzis, In=80A, pārsprieguma aizsardzība 3-polu B/C 230/400V 30kA | kpl | 1
2 | Spēka sadalne AS 30-mod., uzstadīšanai uz sienas, aizslēdzama, IP44, t.sk.: ievada slēdzis 3-polu In=16A, automātslēdzis 3-polu In=16A "C", automātslēdži 2-polu DC In=25A "K" 2.gb, automātslēdži 1-polu In=10A "C" 2gb, tiešā slēguma elektroniskais elektroenerģijas skaitītājs 230/400V 10(60)A, pārsprieguma aizsardzība 3-polu B/C 230/400V 30kA | kpl | 1
3 | Slēdžu sadalne SL 42-mod., uzstadīšanai uz sienas, aizslēdzama, IP20, t.sk.: ievada slēdži 3-polu In=20A 9.gb, slēdži 1-polu In=10A 20gb, pārslēdži 1-polu In=10A 4gb, dimmeri ar reostatu 1000W 5gb. | kpl | 1
4 | Apgaismes armatūra ar LED 64W, mont. pie griestiem, IP66ISOLED WANNENLEUCHTE | gb | 3
5 | Apgaismes armatūra ar LED 27W, iebūvēta, IP20 INTRA NITOR RV-FH 2500 | gb | 5
6 | Apgaismes armatūra ar LED 14W, iebūvēta, IP20 INTRA NITOR RV-FH 1200 | gb | 16
7 | Apgaismes armatūra ar LED 14W, iebūvēta, ar akumulatoru, INTRA NITOR RV-FH 1200IP20 | gb | 6
8 | Apgaismes armatūra ar l. sp. 1x60W+1x22W, iebūvēta, IP20 HALLA PURI T16-R Ø450mm | gb | 4
9 | Apgaismes armatūra ar LED 14W, iebūvēta, IP44 INTRA NITOR RV-FH 1200 | gb | 13
10 | Apgaismes armatūra ar LED 21W, iebūvēta, IP20 INTRA NITOR RV-FH 2000 | gb | 12
11 | Apgaismes armatūra ar LED 52W, iekārta, IP20 HALLA LINA 2242mm | gb | 4
12 | Apgaismes armatūra ar LED 39W, iekārta, IP20 HALLA LINA 1682mm | gb | 20
13 | Apgaismes armatūra ar l. sp. 4x24W+4x39W, iebūvēta, IP20 HALLA PURI T16 G5 Ø950mm | gb | 12
14 | Apgaismes armatūra ar l. sp. 4x24W+4x39W, iebūvēta, ar akumulatoru, IP20 HALLA PURI T16 G5 Ø950mm | gb | 2
15 | Apgaismes armatūra ar LED 1x3W, iebūvēta, IP20 INTRA FLEA 47° | gb | 7
16 | Avārijas apgaismes armatūra ar LED 5W, 1h, deg visu laiku, IP20 OMS EMERGENCY 2760 | gb | 6
17 | Slēdzis (z.a.), In=10A ABB 1012-0-2131+1751-0-3089 vai ekvivalents | gb | 4
18 | Grupu slēdzis (z.a.), In=10A ABB 1012-0-2108+1751-0-3024 vai ekvivalents | gb | 8
19 | Pārslēdzis (z.a.), In=10A ABB 1012-0-2110+1751-0-3089 vai ekvivalents | gb | 6
20 | Slēdzis (z.a.), hermētisks IP44, In=10A ABB 1012-0-2131+1751-0-3089+0025-1-0667 vai ekvivalents | gb | 7
21 | Pārslēdzis (z.a.), hermētisks IP44, In=10A ABB 1012-0-2110+1751-0-3089+0025-1-0667 | gb | 4
22 | Dubultā spiedpoga (z.a.) žalūzijām In=10A ABB 1413-0-1103+1751-0-3022 vai ekvivalents | gb | 2
23 | Sienas kontakts (z.a.) ar zemējumu, In=16A ABB 2011-0-6208 vai ekvivalents | gb | 116
24 | Sienas kontakts (z.a.) ar zemējumu, hermētisks IP44, In=16A ABB 2018-0-1494+0025-1-0667 vai ekvivalents | gb | 9
25 | Sienas kontakts (v.a.) ar zemējumu hermētisks IP44, In=16A ABB 2083-0-0846 vai ekvivalents | gb | 4
26 | Sienas kontakts ar vāku (v.a.) un ar zemējumu, hermētisks IP44, In=16A ABB 2083-0-0847 vai ekvivalents | gb | 5
27 | Kontaktdakša 400V (z.a.) ar zemējumu, hermētiska IP44, In=63A ABB 2560-0-0192 vai ekvivalents | gb | 1
28 | Rāmītis (z.a.) IP20 ABB 1754-0-4531 vai ekvivalents | gb | 21
29 | Rāmītis (z.a.) hermētisks IP44 ABB 1754-0-4532 vai ekvivalents | gb | 16
30 | 2-vietīgais rāmītis (z.a.) IP20 ABB 1754-0-4415 vai ekvivalents | gb | 13
31 | 4-vietīgais rāmītis (z.a.) IP20 ABB 1754-0-4417 vai ekvivalents | gb | 2
32 | 4-vietīgais rāmītis (z.a.) hermētisks IP44 ABB 1754-0-4418 vai ekvivalents | gb | 1
33 | 5-vietīgais rāmītis (z.a.) IP20 ABB 1754-0-4418 vai ekvivalents | gb | 20
34 | Grīdas kārba 24 modules LEGRAND 0 896 17 vai ekvivalents | gb | 12
35 | Grīdas kārba 18 modules LEGRAND 0 896 12 vai ekvivalents | gb | 3
36 | Grīdas kārba 12 modules LEGRAND 0 896 07 vai ekvivalents | gb | 7
37 | Rozete 2P+E, balta LEGRAND MOSAIC 0 772 10 vai ekvivalents | gb | 63
38 | Rozete 2P+E, sarkana LEGRAND MOSAIC 0 772 14 vai ekvivalents | gb | 84
39 | Ierīču kārba (z.a.) | gb | 156
40 | Kustības sensors (z.a.) 500W, 10m | gb | 2
41 | PV panelis 250 Wp | gb | 1
42 | Lādiņa kontrolieris BlueSolar MPPT 75/15 (12/24V-15A) | gb | 1
43 | Invertors-lādētājs MultiPlus Compact 24/800/16-16 230V | gb | 1
44 | Akumulators AGM, 12V 220Ah Victron Energy | gb | 1
45 | 1+2 pārsprieguma novadītājs 30kA | gb | 1
46 | Automātsledzis K 25A | gb | 1
47 | Kabeļi, savienotaji u.c. aksesuāri | gb | 1
48 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 5x25mm2 NHXMH-J | m | 10
49 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 5x4mm2 NHXMH-J | m | 20
50 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 5x2,5mm2 NHXMH-J | m | 45
51 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 4x2,5mm2 EUROSAFE | m | 45
52 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x4mm2 NHXMH-J | m | 20
53 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 4x1,5mm2 NHXMH-J | m | 56
54 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 4x1,5mm2 EUROSAFE | m | 249
55 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x2,5mm2 NHXMH-J | m | 2410
56 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x1,5mm2 NHXMH-J | m | 1290
57 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 1x16mm2 H07 RH-F | m | 60
58 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 1x4mm2 Flex-Sol | m | 90
59 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 1x4mm2 H07 RH-F | m | 20
60 | Zemējuma vads ∅10mm | m | 100
61 | Apsildes divdzīslu kabelis, 230V, l=105m DEVI DTIP-18 | gb | 1
62 | Apsildes divdzīslu kabelis, 230V, l=74m DEVI DTIP-18 | gb | 2
63 | Apsildes divdzīslu kabelis, 230V, l=44m DEVI DTIP-18 | gb | 1
64 | PVC caurule ∅50mm | m | 50
65 | PEH caurule ∅40mm | m | 20
66 | PEH caurule ∅25mm | m | 100
67 | PEH caurule ∅16mm | m | 2000
68 | Kabeļu kanāls 50x28, mont.grīdā LEGRAND 0 896 62 | m | 55
69 | Kabeļu kanāla stiprinājuma elements LEGRAND 0 896 75 | gb | 25
70 | Kabeļu trepe 400mm MEKA KS20-400 | m | 9
71 | Kabeļu trepes stūra elements 90° MEKA SB-400 | gb | 2
72 | Trepes sienas kronšteins MEKA VKI | gb | 10
73 | Trepes pagrieziena savienojuma elements MEKA SSR | gb | 8
74 | Cinkota apaļdzelzs ∅8mm J.Propster 100 008 vai ekvivalents | m | 100
75 | Stieples ∅8mm turētājs uz jumta ERITECH SFT-BC vai ekvivalents | gb | 66
76 | Savilce 520mm ERITECH CABTIE-SS vai ekvivalents | gb | 16
77 | Stieples ∅8mm turētājs pie sienas J.Propster 110 171 vai ekvivalents | gb | 32
78 | Klemme ERITECH CCG-308 vai ekvivalents | gb | 6
79 | Zibens uztvērējs ERITECH INTERCEPTOR SI25 vai ekvivalents | gb | 2
80 | Masta adapteris ERITECH INTCPT-ADM116UN vai ekvivalents | gb | 2
81 | Masts ERITECH ER2-2000-SS vai ekvivalents | gb | 2
82 | Masta pēda ERITECH ER2-BASE-SS vai ekvivalents | gb | 2
83 | Ūdens drošs konuss ERITECH WPC vai ekvivalents | gb | 2
Iekšējie vājstrāvas darbi. Automatiskā ugunsdzēsības signalizācija
1 | Ugunsdrošības panelis INIM SmartLine020 | kpl. | 1
2 | Paplašinātājs INIM SmartLine/8Z | gb. | 1
3 | Akumulators 12VDC 7A/h | gb. | 2
4 | Pamatne SYSTEM SENSOR ECO1000B | gb. | 24
5 | Dūmu detektors SYSTEM SENSOR ECO1003 24V | gb. | 21
6 | Dūmu detektors SYSTEM SENSOR ECO1003 24V (rezerves) | gb. | 2
7 | Siltuma detektors SYSTEM SENSOR ECO1005 24V | gb. | 3
8 | Siltuma detektors SYSTEM SENSOR ECO1005 24V (rezerves) | gb. | 1
9 | Rokas darbības detektors CQR FP3/RD | gb. | 4
10 | Rokas darbības detektors CQR FP3/RD (rezerves) | gb. | 1
11 | Zvans AH-0218 24V | gb. | 3
12 | Relejs 24VDC NO/NC | gb. | 1
13 | Signalizācijas kabelis J-Y(st)Y 1x2x0.8 | m | 300
14 | Ugunsdrošs kabelis EUROSAFE 2x1.0 | m | 200
15 | Ugunsdrošs kabelis EUROSAFE 3x1.5 | m | 30
16 | PVH caurule Ø20 | m | 150
17 | Gofrēta caurule | m | 25
18 | Apsardzes panelis DSC PC-1832 + kārba | kpl. | 1
19 | Paplašinātājs DSC PC-5108 | gb. | 1
20 | Transformātors 220V/16.5VAC | gb. | 1
21 | Akumulators 12VDC 7A/h | gb. | 1
22 | Tastatūra DSC PK-5501 LCD | gb. | 2
23 | Kustības detektors Optex RX-40QZ | gb. | 14
24 | Kronšteins Optex FA-3 | gb. | 14
25 | Stikla plīšanas detektors DSC AC-101 | gb. | 12
26 | Magnētiskais kontakts, cilindrisks | gb. | 11
27 | Sirēna ar lampu SL-150 12VDC | gb. | 1
28 | Sirēna ar lampu SL-350 12VDC (ārējā) | gb. | 1
29 | Signalizācijas kabelis CQR 6x0.22 | m | 450
30 | Signalizācijas kabelis CQR 4x0.22 | m | 200
31 | Spēka kabelis NYM-J 3x1.5 | m | 20
32 | PVH caurule Ø20 | m | 150
33 | Gofrēta caurule | m | 25
34 | Grīdas komutācijas skapis 19" 42U 600x600 | kpl. | 1
35 | Ventilatoru panelis ar termostatu | gb. | 1
36 | Patch panelis 19" 48-ports cat. 6 | gb. | 2
37 | Patch panelis 19" 24-ports cat. 6 | gb. | 1
38 | Kabeļu organizators 19" 1U | gb. | 6
39 | Tīkla komutators (switch) TP-LINK TL-SG1048 | gb. | 2
40 | Nepārtrauktas barošanas avots 19" 2U 1500VA TCP/IP management | gb. | 1
41 | Plaukts 19" 450mm | gb. | 1
42 | Barošanas panelis 19" 6-v+slēdzis | gb. | 2
43 | Access point WiFi ar PoE | gb. | 1
44 | Antena WiFi, 8dBi, Omni-directional | gb. | 1
45 | Access point WiFi ārtelpu ar PoE | gb. | 1
46 | Ligzda grīdas kārbā Legrand Mosaic UTP cat. 6 RJ45 vai ekvivalents | gb. | 56
47 | Ligzda grīdas kārbā Legrand Mosaic HDMI vai ekvivalents | gb. | 4
48 | Ligzda 2-vietīga z/a | gb. | 21
49 | Kontaktligzda Cat.6 RJ45 | gb. | 42
50 | Rozetes zemapmetuma kārba | gb. | 22
51 | Datora kabelis UTP cat.6 4x2x0.56 | m | 3000
52 | Datora kabelis UTP cat.5e 4x2x0.5 | m | 300
53 | Patch kabelis UTP cat.6 1.5m | gb. | 94
54 | Patch kabelis UTP cat.5e 1.5m | gb. | 2
55 | Video kabelis HDMI v1.4 | m | 85
56 | PVH caurule Ø20 | m | 500
57 | Gofrēta caurule | m | 50
58 | Patch panelis 19"24x cat. 5e | gb. | 1
59 | Kabeļu organizators 19" 1U | gb. | 1
60 | Tīkla komutators (switch) eVidence Cross-24/HPoE vai ekvivalents | gb. | 1
61 | IP ierakstu sistēma NVR 19"4U eVidence DELTA 160 vai ekvivalents | gb. | 1
62 | Cietais disks 2TB 7200rpm | gb. | 4
63 | Nepārtrauktas barošanas avots 19"2U 1500VA | gb. | 1
64 | Ārtelpu videokamera eVidence APIX Bullet/E2 vai ekvivalents | gb. | 6
65 | Videokamera eVidence APIX Box/M2 vai ekvivalents | gb. | 4
66 | Objektīvs eVidence Foton 1/2.7 DC 2.9-10mm | gb. | 4
67 | Kronšteins kamerām WBCV-14A | gb. | 4
68 | Programmnodrošinājums eVidence Advanced vai ekvivalents | gb. | 1
69 | Datoru kabelis UTP cat.5e 4x2x0.5 | m | 110
70 | Ārtelpu datoru kabelis UTP cat.5e 4x2x0.5 | m | 270
71 | Patch cord UTP cat.5e 4x2x0.5 1m | gb. | 10
72 | Patch cord UTP cat.6 4x2x0.56 1.5m | gb. | 2
73 | PVH caurule Ø20 | m | 50
74 | PE caurule ar buksieri Ø50 | m | 50
75 | Gofrēta caurule | m | 25
76 | Kontrolleris, Distech Controls EC-BOS6 vai ekvivalents | gb | 1
77 | Kontrolleris, Distech Controls ECB-650 vai ekvivalents | gb | 1
78 | Sadalne, 600x800x250 | kpl | 1
79 | Sadalnes komplektējošie materiāli | kpl | 1
80 | CO2 sensors, Produal, HDH vai ekvivalents | gb | 1
81 | CO2 sensors, Produal, HDK vai ekvivalents | gb | 1
82 | Gaisa vārstu piedziņas, Belimo, LM24A | gb | 5
83 | Kabeļi, 3x1 | m | 200
84 | Kabeļi, Y(st)Y 2x2x0,8+0,8 | m | 250
85 | Kabeļi, UTP, CAT6 | m | 250
86 | VAS centrālais dators, Procesors Intel Core i5-4200U. Procesora frekvence GHz 2.5 OM 8GB, atmiņas tips DDR3, Ekrāna izmērs, collas 23, Izšķirtspēja 1920 x 1080, diska kapacitāte 1TB+32GB SSD, Videokartes atmiņa MB 2048; WiFi b/, LAN, Mbps 10/100/100, USB portu skaits. . OS Windows 8, Klaviatūras valoda Angļu | kpl | 1
87 | VAS programmatūra, Workplace AX | kpl | 1
88 | Meteo stacija ar ModBus komunikācijas protokolu, KTL-279 | kpl | 1
89 | Kabeļi, 4x1,5 | m | 100
90 | Saules radiācijas sensors, Davis instruments, 6450 | gb | 1
91 | Vēja ātruma sensors, Davis instruments, 7911 | gb | 1
Ārējie elektrības tīkli. Ārējie vājstrāvas tīkli
1 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 4x35mm2 NYY | m | 75
2 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x2,5mm2 NYY | m | 210
3 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 3x1,5mm2 NYY | m | 60
4 | Kabelis ar vara dzīslām, šķ. 5x2,5mm2 NYY | m | 115
5 | PVC caurule ∅50mm | m | 270
6 | Metāla kabeļa sargs l=2m | gb | 1
7 | Cinkota plakandzelzs 30x2,5mm J.Propster 100 336 | m | 40
8 | Cinkota apaļdzelzs ∅16mm, l=1500mm J.Propster 101 500 | gb | 24
9 | Savienotājklemme ∅10mm/30mm J.Propster 1322 | gb | 2
10 | Savienotājklemme 30mm/∅16mm J.Propster 111 355 | gb | 8
11 | Cinkota apaļdzelzs ∅10mm PVC apvalkā J.Propster 102 212 | gb | 2
12 | Stieples ∅10mm turētājs pie sienas J.Propster 110 171 | gb | 8
13 | Savienotājklemme ∅8-10mm J.Propster 2100 | gb | 2
14 | Zemējuma klemme | gb | 2
15 | Kabeļu kanalizācijas caurule, cieta, polietilēna 100x6000 | gb | 4
16 | Līkums kabeļu kanalizācijas caurulei, polietilēna 100/90 grādu lenķī | gb | 1
17 | Caurules d=100mm gala noslēgs | gb | 2
ĀRĒJIE SILTUMTĪKLI
1 | Ģeotermālās sistēmas sadales kolektors 4 cilpām, L=1m DN50 | gb | 2
2 | Rūpnieciski izolēti cauruļvadi Thermo Twin 2x40x3,7/175 | m | 70
3 | Liekuma aizsargcaurules - čaulas (c/v ārējais diametrs 175) | gb | 4
4 | Termosarūkošas uzmavas (c/v ārējais diametrs 175) | gb | 8
5 | Gala noslēguzmavas Twin 40/175 | gb | 4
6 | Grunts dubult-U zondes PE-Xa 4 x Ø32x2,9 (H=100m) komlektā ar U-līkumiem, atsvariem un gala Y-savienojumiem | kpl | 4
7 | Grunts zondes injekcijas PE cauruļvads 25x2,3 | m | 400
8 | grunts zondes spraislis 32x2,9 | gb | 200
9 | 20% etilēnglikola šķīdums | kg | 1100
ĀRĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
1 | Smilts pamatnei un apbērumam | m3 | 68.25
2 | Ø63 PE PN10 caurule izbūvei ar horizontāli vadāmo urbšanu | m | 65
3 | Aizsarg čaula Ø63mm caurulei dzelzsbetona groda šķērsošanai | gb | 2
4 | Dzelzsbetona aka DN1500mm | kpl | 1
5 | Ø40 PE PN10 caurule | m | 22
6 | Aizsarg čaula Ø40mm caurulei dz/betona groda un ēkas grīdas konstr. šķērsošanai | gb | 2
7 | Ø25 PE PN10 caurule | m | 6
8 | Laistīšanas hidrants | kpl | 2
9 | Atloku adapters DN65mm stiepes izturīgs, Ø63 PE caurulei | gb | 1
10 | Aizbīdnis ar rokratu DN65mm | gb | 1
11 | Atloku trejgabals DN 65/40/65 | gb | 1
12 | Atloku trejgabals DN 65/65/65 | gb | 1
13 | Betona balsts trejgabala balstīšanai 20x20x30cm | gb | 2
14 | Noslēgatloks DN65mm | gb | 2
15 | Aizbīdnis ar rokratu DN40mm | gb | 1
16 | PP caurules Ø160 SN8 ieguldes klase | m | 15
17 | Aizsarg čaula Ø160mm caurulei ēkas pamatu šķērsošanai | gb | 1
18 | 50mm zilais putuplasts | m2 | 18
19 | PP caurules Ø200 SN8 ieguldes klase | m | 48
20 | Dzelzsbetona aka DN1000mm 40t slodzei | kpl | 2
21 | Aizsarg čaula Ø200mm caurulei dzelzsbetona groda šķērsošanai | gb | 4
22 | Skat akas D400/315 40t slodzei | kpl | 1
23 | Aizsarg čaula Ø200mm caurulei dzelzsbetona groda šķērsošanai | gb | 1
24 | Lietus ūdens savācēji | gb | 8
25 | PP caurules Ø110 SN8 ieguldes klase | m | 105
26 | PP caurules Ø160 SN8 ieguldes klase | m | 72
27 | Skat akas D400/315 40t slodzei | kpl | 8
28 | Ģeotekstils | m2 | 100
29 | Infiltrācijas kasešu bloki (kasešu skaitu precizē ražotājs) | kpl | 2
30 | Revīzijas akas D200 (bez pamatnes) | kpl | 2
31 | Ø110mm āra gaisa vārsti | gb | 2
32 | Asfaltbetona seguma atjaunošana stāvoklī ne sliktākā kā pirms darbu uzsākšanas | m2 | 28
33 | Zālāja seguma atjaunošana stāvoklī ne sliktākā kā pirms darbu uzsākšanas | m2 | 180

## IS neatt 1.kārta
Objekta nosaukums: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra - bibliotēkas ''SALA" ēkas būvniecība
Objekta adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA
Nr.p.k. | Iekārtas, konstrukcijas vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums
AR sadaļa
1 | RULLO žalūzijas (semināru telpas lielajam logam) | kpl | 1
2 | žalūzijas montāžas palīgmateriāli (tai skaitā vadība, kabeļi utml) | kpl | 1
IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
1 | Noslēgventiļi DN20 | gb | 2
2 | Ø25mm PE PN10 caurule | m | 31
3 | Bērnu pārtinamais galds | kpl | 1
VENTILĀCIJA
1 | Tvaika mitrinātājS "HygroMatik" Heater Compact HC06-C : G=6,0 kg/st; N=4,5 kW; 230V/1~; kolektors Dn40/220mm; tvaika cauruļvads Dn40, 2m; kondensāta cauruļvads Dn50, 2m; kanāla sensors (transmiteris mitruma kontrolei KLK 100); MAX ierobežojuma kanāla hidrostats integrēts vadības bloks ar proporcionālu kontroli | kpl | 1
2 | automātiskās skalošanas sistēma "HygroMatik" SuperFlush | kpl | 1
Elektroapgādes un apgaismojuma iekšējie tīkli.
1 | Apgaismes armatūra ar LED 1x3W, iebūvēta, IP20 INTRA FLEA 16° | gb | 24
2 | Apgaismes armatūra ar LED 14W, mont. pie sienas, IP44 ASTRO PALERMO 600 | gb | 6
3 | Apgaismes armatūra ar LED 7W, iebūvēta, IP65 BPM OTIS | gb | 6
4 | Apgaismes armatūra ar LED 5W k-tā ar transformatoru 220/12V, iebūvēta, IP44 ARES KAMINO POWER 535003 | gb | 4
5 | Apgaismes armatūra ar LED 4W, mont. pie sienas, IP54 ARES JACKIE | gb | 12
6 | Apgaismes stabiņš ar LED 5W, h=560mm ARES TALIA 503002 | gb | 7
Iekšējie vājstrāvas darbi. Automatiskā ugunsdzēsības signalizācija
1 | Projektors lifts Kauber V70 slim vai ekvivalents | gb | 1
2 | Projektors EPSON EB-4850WU 1920x1200 | gb | 1
3 | Video signāla sadalītājs/ slēdzis Vision TC2-HDMI41 | gb | 1
4 | Video signāla raidītājs EPSON ELPAP07 | gb | 1
5 | Video signāla uztvērējs/raidītājs Vision TC2-HDMIIP | gb | 1
6 | Kontrolieris controlCue-versatile-d | gb | 1
7 | Planšete vadībai Windows 8 (proejktors, lifts, switch) | gb | 1
Ārējie elektrības tīkli. Ārējie vājstrāvas tīkli
1 | Apgaismes ķermenis ar LED 74W Philips BGP340 | gb | 3
2 | Apgaismojuma balsts, cinkots, h=12,0m, komplektā ar betona pamatu (1,5m3), blīvgredzenu un blīvgumiju | gb | 1
3 | Prožektors ar MD (HID) RX7s sp. 70W OMS UX-STAR AS PEENED REF | gb | 2
4 | Trīsragu konsole, cinkota L=1.5m, R=1.5m | gb | 1
5 | Apgaismes stabiņš ar LED 5W h=560mm | gb | 7
6 | Saules paneļa montējamā balstā sistēma 500 Wp PV | kpl | 1
7 | Bridinājuma lenta, Arot | m | 100
8 | Kabeļu aizsargcaurule PVC caurule 50mm, 750N | m | 100
9 | Kabelis AXMK 4x50mm2 , Kelia | m | 100
10 | gala apdare EPKT 0031, Raychem | gb | 1
11 | Kabeļu nozarojuma uzmava BMHM 1001-4B1-4874, Raychem | gb | 1
12 | Hermētiskais uzgalis kabelim EPKE-0044, Raychem | gb | 1
13 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalne līdz 2 skaitītājiem(piem., LU, M-DUS tipa) | gb | 1
14 | Vertikālais zemētājs dziļumā līdz 2,5 m | kpl | 1
15 | 0,4kV kabeļu līnija | km | 0.4
16 | 0,4kV uzskaite | gb | 1
ĀRĒJAIS ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA
1 | Smilts pamatnei un apbērumam | m3 | 49.5
2 | Ø25 PE PN10 caurule | m | 66
3 | Laistīšanas hidrants | kpl | 2
Ceļi un laukumi.
1 | Zāliena aizsargsiets Tenax GP Flex 1800, k-1,05 | m2 | 1242.15
2 | Enkuri, 30 cm gari, U-veida, stieples diam., 60mm | gb | 1419.6
3 | Zāliena sēklas M2-Sports, ražo "Latvijas Šķirnes sēklas" | kg | 41.405
4 | Grants, sijāta | m3 | 23.66
5 | Šķembas, fr. 10-40mm | m3 | 87.282
6 | Šķembas, fr.5-10mm | m3 | 30.8098
7 | Ģeotekstils Bonar TF NW 15, k-1,1 | m2 | 410.3
8 | Ģeorežģis Sekugrid 40, k -1,1 | m2 | 591.8
9 | Dolomīta izsijas, fr.0-5mm | m3 | 21.8205
10 | Sijāta grants, fr. 3-5mm | m3 | 8.206
11 | Šķembas, fr. 10-40mm | m3 | 19.305
12 | Šķembas, fr.5-10mm | m3 | 13.5135
13 | Ģeotekstils Bonar TF, k-1,1 | m2 | 181.5
14 | Dolomīta izsijas, fr.0-5mm | m3 | 14.025
15 | Sijāta grants, fr. 3-5mm | m3 | 3.861
16 | Atbalsta sieniņabruģētajam konteineru laukumam 500-700mm augsta, L=20m. (piemēram no betona stabveida elementiem ar gropi) tai skaitā atbalstsienas pamatne un pamati | m | 20
17 | Šķembas, fr. 10-40mm | m3 | 8.775
18 | Skalotas smiltis | m3 | 2.925
19 | Betona bruģakmens, pelēks, 180x120x60mm, k-1,05 | m2 | 52.5
20 | Konteineru laukuma nožogojums. Tai skaitā: cinkoti metāla stabi 100x100mm, 2200mm divviru vārti, retinātu apdares dēļu koka vairogi ar mainīgu augstumu 1500mm ... 2000mm (Laukuma perimetrs ~29,5m) | kpl | 1
21 | Celiņu apmales GreenLiner 45, 2500x90*45mm, k-1,05 ar enkuriem | gb | 178.08
22 | Velostatīvi, cinkots metāls (562x192x825mm), SIA "Jūrmalas Mežaparki" | gb | 7
Labiekārtošana. Apstādījumi.
1 | Pilnmēslojums | kg | 20
2 | Miscanthus sinensis 'Ferner Osten' | gb | 22
3 | Miscanthus purpurascens | gb | 40
4 | Molinia caerulea 'Variegata' | gb | 52
5 | Alchemilla mollis 'Auslese' | gb | 285
6 | Aster dumosus 'Aramis White' | gb | 122
7 | Aster dumosus 'Peter Pan' | gb | 245
8 | Centaurea pulcherrima | gb | 67
9 | Geranium x magnificum 'Rosemoor' | gb | 173
10 | Iberis sempervierens 'Snowflake' | gb | 122
11 | Salvia nemorosa 'Sensation® Compact Sky Blue' | gb | 89
12 | Sedum spectabile 'Hot Stuff' | gb | 173
13 | Veronicastrum 'Diana' (syn. Veronica virginica) | gb | 56
14 | Enkuri, 30 cm gari, U-veida, stieples diam., 60mm | gb | 267
15 | Sakņu necaurlaidīgs ģeotekstils RB 340NW, k-1,2 | m2 | 351
16 | Olīši (fr. 5-16mm) | m3 | 35
17 | Pilnmēslojumi | kg | 1.52
18 | Zāliena sēklas, maisījums M2 "Sports" no SIA "Latvijas Šķirnes Sēklas" 35g/m2 | kg | 1.33