Lūdzu precizēt šādus jautājumus:
1) Elektroinstalācijas pārbūve-

Elektroinstalāciju pārbūve:

- gaismekļu un slēdžu pārbūve tikai norādītajās telpās , saskaņā ar griestu un apgaismojuma plānu.

- Rozešu pārbūve , saistībā ar jaunu darba vietu izvietojumu , saskaņā ar mēbeļu plānu – telpā nr.2,19,20,21,22,23 . Pie katras darba vietas plānot 4 rozetes.

2) Ventilācijas sistēmas izbūve

Ventilācijas izbūve – telpā 20 un 23 nav iespējams nodrošināt loga atvēršanu telpu vēdināšanai, šajās telpās būvniecības laikā jāatrisina gaisa pieplūde un nosūce.

3) Vājstrāvas tīklu izbūve;

Vājstrāvu tīkli telpās nr. 2,19,20,21,22,23, saskaņā ar mēbeļu izvietojumu, saskaņojot izvietojumu ar domes IT speciālistu.

4) Pēc projekta klozetpods jānomaina, tehniskā specifikācijā tas neparādās;

Klozetpods jānomaina un jāuzstāda ar atbalsta rokturiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

5) Vai vajadzīgs tik dārgs radiators "Deko radiators TUBUS 4";

Radiators var būt jebkurš cits analogs.

6)Vai vajadzīgi tik dārgi gaismas ķermeņi "NoBody 290 P1254 BAP";

Varat pielietot lētākus apgaismojuma modeļus, lai tikai būtu iekārti, jo griesti šajā telpā ir augsti.

7) Cik biezam jābūt bruģim;

Bruģis- 60 mm

8) Kādam jābūt laukakmeņu bruģim.

Saskaņā ar pievienoto skici.

9) Jūsu izvēlētais kājslauķis arī ir ļoti (virs 600 eur) dārgs, vai vajag?

Kājslauķis ir nepieciešams. Iespējams izmantot lētāku analogu.