Apstiprināts

Alojas novada domes

Iepirkumu komisijas

2017. gada 30. maija sēdē

Protokola Nr. CA/2017/16-01

Cenu aptaujas

**„Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”**

**NOTEIKUMI**

Alojā, 2017

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Alojas novada dome |
| **Juridiskā adrese** | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 |
| **Reģistrācijas Nr.** | 90000060032 |
| **Tālruņa Nr.** | 64023925 |
| **E-pasta adrese** | [dome@aloja.lv](mailto:dome@aloja.lv) |
| **Pasūtītāja mājaslapa internetā** | [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **Kontaktpersonas** | Dace Rubene, iepirkumu speciāliste  Tālr. 26694477, e-pasts: [dace.rubene@aloja.lv](mailto:dace.rubene@aloja.lv)  Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, [aivars.krumins@aloja.lv](mailto:aivars.krumins@aloja.lv) |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 2. jūnijam**
  2. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**
     1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
     2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
     3. nosūtot elektroniski uz e-pastu [dace.rubene@aloja.lv](mailto:dace.rubene@aloja.lv).

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets:būvdarbu veikšana telpu vienkāršotai atjaunošanai saskaņā ar pievienoto būvprojektu un būvdarbu apjomiem; Pasūtītāja iegādāto divu āra trenažieru un 1 groza šūpoļu uzstādīšana saskaņā ar ražotāja instrukcijām Pasūtītāja norādītajā vietā.
   2. **Būvdarbi tiek veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.**
   3. Līguma izpildes vieta:BSAC “Zīles”, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads.
   4. Līguma izpildes termiņš:1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.
   5. Norēķinu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža. Līguma darbības laikā nav paredzēti avansa maksājumi.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**
   1. Pretendents iepirkumā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
   2. Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība** | Iesniedzamie dokumenti |
| * + 1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijā, jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija. |
| **3.4.2.** Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir likumā noteiktajā kārtībā nostiprinātas paraksta tiesības. | Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno atbilstoši noformētas pilnvaras kopija. |
| **3.4.3.** Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. | Būvkomersanta reģistrācijas faktu Iepirkumu komisija pārbauda būvniecības informācijas sistēmas datu bāzē. |
| * + 1. Pretendentam ir pieredze ēku būvdarbu veikšanā. | Pretendenta veikto būvdarbu saraksts saskaņā ar 3. pielikumu |
| * + 1. Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; | Informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju, tā sertifikāta numurs |
| * + 1. Pretendentam jānodrošina pielietotajiem materiāliem veiktajiem būvdarbiem ne mazāk kā 3 (trīs) gadu garantija. | Apliecinājums, ka pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem tiek nodrošināta ne mazāk kā 3 (trīs) gadu garantija |

* 1. Finanšu piedāvājums:
     1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 4. pielikumu;
     2. Pretendents finanšu piedāvājumam pievieno detalizētas tāmes, kas ir sagatavotas atbilstoši nolikuma 5. pielikumā dotajiem būvdarbu apjomiem.
     3. Piedāvājuma cena jānosaka *euro* bez pievienotās vērtības nodokļa;
     4. Piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.

1. **Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic Pasūtītāja Iepirkumu komisija.
   2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.
   3. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
2. **Pielikumi**
   1. 1. pielikums – Pieteikums cenu aptaujai uz 1 (vienas) lapas;
   2. 2. pielikums – Paskaidrojuma raksts uz 1 (vienas) lapas;
   3. 3. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi uz 1 (vienas) lapas;
   4. 4. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
   5. 5. pielikums – būvdarbu apjomi – pievienots kā atsevišķs excel fails;
   6. 6. pielikums – Būvprojekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Pauls Lielmanis

1.pielikums

**PIETEIKUMs**

Cenu aptaujai **“Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Bankas nosaukums: | |  |
| Bankas kods: | |  |
| Konta numurs: | |  |
| Paraksttiesīgā persona, kas parakstīs būvdarbu līgumu, un ieņemamais amats: | |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piedāvājam veikt telpu remontdarbus saskaņā ar cenu aptaujas „ Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”, noteikumiem un atbilstoši pievienotajam būvprojektam un būvdarbu apjomiem;
2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, to pielikumiem un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
3. apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

Z.v.

2.pielikums

*BSAC “ZĪLES”TELPU GRUPAS 1.STĀVA TELPAS -NR.1,2,3,4,5*

*VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA*

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

**PROJEKTS PAREDZ VEIKT ŠĀDUS DARBUS :**

1. Veikt vienkāršotas atjaunošanas darbus vienā no ēkas daļām 1.stāvā – telpā nr.1,2,3,4,5 ar kopējo lietderīgo platību – 35.00 kvm.
2. Veicamās izmaiņas un risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.
3. Atjaunošanas projekts paredz veikt šādus vispārceltnieciskos darbus iepriekš minētajās telpās:
4. Telpu pārplānojums – sakt.lapu AR-2
5. Esošo iekšējo durvju demontāža un jauno durvju montāža
6. Jaunu durvju aiļu izveidošana
7. Esošo logu demontāža un jauno PVC logu montāža, palodžu ierīkošana
8. Esošās santehnikas demontāža un jaunas santehnikas montāža, jaunu dušu ierīkošana, saskaņā ar santehnikas specifikāciju
9. Esošo sienu attīrīšana, špaktelēšana, krāsošana
10. Esošo griestu attīrīšana un špaktelēšana, krāsošana
11. Jaunu WC telpu starpsienu izbūve
12. Jaunas grīdas montāža uz esošās grīdas, un jaunu grīdas iesegumu izbūve
13. Apgaismojuma izbūve no jauna, tai skaitā elektrības tīkli

(nomainot esošos bojātos elektrotīklus un apgaismojumu)

1. Esošas apkures sistēmu – radiatorus un cauruļvadus esošos restaurēt
2. Esošos ŪK cauruļvadus un pieslēgumus demontēt un no jauna izbūvēt saskaņā ar vienkāršotas atjaunošanas telpu pārplānojumu un santehnikas izvietojumu, santehnikas specifikāciju
3. Pieslēgties pie esošiem ventilācijas atvērumiem sienās, izbūvēt jaunas ventilācijas restes.
4. Atjaunošanas darbi neskar nesošās konstrukcijas.

Atbildīgais projektētājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_arhitekte Ija Rudzīte

3.pielikums

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Līguma nosaukums, izpildes laiks** | **Pasūtītājs** | **Veikto darbu apraksts** | **Līgumcena, EUR bez PVN** | **Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

Z.v.

4.pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Cenu aptaujai **“Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”**

Pasūtītājs: Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

Iepazinušies ar cenu aptaujas “Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā” noteikumiem, mēs piedāvājam veikt telpu remontdarbus par kopējo cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pakalpojums | Cena,  EUR bez PVN | PVN,  EUR | Summa, EUR ar PVN |
| 1. | Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā |  |  |  |
| 2. | Divu āra trenažieru un 1 groza šūpoļu uzstādīšana |  |  |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu.

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

Z. v.