Apgaismojuma klašu kopsavilkums

Staicele

| Profila Nr. | Ielas klase | Ielas klase (dimmētai režīms) | Jaudas attiecībā pret nominālo jaudu** | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (4)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME5 | ME6 | 50% | 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | 6 | 44 | Salacas iela |
| 2 | ME5 | ME6 | 50% | 9,5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | Ceriņu iela |
| 3 | ME5 | ME6 | 50% | 9 | 1,5 | 0 | 1 | 4 | 42 | Lazdu iela |
| 4 | ME5 | ME6 | 50% | 9 | 1,5 | 0 | 3 | 4 | 47 | Liepu iela |
| 5 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 4,5 | 41 | Skolas iela (Pirmais posms) |
| 6 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2,5 | 3 | 40 | Skolas iela (Otrais posms) |
| 7 | ME5 | ME6 | 60% | 8,5 | 1,5 | 5 | 4 | 5 | 34 | Planču iela |
| 8 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4,5 | 31 | Avotu iela |
| 9 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 3,5 | 30 | Dārza iela |
| 10 | ME5 | ME6 | 60% | 8 | 1,5 | 0 | 3 | 4 | 43 | Jūras iela |
| 11 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 35 | Kluba iela |
| 12 | ME5 | ME6 | 60% | 9 | 1,5 | 5 | 4,5 | 3 | 33 | Ūdens iela |
| 13 | ME5 | ME6 | 60% | 8,5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 42 | Kalēju iela (pirmais posms) |
| 14 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 3 | 36 | Kalēju iela (otrais posms) |
| 15 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 3 | 42 | Lauku iela |
| 16 | ME5 | ME6 | 60% | 8 | 1,5 | 0 | 2,5 | 5 | 43 | Cepļu iela |
| 17 | ME5 | ME6 | 60% | 8,7 | 2 | 5 | 4,5 | 6,5 | 42 | Dzirnavu iela |
| 18 | ME5 | ME6 | 50% | 8,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 6 | 45 | Lielā iela (pirmais posms) |
| 19 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 3 | 5 | 40 | Lielā iela (otrais posms) |
| 20 | ME5 | ME6 | 60% | 8,5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 42 | Lielā iela (trešais posms) |
| 21 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 3 | 40 | Krasta iela |
| 22 | ME5 | ME6 | 50% | 8,5 | 1,5 | 0 | 1 | 6 | 40 | Audēju iela |
| 23 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4 | 40 | Nākotnes iela |
| 24 | ME5 | ME6 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 3 | 33 | Priežu iela; Gravas iela; Meža iela |
| 25 | S3 | S4 | 50% | 8 | 1,5 | 0 | 2 | 4 | 35 | Gājēju ceļš |

**Dimmēšanas laikā gaismekļu jauda tiks samazināta sekojoši: 50% nozīmē, ka jauda tiks samazināta par 50%, 60% nozīmē, ka jauda tiks samazināta par 40%