Iepirkums „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA” ēkas būvniecība”

Skaidrojumi par iepirkuma materiāliem:

| Jautājums | Cokola pārseguma betonēšanas darbi- būvdarbu aprakstā vispār nav paredzēta pamatnes šķembošana un pabetonējuma ierīkošana; Metāla konstrukcijas. Vertikālo tērauda konstrukciju montāža (MK-1,...MK-4). Skatīt BK-20 un BK-35- nav iekļautas kolonnas MK-5; Koka konstrukcijas. Koka vertikālo konstrukciju montāža- nav iekļauts apjoms starp asīm ‘’3/B-D’’ un ‘’6/B-D’’ (BK-20). |
| --- | --- |
| Atbilde | Lokālā tāme Nr.1, sadaļa 05-003, pozīcija nr.1 Darba nosaukums: „Cokola pārseguma betonēšana ar C30/37 klases betonu. Tai skaitā: veidņu montāža un demontāža, armatūras ievietošana, betonēšana un citi saistītie darbi (atbilstoši darbu veikšanas tehnoloģijai) Betona iestrādes koeficients 1,02. Pamatnes šķembošana, pabetonējums utml. ir saistītie darbi atbilstoši darbu veikšanas tehnoloģijai. Katras lokālās tāmes beigās ir norādījums: „Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.” Ja kāds no saistītajiem darbiem nav atsevišķi izcelts tāmē, tad jāvadās no norādījuma tāmes beigās. Šis norādījums attiecināms uz visām tāmēm (katras lokālās tāmes beigās tas tiek atgādināts). |
| Jautājums Jautājums | 2. Nav saprotams, kāpēc Lokālās tāmes Nr.4 -AR sadaļā, Ārsienas ĀS-1; ĀS-2; ĀS-3 un ĀS-4, iekļautas pozīcijas Nr. 7 -Siltumizolācijas karkass 75x50mm; s=600mm un Nr. 8- Siltumizolācijas karkass OSB 12mm; s=600mm ja siltumizolācijas karkasa brusas 50x75mm, 50x75mm un savienojošā osb plātne jau iekļauta BK sadaļas (Lokālā tāme Nr.1, koka konstrukcijas) darba aprakstos. Nav arī saprotams aprakstā iekļautās pozīcijas Nr.8 - Siltumizolācijas karkass OSB 12mm- 212,5m2 apjoms, jo saskaņā ar BK-35 specifikāciju, OSB savienojošo detaļu kopējā kvadratūra, sastāda 170,97m2. 3. Kāpēc tērauda savienojošo detaļu montāža paredzēta tikai līdz 25. Mezglam (Lokālā tāme Nr.1 Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka siju konstrukciju mezglos.), ja zināms, ka savienojošo detaļu mezgli (veidi) ir 33 gb. (skat. BK-27, BK-28, BK-29, BK-30; BK-31; BK-32; BK-34) VISAS PAPILDUS VAI IZMAINĪTĀS POZĪCIJAS IEKRĀSOTAS DZELTENĀ KRĀSĀ. |
| Atbilde | 2. Saistošs ir 212,5m2 OSB detaļu apjoms, kas ietver AR, BK daļās uzrādīto detaļu pilnu apjomu. 3. Lokālā tāme Nr.1 „BK sadaļa” tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām: Sadaļa 07-004 „BK sadaļa. Metāla konstrukcijas. Vertikālo tērauda konstrukciju montāža (MK-1,...MK-5). Skatīt BK-20 un BK-35” papildināta ar pozīcijām nr.9 un nr.10. Pozīcijā nr.11 samazināts daudzums uz 13. Jauna sadaļa 08-005 „BK sadaļa.Koka konstrukcijas. Sienas statņu pa asīm "3/B-D" un "6/B-D" montāža. Skatīt BK-20”. Pozīcijas nr.1 līdz nr.8. Sadaļa 07-007 „Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka siju konstrukciju mezglos. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 uc” papildināta ar pozīcijām nr.16 līdz nr.19. VISAS PAPILDUS VAI IZMAINĪTĀS POZĪCIJAS IEKRĀSOTAS DZELTENĀ KRĀSĀ. |
| Jautājums | Lūdzam informāciju par fasādes auduma "KONAK ‘’ ražotāju un precīzu tehnoloģisko risinājumu, kā projektētājs paredzējis stiprināt šo audumu pie kokšķiedras apšuvuma plaknes (Ās-1 un Ās-2 šķēlumā tas nav redzams) |
| Atbilde | Stiprinājuma veids ir aprakstīts Sienu detaļu lapā ARD-D-01. Zem šuvju vietām paredzēta horizontāla dēļu josla, spundēta vienā plaknē ar kokšķiedras plāksni. Skat. AR daļas paskaidrojuma rakstu. |
| Jautājums | Saules baterija: 8 kalk Saules paneļa montējamā balstā sistēma 500 Wp PV kpl 1,00 Lūdzu precizēt iekārtu pielietojumu, tehniskās specifikācijas un elektrisko shēmu, pēc kuras var saprast, kā veikt pievienojumus elektrotīkliem. |
| Atbilde | Saules bateriju sistēmu ir paredzēts izvietot uz terotorijas āra apgaismojuma balsta blakus atkritumu šķirošanas konteineru vietai (skatīt projekta Elektroapgādes daļas lapu ELT-2 “Ģenerālais plāns ar projektējamiem tīkliem”). Lokālā tāme Nr.11N “Ārējie elektrības tīkli. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA“ tiek papildināta ar sekojošām pozīcijām: Sadaļa 22-001 „ Elektroapgādes un apgaismojuma teritorijas tīkli. MONTĀŽAS DARBI UN MATERIĀLI (Saules bateirja...) papildināta ar pozīcijām Nr. 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. VISAS PAPILDUS VAI IZMAINĪTĀS POZĪCIJAS IEKRĀSOTAS DZELTENĀ KRĀSĀ. |
| 6. Jautājums 7. Jautājums | Slodzes palielinājuma darbi 11 kalk 0,4kV kabeļu līnijas izbūve km 0,40 12 kalk 0,4kV uzskaites izbūve gb 1,00 Lūdzu precizēt specifikācijas šiem darbiem. Ja tiešām šie darbi ir jāiekļauj piedāvājumā, atsūtiet projekta sadaļu par pieslēguma daļu. Lūdzu sniegt atbildi, vai ģenplānā minētā prasība par tehnisko noteikumu Nr. 113119147 izpildi ir realizēta, lai varētu īstenot šo projektu? Tehniskā projekta ELT sadaļas paskaidrojuma rakstā ir teikts: "Elektroapgādes slodzes palielinājuma darbi ir iespējami pēc projekta izstrādes, saskaņā ar AS "Sadales tīkls" tehniskajjiem noteikumiem Nr.113119147." Tas nozīmē: ja tehniskais projekts vēl nav izstrādāts, tad nav darbu un materiālu apjomu, nav izprojektētas un saskaņotas kabeļu trases, nav tehniskās shēmas, kādā apjomā notiks pārbūve. Ģenplānā 400 metru kabeļtrase nav iezīmēta, elektriskā shēma nav pievienota, tāpēc nav iespējams veikt kalkulācijas. Lūdzam izslēgt šos darbus no piedāvājuma tāmes, jo jautājumi un apjomi par pieslēguma izbūvi tiks realizēti cita projekta ietvaros, kurš tiks procesēts sadarbībā ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļu Kapitālieguldījumu daļu. |
| Atbilde | Projekta Elektroapgādes daļas lapā ELT-5 “Ģenerālais plāns ar projektējamiem tīkliem” minēto noteikumu Nr. 113119147 izpildi ir paredzēts realizēt “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas SALA” būvniecības laikā. Lokālajā tāmē Nr.11N “Ārējie elektrības tīkli. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS. 1.KĀRTA“ sadaļā 22-001 „Elektroapgādes ārējie tīkli. MONTĀŽAS DARBI UN MATERIĀLI (Slodzes palielinājuma darbi...) iepriekš minētie darbi 0,4kV kabeļu līnijas izbūve (400 m) un 0,4 kV uzskaites izbūve tika izņemti - tie nav jāiekļauj piedādājumā. VISAS PAPILDUS VAI IZMAINĪTĀS POZĪCIJAS IEKRĀSOTAS DZELTENĀ KRĀSĀ. |
| 8. Jautājums | Kādam nolūkam paredzēti grunts zondes spraislis 32x2,9 gb 200.00? Konsultējoties ar dziļurbumu urbējiem, šādi spraišļi netiek izmantoti un konkrētajā gadījumā paredzēts dzļurbumus aizbetonēt, vai nepieciešami šie špraišļi? |
| Atbilde | Tehniskā projekta inženierrisinājumu Apkure un ventilācijas daļā (marka AVK) ir atrodami būvei izvēlēto inženiertehnisko risinājumu apraksts un tehniskie rasējumi, kuri izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un izvirzītām īpašām prasībām būvei. |
| 9. jautājums | Apjomos nav norādīti nesošā koka statņi 75x150, kā arī aprakstā norādīts vertikālais latojums 45x130 savukārt tehniskā specifikācijā norādīts 40x130mm, kā rīkoties? |
| Atbilde | Apjomos koka statņi 75x150 ir norādīti BK sadaļā. “BK sadaļa. Koka konstrukcijas. Koka vertikālo konstrukciju montāža”. Vertikālais latojums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam (40x130mm). |
| 10. jautājums | Lūdzu precizēt lokālās tāmes Nr.1 “BK sadaļa” sadaļas 07-006 un 07-007. |
| Atbilde | Lokālajā tāmē Nr.1 „BK sadaļa” tika precizētas: Sadaļas 07-006 „BK sadaļas” (Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu izgatavošana līmēto koka siju konstrukciju mezgliem. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.) pozīcijas no Nr.1 līdz Nr.30. Sadaļas 07-007 „BK sadaļas” (Metāla konstrukcijas. Tērauda savienojošo izstrādājumu montāža līmēto koka siju konstrukciju mezglos. Skatīt BK-27, BK-28, BK-29, BK-30 u.c.) pozīcijas no Nr.1 līdz Nr.30. VISAS PAPILDUS VAI IZMAINĪTĀS POZĪCIJAS IEKRĀSOTAS DZELTENĀ KRĀSĀ. |
| 11. jautājums | Lūdzu detalizētāku informāciju (izmērus, montāžas specifikācijas) fasādes koka žalūzijām V-1; V-2 un V-3. Minētās žalūzijas ir norādītas tikai fasādēs, trūkst detalizētu rasējumu un specifikāciju. |
| Atbilde | Žalūziju materiālu apjomi un apraksts ir pieejami būvdarbu apjomos un projekta AR daļas paskaidrojuma rakstā. Detalizēti vērtņu rasējumi un specifikācijas būs pieejamas ēkas autoruzraudzības ietvaros. Skatīt precizējumus lokālajā tāme Nr.1 “BK sadaļa” zem koda 07-008 (Metāla konstrukcijas. Fasādes elementu montāža) un lokālajā tāme Nr.2 “AR sadaļa”, (Fasāžu sistēmas, žalūzijas, logi un durvis. ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS) zem koda 08-008 (Koka žalūziju vērtnes uz cinkota metāla rāmja V-1; V-2 UN V-3). VISAS PAPILDUS VAI IZMAINĪTĀS POZĪCIJAS IEKRĀSOTAS DZELTENĀ KRĀSĀ. V-1 V-2 V-3 |