|  | ApstiprinĀTS Alojas novada domes iepirkumu komisijas 2013.gada 28. janvāra sēdē, protokols Nr. AND/2013/04-01 |
| --- | --- |

ATKLĀTA KONKURSA

NOLIKUMS

„BŪVDARBI ERAF PROJEKTA

„aLOJAS NOVADA BRĪVZEMNIEKU PAGASTA PUIKULES stacijas CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA”

(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046)

IETVAROS”

Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Alojā, 2013

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: AND/2013/04/ERAF.

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Alojas novada dome |
| --- | --- |
| Adrese | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 |
| Reģistrācijas Nr. | LV90000060032 |
| Tālruņa Nr. | 64023925 |
| Faksa Nr. | 64023925 |
| E-pasta adrese | dome@aloja.lv |
| Mājaslapa | www.aloja.lv |

1.3. Iepirkuma nolikuma saņemšana.

1.3.1. Ar iepirkuma nolikumu (turpmāk Nolikums) var iepazīties darba dienās no plkst.8:00

līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā

līdz 2013. gada 5.martam.plkst.16.00.

1.3.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas lapā

www.aloja.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.3.3. Visas Nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks ievietoti pasūtītāja mājas lapā

www.aloja.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.3.4. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.4.	Iepirkuma nolikuma grozījumi.

1.4.1.	Pasūtītājs var veikt grozījumus iepirkuma  nolikumā Publisko iepirkumu likumā

noteiktajā kārtībā. Grozījumi iepirkuma nolikumā kļūst par daļu no iepirkuma dokumentiem.

1.4.2.	Pasūtītājs ievieto informāciju par grozījumiem iepirkuma nolikumā Alojas novada

pašvaldības interneta mājas lapā www.aloja.lv ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par

grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.3.	Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pagarināt piedāvājumu

iesniegšanas termiņu, par to iesniedzot Publisko iepirkumu likumā noteikto paziņojumu par

grozījumiem Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai un ievietojot informāciju Alojas

novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aloja.lv.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība.

1.5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši konkursa Nolikumam,

līdz 2013. gada 5. martam  plkst.16:00,  Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas

novadā, LV – 4064.

1.5.2. Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai

Pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šī nolikuma 1.5.1. punktā norādītajā termiņā.

1.5.3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti vai saņemti pa pastu pēc piedāvājumu iesniegšanai

noteiktā termiņa, netiks izskatīti un tiks atdoti atpakaļ pretendentam neatvērti.

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks Alojas novada domes telpās 2013. gada 5. martā plkst.

16:00, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064.

1.5.5. Iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma

noslēgšanai.

1.6. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana.

1.6.1. Pretendenti papildus informāciju pieprasa, nosūtot pieprasījumu rakstiskā veidā Alojas

novada domes Iepirkumu komisijai pa faksu 64023925 un pa pastu Jūras ielā 13, Alojā,

Alojas novadā, LV – 4064.

1.6.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un

iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājam tā ir jāsniedz iespējami īsākā laikā, bet ne

vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.3. Uz jautājumiem, kas iesūtīti pa e-pastu bez droša elektroniskā paraksta, oficiālas

atbildes netiek sniegtas.

1.6.4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi iepirkuma procedūras

dokumentiem Alojas novada pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā „Iepirkumi”.

1.6.5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs

papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī

citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā

„Iepirkumi”.

1.6.6. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas tiks publicēta Alojas novada

pašvaldības mājas lapā sakarā ar šo iepirkumu.

1.7. Kontaktpersonas.

1.7.1. Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkuma nolikumu, ir

Alojas novada domes iepirkumu speciāliste  Evija Pētersone, tālrunis: 64031229, e-pasts:

evija.petersone@aloja.lv; projektu vadītāja Marika Kamale, tālrunis: 64031229, 26153725,

e-pasts: marika.kamale@aloja.lv .

1.7.2. Kontaktpersona objekta apsekošanas jautājumos un tehniskajos jautājumos ir Alojas

novada Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš, tālrunis: 28684163,

64031002.

1.8. Apmaksa

1.8.1. Pasūtītājs apmaksu par veiktajiem būvdarbiem (turpmāk tekstā Darbi) veic bezskaidras

naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā 30 dienu laikā pēc ikmēneša darbu

izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

1.8.2. Avansa maksājums tiek paredzēts līdz 10% (desmit procentiem) no kopējās līguma

summas, ar nosacījumu, ka pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu,

pirms avansa maksājuma pieprasīšanas iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu avansa garantiju

par kopējo pieprasītā avansa summu. Bankas garantijai jābūt spēkā līdz Pasūtītāja izmaksātais

avanss pilnībā ir dzēsts.

1.9. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai

1.9.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.9.2.  Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

1.9.3. Piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls, otrs – kopija, ar

attiecīgām norādēm: „Oriģināls” un „Kopija”. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā

elektroniskajā datu nesējā.

1.9.4. Aploksne ar piedāvājumu ir jānoformē atbilstoši šādām prasībām:

1.9.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.9.4.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.9.4.3. šāda atzīme:

Konkursam

„BŪVDARBI ERAF PROJEKTA

„Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”

(vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046) IETVAROS”,

Iepirkuma identifikācijas Nr.AND/2013/04/ERAF

Neatvērt pirms 2013.gada 5.marta plkst.16:00

1.9.4.4. līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu un pilnvarotās personas parakstu.

1.9.5. Piedāvājumi jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz

dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot

pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.9.6. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu

juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un

noformēšanas kārtība” prasībām.

1.9.7. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt

iesniegto piedāvājumu.

1.9.8. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

1.9.9. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā

valūtā – Latvijas latos (LVL) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot

pievienotās vērtības nodokli.

1.9.10. Piedāvājumu drīkst parakstīt pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona

(pievienojot pilnvaru).

1.9.11. Piedāvājuma oriģināls jāiesniedz vienā iesietā sējumā (katalogi, bukleti un brošūras

var tikt iesniegti neiesietā veidā un uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam).

1.9.12. Konkursam iesniegtajam piedāvājuma oriģinālam pilnībā jāatbilst šajā Nolikumā un

normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un jāietver cauršūtas un numurētas lapas (nodrošinot

lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.9.13. Ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma

prasībām, pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

1.9.14. Saņemot aploksni, kas nav aizzīmogota, slēgta vai atbilstoši marķēta, Pasūtītāja

atbildīgā persona sastāda rakstisku izziņu, kurā norāda aploksnes bojājuma veidu, saņemšanas

laiku un apstākļus. Šajā gadījumā attiecīgais pretendenta piedāvājums netiek vērtēts.

1.10. Piedāvājuma nodrošinājums.

1.10.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52.pantā noteikto, piedāvājumam ir noteikts

piedāvājuma nodrošinājums LVL 3000.00 (trīs tūkstoši lati, 00 santīmi)

apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības

dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas

Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma paraugam (nolikuma

11.pielikums). Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā atsevišķu dokumentu, piedāvājumam

pievienojot kopiju.

1.10.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas

termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.10.2.1. ja Pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu;

1.10.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.10.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ Pretendentam (piedāvājuma iesniedzējam) tikai uz Pretendenta rakstiska lūguma pamata sekojošā kārtībā:

1.10.3.1. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu - pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

1.10.3.2. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;

1.10.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.10.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.10.4.2. izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;

1.10.4.3. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.10.5. Piedāvājuma nodrošinājums pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no Nolikuma

1.10.4.punktā minētajiem nosacījumiem.

1.10.6. Bez atbilstoša piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.

Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbildīs Nolikuma prasībām, netiks pieņemts un tiks

uzskatīts, ka piedāvājums iesniegts bez atbilstoša nodrošinājuma un tālāk netiks vērtēts.

1.11. 	Konkursa vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

2. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana ERAF projekta „Alojas novada

Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046) ietvaros, turpmāk Nolikumā saukti – Darbi, kuros

būvdarbi veicami atbilstoši:

- SIA „Belss” izstrādātajam tehniskajam projektam „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”;

-tehniskajai specifikācijai un tās pielikumiem;

-pasūtītāja norādītajiem būvdarbu apjomiem.

2.1.1. Būvdarbu CPV kods: 45000000-7.

2.1.2. Gadījumā, ja pēc iepirkuma procedūras rezultātu izvērtēšanas, konkursā uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniegs projekta realizācijai Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam ir tiesības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai mainīt iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.3. Iepirkuma finansēšanas avoti: būvdarbu līguma izpildi līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046,  ietvaros.

2.2. Pasūtītājs organizē objekta apskati: 2013.gada 11. februārī plkst. 13:00, „Sabiedriskajā

centrā”, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā, LV - 4063.

2.2.1. Atkārtota Objekta apskate var tikt rīkota, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar

Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāju Arvīdu Bērziņu (tālr. 28684163, 64031002), bet ne

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.3.  Līguma izpildes vieta: Darbu izpildes vieta ir Puikules stacijas ciems, Brīvzemnieku

pagasts, Alojas novads.

2.4. Līguma izpildes termiņš: līdz 2013.gada 30. septembrim..

2.5. Tehniskās specifikācijas.

2.5.1. Tehniskās specifikācijas sastāv no darbu apjomiem saskaņā ar tehnisko projektu (pielikums Nr.4.1. un 4.2), kas ir iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

2.5.2. Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

2.5.3. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LR Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic  pretendents.

2.5.4. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar tehnisko projektu, pretendenta piedāvājumā norādītajiem

un  iepirkuma līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LR spēkā esošajām likumdošanas

normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.

2.5.5. Būvdarbos jāizmanto LR būvnormatīviem atbilstoši materiāli, iekārtas un izstrādājumi. Atbilstību jāpierāda ar materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.

2.5.6. Izpildot būvdarbus, pretendentam jāievēro LR spēkā esošās drošības tehnikas,

elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura

darbiem.

2.5.7. Pretendentam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti.

2.5.8. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek Latvijas Republikas Ministru kabineta

2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”

noteiktā kārtībā.

2.5.9. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā iepirkuma dokumentācijā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „Ekvivalents”. Ekvivalentu atbilstību specifikācijai jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.

2.5.10. Par visu būvdarbu izpildi kopumā ir atbildīgs pretendents, arī tad, ja viņš ir

piesaistījis apakšuzņēmējus.

2.5.11. Tehniskā specifikācija un Tehniskā projekta dokumentācija satur pilnīgu informāciju piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja izsniegtās tehniskās dokumentācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, Pretendents iesniedz informācijas pieprasījumu Nolikumā un Specifikācijā norādītajā kārtībā un termiņos. Ja Iepirkuma komisija ir veikusi izmaiņas tehniskajās specifikācijās, par to informējot Nolikumā noteiktajā kārtībā, bet Pretendents nav ievērojis komisijas norādījumus, tad Pretendenta tehniskais piedāvājums var tikt atzīts par neatbilstošu Nolikumam.

2.5.12. Pasūtītāja izsniegtā Tehniskā projekta dokumentācija, tai skaitā, Nolikumam pievienotā Tehniskā specifikācija un tās pielikumi, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā (tāmēs) ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas visu Nolikumā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

2.6. Būvdarbu garantijas termiņš.

### Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, bet materiāliem- 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā.

3.Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja:

3.1.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3.1.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

3.1.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

3.1.1.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

3.1.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.2.  Nolikuma 3.1.1. punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendenta norādīto

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20

procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir

personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras

dokumentos noteiktajām prasībām.

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

### Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu izpildē  iepriekšējos trīs gados, t.i., 2009.,  2010. un 2011. gadā  vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem – vidējo gada finanšu apgrozījumu aprēķinās atbilstoši tā darbības periodam.

    - Pretendentam 2009., 2010., 2011.gadā ir pozitīvs pašu kapitāls.

  - Pretendenta atlases prasības.

### Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu

### iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu

### iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvniecībai plāno

### piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.3.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents

Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību:

a) ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un

b) gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām;

c) apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents nebalstās, tādiem būvdarbiem, kuru veikšanai nav nepieciešams būvprakses vai arhitekta prakses sertifikāts, nav obligāti jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā.

### 3.3.3. Pretendents pēdējo piecu gadu periodā ir veicis vismaz 2 (divu) kanalizācijas sūkņu staciju būvniecības darbus un objekts(i) ir nodots(i) ekspluatācijā.

3.3.4. Pretendents pēdējo piecu  gadu periodā ir veicis vismaz 1 (vienas) bioloģiskās

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (ar jaudu vismaz 50 m3 diennaktī) būvniecības darbus un

objekts(i) ir nodots(i) ekspluatācijā

### 3.3.5. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga

### rakstura un apjoma objektu būvniecībā – ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcijas un

### izbūves būvdarbu līguma izpildē, kur izpildīto darbu vērtība bijusi vismaz piedāvātās kopējās

### cenas apmērā, (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un

### kvalitātē, par kuriem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes).

3.3.6. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītājam jāatbilst

šādām prasībām:

a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcijas un izbūves būvdarbu izpildi būvdarbu vadītāja statusā pabeigtā objektā;

b) atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam ir ieguvis Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegtu būvprakses sertifikātu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā; ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

c) būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

### 3.3.7. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša speciālista piesaistīšana elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kuram ir jābūt izsniegtam Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) vai citas institūcijas būvprakses sertifikātam elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī izdotam atbilstošam dokumentam. Nepieciešama vismaz trīs gadu pieredze kā sertificētam elektroietaišu izbūves darbu vadītājam.

### 3.3.8. Līguma izpildes laikā pretendents spēj nodrošināt pasākumus darba drošības un vides

### aizsardzības prasību nodrošināšanai.

### 3.3.9. Pretendents var nodrošināt nolikumā norādītā objekta būvniecības veikšanai,

### nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

3.3.10. Pretendentam jāapdrošina sava civiltiesiskā un būvniecības visu risku atbildība

iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 100% apmērā no iepirkuma līguma summas saskaņā ar

Ministru kabineta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto

apdrošināšanu būvniecībā”.

3.3.11. Pretendentam līguma slēgšanas gadījumā jānodrošina līguma saistību izpildes

nodrošinājums (bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā) 5% apmērā

no līguma summas saskaņā ar Nolikuma 4.1.17.punktu.

3.3.12. Pretendentam, līguma izpildes gadījumā ir jānodrošina Garantijas saistību izpildes

nodrošinājums (bankas garantijas vai apmaksātas apdrošināšanas polises veidā) 5% apmērā

no līguma summas saskaņā ar Nolikuma 4.1.18.punktu.

### 3.3.13. Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma atlases prasībām,

### Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību

### tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents aizpilda Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmējiem

### nododamo darbu saraksta veidni (10.pielikums). Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda

### Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta

### parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta

### rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu.

## 3.4. Piedāvājumi, kurus iesnieguši pretendenti un kuri neatbilst nolikuma 3.1, 3.2. vai

## 3.3.sadaļā norādītajām prasībām, tālāk netiek izskatīti un tiek izslēgti no turpmākās

## dalības iepirkumu procedūrā.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendenta atlases dokumenti:

### 4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pretendenta apliecinājums, kurš

### sagatavots atbilstoši nolikuma veidnei (1.pielikums).

4.1.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības

pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz

atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī

kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības

dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas

tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku

iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas

apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo

juridisko personu.

4.1.3. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu

iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz

personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes

ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

4.1.4. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents

Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas

apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita

līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

4.1.5. Kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu

likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts

maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.*

4.1.6. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un

Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no

tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā

pārsniedz 100 latus.*

### 4.1.7. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko

### iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti

### ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā

### skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100

### latus.*

* Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

4.1.8. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.2.1. un 3.2.2.punktos minētajām prasībām

pretendents iesniedz pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu

bez PVN ūdenssaimniecības un kanalizācijas būvdarbu izpildē pēdējos 3 (trīs) gados

(par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2009., 2010. un 2011.gads), norādot apgrozījumu

attiecīgajā jomā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – izziņa, par gada finanšu vidējo

apgrozījumu iepriekš minētājā jomā par nostrādāto laika periodu. Pretendents izziņā iekļauj

informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs.

4.1.9. Pretendenta bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par pēdējiem 2 gadiem (par

pēdējiem diviem gadiem tiek uzskatīti  2010. un 2011.gads).

4.1.10. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām)

pēdējo piecu gadu līdzīgu būvniecības darbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši veidnei

(pielikums Nr.6).

4.1.11. Pretendents par katru iepriekšējā punktā norādīto objektu iesniedz pozitīvu atsauksmi.

4.1.12. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV, kas sagatavots atbilstoši CV veidnei

(7.pielikums), pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku, izglītību

apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī būvdarbu vadītāja (ūdensapgādes un kanalizācijas

sistēmu būvdarbu vadīšana) sertifikāta kopija, un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu

kopijas.

4.1.13. Piedāvāto tehnisko speciālistu, kas iesaistīti projekta realizācijā, saraksts un

profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, kā arī informācija par darba aizsardzības

speciālistu (8. pielikums).

4.1.14. Ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmējiem

nododamo darbu apjoms nedrīkst būt lielāks par 70% un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

a) apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmējiem  nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (10.pielikums);

b) rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvniecības veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

c) apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

d) dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

4.1.15. Apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības, ka līguma slēgšanas gadījumā

pretendentam tiks izsniegta civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polise

100% no iepirkuma līguma summas.

4.1.16. 	Apliecinājums no Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

reģistrētas komercbankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka līguma slēgšanas gadījumā

pretendentam tiks izsniegts beznosacījumu līguma saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā

no iepirkuma līguma summas ar PVN uz visu līguma darbības termiņu atbilstoši Nolikuma

pielikumam Nr.12 (vai apdrošināšanas gadījumā – polise ievērojot Nolikuma pielikumā Nr.12

minētos nosacījumus).

4.1.17. Apliecinājums no Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas

komercbankas vai apdrošināšanas kompānijas, ka līguma slēgšanas gadījumā pretendentam

tiks izsniegts beznosacījumu garantijas saistību izpildes nodrošinājums 5% apmērā no

Pretendenta izpildīto darbu kopējās summas ar PVN, norādot garantijas darbības termiņu

saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.13 (vai

apdrošināšanas gadījumā – polise ievērojot Nolikuma pielikumā Nr.13 minētos nosacījumus).

4.2. Tehniskais piedāvājums.

### 4.2.1. Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts.

### 4.2.2. Apraksts par Pretendenta piedāvāto darbu izpildes organizatorisko struktūru, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Šajā jautājumā jāsniedz arī ar garantijas laiku saistītā informācija, kas nedrīkst būt īsāka par 36 (trīsdesmit sešiem) kalendārajiem mēnešiem, bet materiāliem - 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši.

### 4.2.3. Apraksts par Pretendenta piedāvātām galvenajām darbu izpildes metodēm, tehnoloģijām un būvdarbu realizācijā pielietojamām iekārtām un materiāliem, kas veido finanšu piedāvājuma materiālo bāzi. Aprakstā jāiekļauj vispārējs vides aizsardzības plāns, kurā iekļauta informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši iepirkuma objektā un attiecīgajām aktivitātēm situācijas novēršanai, ko veiks Pretendents. Papildus jānorāda informācija par plānoto būvgružu un nederīgās grunts atbērtnes vietas izmantošanu.

### 4.2.4. Būvdarbos izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes apliecinājums.

### Būvdarbos izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijiem:

- ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.

- ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus.

- projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

### 4.2.5. Darbu izpildes kalendārais grafiks, ņemot vērā nolikumā noteikto darbu izpildes termiņu.

4.2.6. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikuma 5., 5.1., 5.2.

pielikumiem.

4.2.7. Tāmju komplekts atbilstoši Nolikuma 4.1. un 4.2.pielikumiem ir jānoformē atsevišķā

sējumā pie piedāvājuma dokumentiem divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls, otrs –

kopija, ar attiecīgām norādēm „Oriģināls” un „Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma

oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

4.3. Finanšu piedāvājums.

### 4.3.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 „Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un atbilstoši Noteikumu 5., 6. un 7. pielikumā noteiktām tāmju formām. Aprēķinos iekļaujami pilnīgi visi Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā paredzētie Darbu apjomi un izmaksas. Visas tāmes ar parakstu ir jāapstiprina personai, kurai ir izsniegts būvprakses sertifikāts Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.

### 4.3.2. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Veicot būvizmaksu aprēķinu Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka būvizmaksu aprēķinā tiek iekļauti pilnībā visi tehniskajā projektā paredzētie darbu apjomi, aprēķinam izmantojot ne tikai darbu apjoma sarakstu, bet visu tehniskā projekta dokumentāciju kopumā.

### 4.3.3. Pretendentam Finanšu piedāvājums (tāmes) jāiesniedz arī elektroniskā (CD) formātā.

4.3.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (2. pielikums).

### 4.3.5. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, jānorāda

### Būvniecības kopējā cena ar PVN.

### 4.3.6. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa Tehniskajā projektā paredzēto būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:

- piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

- darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

- visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā, materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

- visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

- apdrošināšanas izdevumi.

5. PRETENDENTU ATLASE UN  KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

5.1.1. Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja piedāvājuma dokumenti nav parakstīti.

5.1.2. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā, un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja iepirkumu komisija konstatē, ka:

5.1.2.1. Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām nav iesniedzis Nolikuma 4.1. punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst Nolikuma 3. punkta prasībām, un/vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

5.1.2.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no Nolikuma 3.1.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

5.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

5.2.1. Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.2.2. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām.

5.3. Finanšu piedāvājuma pārbaude

5.3.1. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām. 5.3.2. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav sagatavoti atbilstoši nolikuma prasībām, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.

5.3.3. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

5.3.4. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

5.3.5. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

6. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI.

### 6.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu.

### 6.1.1. Piedāvājumi tiek izvērtēti un lēmumi pieņemti Konkursa komisijas slēgtās sēdēs.

### 6.1.2. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

6.2.Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā kopējo Līgumcenu bez pievienotās vērtības

nodokļa.

## 7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4. Izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

7.1.5. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju.

7.1.6. Izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

7.1.7. Izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

7.2. Iepirkumu komisijas pienākumi.

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret

tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt

informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

## 8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. IEPIRKUMA LĪGUMS.

9.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr.9).

9.2. Ja izraudzītais Pretendents atsacīsies slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma

komisija būs tiesīga izvēlēties nākamo zemākās cenas piedāvājumu. Ja arī nākamais

izraudzītais Pretendents atsacīsies slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņems lēmumu izbeigt

iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.3.  Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikuma un līguma noteikumiem, tie jāizsaka ne vēlāk

kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie

un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par Nolikuma un līguma noteikumiem

netiks ņemti vērā.

9.4. Iesniegumu par atklāta konkursa Nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām

prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam var iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma

noteikumiem un apņemas tos pildīt.

10. PIELIKUMI.

10.1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

- 1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 1 (vienas) lapas.

- 2.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1(vienas) lapas.

- 3.pielikums – Naudas plūsmas grafiks uz 1(vienas) lapas.

- 4.1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1(vienas) lapas.

- 4.2.pielikums - Būvdarbu apjomu saraksts.

- 5.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 1(vienas) lapas.

- 5.1.pielikums – Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi uz 1(vienas) lapas.

- 5.2.pielikums – Darbu izpildes grafiks uz 1(vienas) lapas.

- 6.pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts uz 1(vienas) lapas.

- 7.pielikums – CV forma uz 2(divām) lapām.

- 8.pielikums –Darbos iesaistīto speciālistu saraksts uz 1(vienas) lapas.

- 9.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 11(vienpadsmit) lapām.

- 10.pielikums – Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts uz 1(vienas) lapas.

- 11.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma uz 1(vienas) lapas.

- 12.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma uz 2(divām) lapām.

- 13.pielikums – Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma forma uz 1(vienas) lapas.

- 14.pielikums – Apliecinājums par objekta apskati uz 1(vienas) lapas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  			                Marika Kamale

1. Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

2013.gada ___ ._______

___________________

pieteikuma sastādīšanas vieta

___________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,

pretendenta nosaukums				  reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________,

pretendenta bankas rekvizīti

tā ____________________________________________________________ personā

pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds ,uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu: piesakās piedalīties atklātajā konkursā

„Būvdarbi ERAF projekta

„Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”,

vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046, ietvaros”,

iepirkuma identifikācijas numurs AND/2013/04/ERAF

- apņemas ievērot konkursa Nolikuma prasības;

- apliecina, ka uz tiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā 1.-5. un 10.-11.punktā minētie nosacījumi;

- apliecina, ka pretendents nav atkārtoti atzīts par vainīgu vides aizsardzības normatīvo aktu prasību neievērošanā;

- apņemas iepirkuma piešķiršanas gadījumā pildīt visus konkursa Nolikumā, tā atbilstošajos pielikumos un līgumā noteiktos noteikumus;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

__________________________

paraksts

Z.v.

_______________________________________________________________________.

Pretendenta un pretendenta kontaktpersonas adrese, tālruņa (faksa) numuri, e- pasts

2.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkumu komisijai, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064

| ___________________ piedāvājuma sastādīšanas vieta | 2013. gada____.__________ |
| --- | --- |

pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma priekšmetu „Būvdarbi ERAF projekta  „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046, ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

par kopējo cenu (LVL) bez PVN, ietverot visas tehniskā projektā norādītās prasības

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu.

___________________	________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

Z.v.

3.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Naudas plūsmas grafiks

| Nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēneša sākuma atlikums | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plānotie ieņēmumi no Alojas novada domes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar projekta īstenošanu saistītie izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avansa atskaitījumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naudas izdevumi kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mēneša beigu atlikums |  |  |  |  |  |  |  |  |

Norādīt visas naudas plūsmas grafikā pa mēnešiem LVL ar pievienotās vērtības nodokli.

Ja tiks pieprasīts avanss, norādīt ikmēneša ieturējumus avansa maksājuma dzēšanai

(atskaitāmais avanss), sadalot proporcionāli atteicīgajā mēnesī paveiktajiem darbiem, lai

līdz darbu izpildes beigām avanss būtu pilnībā dzēsts.

___________________	       ________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

Pielikums Nr.4.1.

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Tehniskā specifikācija

Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība

Būvdarbu līguma tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai tos iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem.

Būvdarbu plānošana

  - Pretendentam ir jāaizpilda nolikumam pievienotās būvdarbu tāmes (nolikuma pielikums Nr.4.2), ņemot vērā nolikumā, tā pielikumos un būvprojektā noteiktās prasības. Būvprojekts jāuzskata kā primārs un pretendentam būvdarbu apjomos (tāmēs) vienību cenās jāievērtē visi darbi, materiāli un mehānismi, lai izpildītu konkrēto darbu atbilstoši būvdarbu apjomu definīcijai.

  - Būvdarbu tāmes jāsagatavo saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” norādītajām formām.

  - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.

  - Pretendentam ir pienākums savlaicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas un būvapjomu pareizību un nesakritību gadījumā nekavējoties  paziņot pasūtītājam, kā arī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešajai daļai pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus pasūtītājam.

  - Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi (blakus darbi), kuri ietver visus darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami būvdarbu izpildei. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

  - Vienības cenās papildus jāievērtē un būvdarbu laikā izpildītājam ir jāveic:

  - darbu uzmērījumi,

  - būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai,

  - nepieciešamās ūdens pazemināšanas darbības, gruntsūdens un virsūdeņu novadīšana, sniega aizvākšana,

  - pieslēgšanās pie iepriekš ar pasūtītāju saskaņotajām elektroenerģijas un ūdensapgādes pieslēguma vietām.

  - būvgružu un atlikumu izvešana un utilizācija. Konteinerus atļauts novietot tikai darbu veikšanas projektā norādītajās vietās un izvest  pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;

  - darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;

  - nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.;

  - būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa Darbu tehnoloģija;

  - Iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

  - Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu demontāža;

  - būvlaukuma apgaismojums un apsardze.

  - izbūvēto ūdensapgādes tīklu dezinfekciju, kā arī ūdens kvalitātes testēšanu akreditētā laboratorijā, ūdens paraugus ņemot ne mazāk kā trīs maksimāli attālinātos punktos, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

Būvdarbu veikšana un līguma izpilde

- Būvdarbi jāveic saskaņā ar projektētāja SIA „Belss” izstrādāto tehnisko projektu „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

- Būvdarbu izpildes termiņš atbilstoši nolikuma 2.4.punktā minētajam.

- Izpildot būvdarbus, jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

- Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbību.

- Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš – atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam.

- Izpildītājs uzstāda informatīvu stendu (saskaņā ar norādīto paraugu), norādot ES logo, ERAF fonda logo, saukli „Ieguldījums tavā nākotnē”, projekta nosaukumu, u.c. Stendam jābūt no izturīga materiāla, nostiprinātam un jāatrodas Pasūtītāja norādītājā vietā būvdarbu veikšanas laikā.  Stenda noformējumu, tā izstrādes laikā, saskaņot ar Pasūtītāju.

5.pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Tehniskais piedāvājums

- Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darba izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus.

- Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās, norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam, saskaņā ar būvdarbu apjomu saraksta kopsavilkuma tabulu. Katram darbu veidam grafikā jānorāda maiņu skaits, darba stundu skaits maiņā (ja darbs organizēts maiņās) un nodarbināto cilvēku skaits. Jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Grafikā jābūt norādītam nepieciešamajam laikam objekta pieņemšanai no Pasūtītāja un objekta nodošanai Pasūtītājam. Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi saskaņā ar pielikumu Nr.5.1.

- Darbu organizācijas kārtība garantijas laikā, norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laika termiņam iekļauj aprakstu ar sekojošu informāciju:

  - garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

  - saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

  - defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

  - korektīvās un preventīvās darbības;

  - būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

- Atbilstība normatīviem un standartiem, norādot atbilstoši iepirkuma priekšmeta raksturam visu būvdarbiem piemērojamo normatīvu un standartu sarakstu.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas 3 (trīs) eksemplāros, un 1(vienā) eksemplārā jāpiestāda inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (DWG formātā).

- Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem.

___________________	       ________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

5.1.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Darbu izpildes atsevišķi nosacījumi

- Par Būvlaukumā patērētiem komunāliem pakalpojumiem – elektroenerģiju, ūdensapgādi un kanalizāciju, Pretendentam jānorēķinās atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietotos pakalpojumus. Lai to īstenotu Pretendentam vispirms jāierīko elektroenerģijas uzskaites sadales un jāierīko aukstā ūdens kontrolskaitītāji.

- Pretendentam jānodrošina piekļuve objektam Alojas novada domes nozīmētiem darbiniekiem.

- Pretendentam jānodrošina, ka būvdarbu veikšanas laikā tiks pilnībā ievērotas higiēnas prasības, darba drošības un citi normatīvie dokumenti, kas regulē darbu veikšanu.

- Pretendentam, kurš iegūs tiesības veikt būvdarbus, 5 (piecu) darba dienu laikā (kad saņemta atļauja slēgt līgumu) jākoriģē Darbu izpildes grafiks atbilstoši reālai situācijai objektā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

| 5.2.Pielikums Alojas novada domes konkursa Nolikumam Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF Darbu izpildes laika grafiks |
| --- |
| Pretendents___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba nosaukums | Mēneši (nedēļas) |
|  | 1.mēnesis | 2.mēnesis | 3.mēnesis | 4.mēnesis | 5.mēnesis |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |

Piedāvātais darbu izpildes termiņš mēnešos______________________________.

Piedāvātais garantijas termiņš mēnešos______________________________.

Darbu izpilde jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.augustam.

Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par 36 mēnešiem.

Atbildīgā amatpersona _______________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

6.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts

| Nr. p. k. | Būvdarbu veikšanas gads | Veikto darbu īss apraksts (renovācija, rekonstrukcija), objekta adrese, būves klasifikācijas kods | Veikto būvdarbu apjoms, LVL | Pasūtītāja un tā atbildīgās personas kontaktinformācija, tālr., e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Par katru no norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmi un ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu apjomu (LVL), būves veidu, izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad sarakstā precīzi jānorāda tas darbu apjoms un veids, ko veicis pretendents.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

7.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

CV

Līguma nosaukums: „_____________________________________________”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē:

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas gads: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |
| 9. Specializācija (Profesionālā kompetence): |  |
| 10. Darba pieredze: |
| Komersanta firma (nosaukums): |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:

| Gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (LVL bez PVN) | Būves veids, īss apraksts, būves klasifikācijas kods | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

kā __________________ [norādīt pozīciju] strādāt pie līguma “_______________________________________________________________________________”

izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts [Pretendenta nosaukums] piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

8. Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Darbos iesaistīto speciālistu saraksts

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr., ja nepieciešams |
| --- | --- | --- | --- |

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		(vārds, uzvārds)

10.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamo Darbu daļa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Darba daļas nosaukums no iepirkuma tehniskā projekta | Finanšu piedāvājuma summa LVL (bez PVN) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		(vārds, uzvārds)

z.v.

11.pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Bankas nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Adrese:

Atklātā konkursa nosaukums:

„BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046,  IETVAROS”, (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF).

Ņemot vērā, ka [ierakstīt iepirkuma pretendenta nosaukumu, reģistrācijas Nr. un adresi] (“Pretendents”) piedalās Alojas novada domes Reģ.Nr. 90000060032 Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4046 (“Pasūtītājs”) rīkotajā atklātajā konkursā „BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046, IETVAROS” (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF) („Konkurss”) un saskaņā ar Konkursa nolikumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums [ierakstīt summu cipariem] LVL [ierakstīt summu vārdiem] apmērā, mēs, [ierakstīt bankas nosaukumu un adresi] (“nodrošinājuma devējs”), ar šo izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju [ierakstīt summu cipariem un vārdiem] Latvijas latu (LVL) apmērā („nodrošinājuma summa”).

Garantējam nodrošinājuma summas samaksu uz pasūtītāja norādīto kontu pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā pēc iepirkumu procedūras rezultātu paziņošanas;

3) izraudzītais pretendents neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Nolikumā un iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā .

Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt nodrošinājuma summu pasūtītājam, neprasot pasūtītājam pamatot savu prasību, ja pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka ir iestājies viens vai vairāki minētie nodrošinājuma summas samaksas noteikumiem, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.

Šī garantija ir spēkā [ierakstīt dienu skaitu] kalendārās dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., līdz ___.gada __._______. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros jāiesniedz nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā minētajā termiņā.

Datums:

Nodrošinājuma devējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.

12.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma forma

2013. gada ______________

Adresāts: Alojas novada dome

Reģ.Nr. 90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads LV-4046

Līgums:

BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” IETVAROS”,

vienošanās Nr._ 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046,   (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF),

Tā kā ______________________________________________ (Izpildītāja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts „Galvenais būvuzņēmējs”) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Alojas novada domei, Reģ.Nr. 90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads LV-4046,

(turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) veikt būvdarbus saskaņā ar 2013.g. ___. ____________ Līgumu Nr. ________, atbilstoši iepirkumā „BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046,  IETVAROS” (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF), iesniegtajam piedāvājumam,

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma saistību izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no Līguma summas kā nodrošinājumu Galvenā būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Galvenajam būvuzņēmējam līguma saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka galvojam Jums par Galvenā būvuzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos).

Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Galvenais būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības vai ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt summu, kas noteikta saskaņā ar līguma 16.2.1. punktu un, kas nepārsniedz iepriekšminēto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summu.

Jebkura prasība saistībā ar šo līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Galvenā būvuzņēmēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz būvdarbu līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Galvenā būvuzņēmēja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

___________________	________________		___________________

(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)

2013.gada ”____.”______________	Z.v.

13.Pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Garantijas saistību izpildes nodrošinājums

2013. gada ____ ______________

Adresāts: Alojas novada dome

Reģ.Nr. 90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads LV-4046

Ievērojot to, ka ar ___________________________________________________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

(turpmāk tekstā – Galvenais būvuzņēmējs)

2013.g. ___. ____________ ir noslēgts Līgums Nr. ________ atbilstoši iepirkumam „BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046,  IETVAROS”, (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF),

un saskaņā ar Līgumu Piegādātājam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, iesniedzot šo Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu,

mēs, _________________________________ (uzņēmējdarbības forma, bankas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) apņemamies veikt maksājumu Alojas novada domes (turpmāk tekstā – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz _______________ LVL (_______________ lati) un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Galvenais būvuzņēmējs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma 23. nodaļas noteikumus.

__________________________________ (bankas nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.

Šis galvojums ir spēkā no 2013.gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā

noteikto garantijas laiku.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

2013.gada ”____.”______________	Z.v.

14.pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF

Apliecinājums par objekta apskati

Alojas novadā

2013.gada __.__________

___“____________”, reģistrācijas Nr._________________ , kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, pārstāv tās ________ ______________, turpmāk tekstā – Pretendents.

Ievērojot to, saskaņā ar iepirkumu procedūras „BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046,  IETVAROS”,

(iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF), nolikumu

2013.gada __._____________ tika veikta Objekta  __________________________________________________________________________ apskate. Pretendents apliecina turpmāk minēto:

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar tehniskā projekta dokumentāciju kopumā. Pretendents apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā. Pretendents Objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par Objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem pienākumiem.

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par Objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību un veicamo būvdarbu daudzumu, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā – būvdarbu apjomu sarakstā.

___________________	________________		___________________

(amats) 			       (paraksts)			        (vārds, uzvārds)

9.pielikums

Alojas novada domes konkursa Nolikumam

Identifikācijas nr. AND/2013/04/ERAF

LĪGUMS

Alojā

2013.gada ___.__________					Nr.____________

Alojas novada dome, vienotais reģistrācijas numurs 90000060032, kuru, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Alojas novada domes 2009.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Alojas novada pašvaldības nolikums”, pārstāv tās priekšsēdētāja  Dace Vilne, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās _______________________, turpmāk tekstā –Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts arī kā Puse,

saskaņā ar iepirkumu procedūras, atklātā konkursa „BŪVDARBI ERAF PROJEKTA „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”, vienošanās Nr._________________________________________  IETVAROS” (iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums (turpmāk – Līgums) par turpmāko

1.	LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs un tā nolīgti apakšuzņēmēji (personas, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstās saskaņā ar iepirkumā sniegto informāciju) par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā kvalitātē veikt būvdarbus projektam „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība”, (turpmāk – Darbi) saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam (Līguma pielikumi Nr.2 (finanšu piedāvājums), Nr.3 (tāmes) un Nr.4 (darbu izpildes grafiks)).

1.2. Darbi sevī ietver visus ar ūdenssaimniecības attīstību Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciemā saistītos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskās dokumentācijas un prasībām objekta nodošanai ekspluatācijā.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehniskām specifikācijām, tehnisko projektu, ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem.

1.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2) ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

2.	BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI

2.1.	 Būvuzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2.	Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.3.	Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.4.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.5.	Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.6.	Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Līgumā paredzētos Darbus uz vietas Objektā organizētu un vadītu iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Būvuzņēmējs darbu vadītāja nomaiņu lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izvērtēšanai prasītos dokumentus. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nomaina būvdarbu vadītāju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai citas darba nespējas gadījumā.

2.7.	Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīsi). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējs piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja iesniedzamos dokumentus. Ja Būvuzņēmējs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

2.8.	Būvuzņēmējs objektā drīkst nodarbināt tikai tās personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem saskaņā ar būvobjektā nodarbināto sarakstu, kas iesniedzams reālo būvdarbu uzsākšanas dienā atbilstoši līguma pielikumam Nr.5.

2.9.	 Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.

2.10.	Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas konkrētajā vietā pieņemt no Pasūtītāja nosacīto objekta būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukums iespēju robežās tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmju un veiktas citu normatīvajos dokumentos noteiktas prasības.

2.11.	Būvuzņēmēja pienākums ir jebkurus rakšanas darbus pirms to uzsākšanas rakstiski saskaņot ar Līguma 13.1.punktā norādīto kontaktpersonu.

2.12.	Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

2.13.	Darbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un atvēlētos resursus.

2.14.	Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.15.	Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā, t.sk. būvdarbu žurnālu, rakšanas atļauja, atzinumu par gatavību nodošanai ekspluatācijā.

2.16.	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes.

2.17.	Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.18.	Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Darbu vadītājs, būvuzraugs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis.

2.19.	Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.20.	Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

2.21.	Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās un kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

2.22.	 Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt atkāpes no tehniskā projekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja un autoruzrauga piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai ar Pasūtītāja atļauju.

2.23.	Būvuzņēmējs tajā pašā dienā, kad tiek uzsākti Darbi objektā, iesniedz Pasūtīja nozīmētam darba drošības koordinatoram darba drošības nodrošināšanas plānu objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kas izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 6.punktu.

2.24.	Būvuzņēmējs nodrošina, ka Darbu veikšanas laikā un līdz būves nodošanai ekspluatācijā netiek pārtraukta esošo ūdens un kanalizācijas sistēmu darbība.

3.	DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.	Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu Ls........... (summa cipariem) (..................................................... summa vārdiem) (turpmāk līguma tekstā - “Līguma summa”), kas sastāv no līgumcenas Ls .................(summa cipariem) (........................................... summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodokļa 21 % apmērā, t.i., Ls ..................(summa cipariem) (..........................................summa vārdiem), saskaņā ar iepirkumā iesniegto Pretendenta finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2).

3.2.	Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, Darba procesā radušos gružu savākšanas un izvešanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. Tās tehniskā projekta realizācijai nepieciešamās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Tāmēs, ir iekļautas citās Tāmes pozīcijās.

3.3.	Kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.3.1. Avanss 10 (desmit) % apmērā no Līguma kopējās summas tiek samaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bankas izsniegtas avansa garantijas, Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma un atbilstošā rēķina saņemšanas. Avanss tiek dzēsts proporcionāli no būvdarbu izpildes maksājumiem, ieturot avansa  maksājumu 10% apmērā .

3.3.2. Tekošie maksājumi tiek maksāti ik mēnesi 95 (deviņdesmit pieci) % apmērā no  norēķinu periodā izpildīto un atbilstoši Tāmei ar Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu pieņemto būvdarbu vērtības, ieturot 5% Garantijas naudu. Maksājumi tiek veikti  20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto Darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

3.3.3. Galīgo norēķinu (ieturējumu 5(pieci) % apmērā) par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Alojas novada būvvaldes aktu, atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja, kā arī veikto Darbu garantijas laika garantijas saņemšanas.

3.3.4.	Maksājumi tiks veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1.	 Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību izpildei;

4.2.	Līgums zaudē spēku, ja 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas Pasūtītajam netiek iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums un Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

4.3.	 Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.4), noteiktajos termiņos.

4.4.	 Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto darbu izpildi (tai skaitā būves nodošanu ekspluatācijā) Būvuzņēmējs pabeidz līdz 2013.gada 30.septembrim.

4.5.	 Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 4.3.punktam un Objekta nodošanu 4.4.punktā minētajā termiņā.

5. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

5.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu pilnīgu pabeigšanu un visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.).

5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 5.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus, par to sastādot protokolu.

5.3. Darbu nodošanas protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

5.3.1. kas piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē;

5.3.2. defekti, kas atklāti būvdarbu nodošanas laikā;

5.3.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

5.3.4.cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

5.4.	Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

5.5.	Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

5.6. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

5.7. Ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam un Pasūtītāja norādījumiem, Puses sastāda savstarpējo pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.8. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts Alojas novada  būvvaldes akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

5.9. Alojas  novada būvvaldes aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

6.PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

6.2. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.

6.3. Gadījumā, ja Objekta būvniecības laikā atklājušies 6.2.punktā minētie bojājumi, Pasūtītājs pēc bojājumu atklāšanās sagatavo paziņojumu un nodod to Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam.

6.4. Būvuzņēmējam vai citai tā norādītajai personai jāierodas Objektā Pasūtītāja norādītajā laikā, kas nav īsāks par 3 (trīs) stundām no paziņojuma nodošanas brīža.

6.5. Nodarīto zaudējumu novērtēšanai Pasūtītājs izveido komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā, kurā tiek iekļauts arī Būvuzņēmēja pārstāvis, un veic Pasūtītājam radīto bojājumu novērtēšanu un sagatavo Bojājumu novēršanas aktu.

6.6. Bojājumi jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

6.7. Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot avārijas situācijas (t.i. tādus apstākļus, kas apgrūtina vai dara par neiespējamu novērst radītos zaudējumus) pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš Pasūtītājam radītie bojājumi.

6.8. Pēc bojājumu novēršanas Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.

6.9. Pasūtītājam ir tiesības uz Būvuzņēmēja rēķina pašam veikt bojājumu novēršanu vai norīkot citus izpildītājus. Pēc tam, kad Pasūtītājs vai citi izpildītāji pabeidz bojājumu novēršanas darbus, Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam pretenziju par novēršanas izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot bojājumu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi, un rēķinu. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā Pasūtītājam bojājumu novēršanas izdevumi saskaņā ar piestādīto rēķinu.

6.10. Gadījumā, ja bojājumu novēršanas izdevumu apmaksa netiek veikta Līguma 6.9.punktā minētajā termiņa, tad Pasūtītājs bojājumu novēršanas izdevumu summu ietur no Būvuzņēmēja ikmēneša vai gala maksājuma.

6.11. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma 4.punktā un Darbu veikšanas grafikā noteiktos termiņus (Līguma pielikums Nr.4), tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas (summas bez PVN) par katru nokavēto dienu.

6.12. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 3.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru maksājuma kavējuma dienu.

7.	NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

8.	GARANTIJAS SAISTĪBAS

8.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir ____ (____________) mēneši no Alojas novada  būvvaldes akta parakstīšanas brīža.

8.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai vai tās komunikācijām un trešajām personām, neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.

8.3. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos vai pielietotajos materiālos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

8.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.

8.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tās komunikācijām vai trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Šādā gadījumā Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus atlīdzina Būvdarbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

8.6. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs, likvidējies vai zaudējis tiesības veikt attiecīgo profesionālo darbību Darbu garantijas laikā, tad visu 8.nodaļā minēto saistību izpildi nodrošina Būvdarbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

9.APDROŠINĀŠANA

9.1. Būvuzņēmēja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Būvuzņēmējs  5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;

10.	LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

10.2.1. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu (darbu izpildes garantiju);

10.2.2.	Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līguma 4.punktā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem saskaņā ar līgumam pievienoto Darbu izpildes grafiku (Līguma pielikums Nr.4) un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

10.2.3.	Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

10.2.4.	ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

10.2.5.	Būvuzņēmējs nomaina būvdarbu vadītāju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;

10.2.6.	Būvuzņēmējs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstās) nomaiņai;

10.2.7.	Darbos tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

10.3.	Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

10.4.	Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei par saistību neizpildi līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (summas bez PVN).

10.5.	Izbeidzot Līgumu 10.1., 10.2. un 10.3.punktā minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.

10.6.	Ja, laužot Līgumu 10.1. un 10.2.punktā minētajos gadījumos, faktiski izpildīto Darbu izmaksas ir mazākas par Būvuzņēmējam Līguma 3.3.1.punktā minētā avansā izmaksātās summas apmēru, Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizmantoto avansa summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 10.5.punktā minētā akta parakstīšanas.

10.7.	Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.

10.8.	Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 10.4. un 10.5.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 10.5.punktā minētā akta parakstīšanas un darbu garantijas laika garantijas saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem 10% (desmit procentu apmērā) no kopējā paveikto darbu apjoma.

11.	LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS UN BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

11.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes (bankas) izdotu Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (ar PVN).

11.2. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz 2013.gada 31. oktobrim (vienu mēnesi pēc Līguma 4.4.punktā noteiktā termiņa).

11.3. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

11.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs lauž līgumu 10.2.punktā minētajos gadījumos (izņemot 10.2.1.punktā minēto gadījumu), Pasūtītājs ietur pilnu Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

11.5. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Darbu garantijas laika garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju, garantijas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

11.6. Būvdarbu garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā uz visu Būvuzņēmēja doto Darbu garantijas laiku saskaņā ar šī Līguma 8.1.punktu.

11.7. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 10.1. un 10.2.punktā minētajos gadījumos, tad garantijas laiks par to darbu daļu, kas ir paveikta, sākas no Līguma laušanas datuma.

11.8. Laikā, kad ir spēkā Darbu garantijas laika garantija, līguma 8.nodaļā minēto saistību segšanai, ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus uz sava rēķina, Pasūtītājs izmanto šo garantiju.

12.	STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2.	Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.3.	 Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

12.4.	 Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

13.	KONTAKTPERSONAS

13.1.	 Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

___________________________, tālrunis_________e-pasts: ___________

13.2.	Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:

_______________________; 	tālrunis: _____________, e-pasts: ___________

| Pasūtītājs: Alojas novada dome Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads LV-4046 Reģ. Nr. 90000060032 „Swedbank” AS HABALV22 Konts: LV12HABA0551026085817 ____________________________/____/ /z.v./ | Būvuzņēmējs: __________________/ ____________/ /z.v./ |
| --- | --- |