Par atklātu konkursu „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules stacijas ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/151/046) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/04/ERAF.

Atbilde uz 27.02.2013. vēstuli Nr. 386/2013.

Jautājums:

Tehniskajā projektā pašteces kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no PP SN8 caurulēm. Vai ir iespējams caurules PP SN8 aizstāt ar PVC SN8 gludsienu caurulēm?

Atbilde:

Pietrūkst informācijas, lai izvērtētu, vai piedāvātās PVC SN8 gludsienu caurules ir ekvivalents PP SN8. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic materiālu saskaņošana, tad arī projektētājs izvērtēs piedāvāto materiālu ekvivalentu tehniskajā projektā paredzētajiem materiāliem.

Lūdzam sekot līdzi informācijai www.aloja.lv/novads/pašvaldība/iepirkumi.

Alojas novada domes

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Marika Kamale