Par atklātu konkursu „Būvdarbi ERAF projekta „Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Puikules ciema ūdenssaimniecības attīstība” (vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/154/049) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2013/03/ERAF.

Atbilde uz 27.02.2013. vēstuli Nr. 385/2013.

Jautājums:

Izpētot tehniskā projekta būvdarbu apjomu sarakstu un materiālu specifikāciju sadaļā „Plūsmas mērītāja aka”, attiecīgi pozīcijās 135. Un 155. „Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h” norādīts daudzums 2 gab. Finanšu piedāvājumā lokālajā tāmē nr.6 „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI”, pozīcijā 2.61 „Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h komplektā ar vadības un automatizācijas sistēmas paneli un elektroapsaistes materiāliem” norādīts daudzums 1gab. Lūdzam precizēt finanšu piedāvājuma apjomus.

Atbilde:

Iepirkumu komisija ir sagatavojusi atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.2, kuros ir precizēts 4.2.pielikums – būvdarbu apjoma saraksts.

Precizētas lokālās tāmes Nr.6. „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas NAI” pozīcija Nr.2.63.

| 2.63 | 27-līgumcena | Plūsmas mērītāja akas izbūve zaļajā zonā, ieskaitot plūsmas mērītāja vadības un automātizācijas sistēmas paneļa un elektroapsaistes montāžu, teknes betonēšanu un akas vāka apbetonēšanu | kpl. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iekļauta papildus pozīcija 2.66.1.

| 2.66.1 |  | Venturi tekne Qmin=3,5m3/h, Qmax=35m3/h komplektā ar vadības un automātizācijas sistēmas paneli un elektroapsaistes materiāliem | gb. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jautājums:

Tehniskajā projektā pašteces kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no PP SN8 caurulēm. Vai ir iespējams caurules PP SN8 aizstāt ar PVC SN8 gludsienu caurulēm?

Atbilde:

Pietrūkst informācijas, lai izvērtētu, vai piedāvātās PVC SN8 gludsienu caurules ir ekvivalents PP SN8. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic materiālu saskaņošana, tad arī projektētājs izvērtēs piedāvāto materiālu ekvivalentu tehniskajā projektā paredzētajiem materiāliem.

Lūdzam sekot līdzi informācijai www.aloja.lv/novads/pašvaldība/iepirkumi.

Alojas novada domes

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     Marika Kamale