## EL
2. pielikums
Būvdarbu un materiālu apjomi
Elektroietaises
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | Parka apgaismojuma pārbūve
Objekta adrese: |  |  | Braslavas parks, Braslavas pagasts, Alojas novads
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvien. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Laika | D. apm. | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | likme | alga, | riāli, | nismi, |  | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
[5 empty] | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR | EUR | c/h | EUR | EUR | EUR
1 |  | 3 | 4 | 5
1 |  | Esošās instalācijas demontāža | obj. | 1
Elektrosadale:
2 |  | Metāla korp. ar slēdzeni | gab. | 1
3 |  | Krēslas sl. ar fasādes dev. | gab. | 1
4 |  | 3C16 | gab. | 1
5 |  | 1B16 | gab. | 2
6 |  | 1B6 | gab. | 2
7 |  | CYKY3x1,5 | m | 8
Atkārtotais zemējums:
8 |  | Zemētājs St/Zn 5x1,5m 20mm | gab. | 2
9 |  | Spaile “Zemētājs-stieple” | gab. | 2
10 |  | Stieple St/Zn d10 | m | 8
Parka gaismeklis:
11 |  | Parka gaismekļa balsts 4m | gab. | 12
12 |  | Gaismeklis (OCP MILEDIA 3 419 LED 55W 5900lm 840 RYFL RAL9005 DRV IP65) | gab. | 12
13 |  | Balsta pamats | gab. | 12
14 |  | Tranzītspaile | gab. | 12
15 |  | Kontaktors 1NO | gab. | 11
16 |  | 1B6 | gab. | 14
17 |  | (N)YM3x1,5 | m | 85
Estrādes apgaismes balsts:
18 |  | Apgaismes balsts 8+Tveida konsole | gab. | 1
19 |  | Balsta pamats | gab. | 1
20 |  | LED gaismeklis 50W, pie estrādes | gab. | 2
21 |  | YDY5x2,5 | m | 40
22 |  | AXPK 4x16 (1-AYKY-J 4x16mm² melns 0.6/1kV ) | m | 24
23 |  | AXPK 4x35 | m | 390
24 |  | CYKY 3x2,5 | m | 355
25 |  | CYKY 3x1,5 | m | 70
26 |  | Apgaismes plafons IP54 18W 4000K | gab. | 5
27 |  | Montāžas materiāli | obj. | 1
28 |  | Tranšejas rakšana, aizbēršana | m | 370
29 |  | Elektroietaišu pārbaude, dokumentācija | obj. | 1
30 |  | Topogrāfijas izpildmērījumi | obj. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
|  |  | Virsizdevumi | [6 empty] | %
|  |  | t. sk. darba aizsardzība | [6 empty] | %
|  |  | Peļņa | [6 empty] | %
Kopā bez PVN
|  |  | PVN | [5 empty] | 21 | %
Pavisam kopā