Cenu aptaujas

Nr. CA 2020/13

**“Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā”**

**NOTEIKUMI**

Alojā, 2020

1. **Vispārīgā informācija**
   1. **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Alojas novada dome |
| **Juridiskā adrese** | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 |
| **Reģistrācijas Nr.** | 90000060032 |
| **Tālruņa Nr.** | 64023925 |
| **E-pasta adrese** | [dome@aloja.lv](mailto:dome@aloja.lv) |
| **Pasūtītāja mājaslapa internetā** | [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **Kontaktpersona** | Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160 e-pasts: [aivars.krumins@aloja.lv](mailto:aivars.krumins@aloja.lv)  Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Rihards Būda, tālr. 28652353 e-pasts: [rihards.buda@aloja.lv](mailto:rihards.buda@aloja.lv);  Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 25700648,  e-pasts: [dace.rubene@aloja.lv](mailto:dace.rubene@aloja.lv) |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 13. martam.**
  2. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**
     1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
     2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
     3. nosūtot elektroniski uz e-pastu: [dome@aloja.lv](mailto:dome@aloja.lv)

1. **Informācija par cenu aptaujas priekšmetu**
   1. **Cenu aptaujas priekšmets**:Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā, Alojā saskaņā ar projektēšanas uzdevumiem (1. pielikums, 2.pielikums).
   2. **Līguma izpildes termiņš**:3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
   3. Norēķinu par izpildīto darbu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža. Līguma darbības laikā nav paredzēti avansa maksājumi.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**
   1. Pretendents cenu aptaujā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Piedalīšanās cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
   2. **Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentu kvalifikācijai** | **Pretendenta iesniedzamie dokumenti cenu aptaujā** |
|  | Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā | Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumu 3. pielikumā pievienoto veidlapu. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pieteikumam dalībai Cenu aptaujā jāpievieno pilnvara. |
|  | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.  Pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijā, jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija. |
|  | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā | Būvkomersanta reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas datu bāzē |
|  | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze apgaismes tīklu projektēšanā | Pieredzes aprakstā (4. pielikums) pretendents norāda informāciju par vismaz 2 izpildītiem līgumiem. |
|  | Pretendents var nodrošināt darbu veikšanai speciālistu, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV | Speciālista sertifikāta kopija vai informācija par pretendenta speciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |

* 1. **Tehniskais piedāvājums**:
     1. Pretendentam jāveic objekta apsekošana dabā un jāiesniedz objekta apsekošanas akts saskaņā ar 5. pielikumu.
  2. **Finanšu piedāvājums**:
     1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 6. pielikumu.
     2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda *euro* (EUR).
     3. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar skiču projekta izstrādi. Līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku, un netiks pārrēķināta.

1. **Izslēgšanas nosacījumi**
   1. Pretendents tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā, ja piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatēti sekojoši apstākļi:
      1. Pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
      2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs**
   1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs *piedāvājums ar zemāko cenu*.
   2. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
3. **Pielikumi**
   1. 1. pielikums – Projektēšanas uzdevums uz 3 (trim) lapām;
   2. 2. pielikums – Projektēšanas uzdevums uz 3 ( trim) lapām;
   3. 3. pielikums – Pieteikums cenu aptaujai uz 1 (vienas) lapas;
   4. 4. pielikums - Pretendenta pieredzes apraksts uz 1 (vienas) lapas;
   5. 5. pielikums – Apsekošanas akts uz 1 (vienas) lapas;
   6. 6. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas.

1. pielikums

APSTIPRINU:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alojas novada domes

priekšsēdētājs V.Bārda

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020.gadā

**Projektēšanas uzdevums**

**1. Pasūtītājs:**

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064.

**2. Zemes gabala raksturojums:**

2.1. Ielu apgaismojuma izbūve Ausekļa ielā, posmā no Jūras ielas līdz Ausekļa ielai 1, Alojā, Alojas novadā.

2.2. Zemes gabala tiesiskais valdītājs - Alojas novada dome, reģistrācijas nr. 90000060032, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.

2.3. Būves grupa - I. Projektējamā apgaismojuma līnija atrodas Ausekļa ielā, posmā no Jūras ielas līdz Ausekļa ielai 1. Apgaismojuma līnijas garums 216 m.

2.4. Projektējamais pieslēgums pie esošā apgaismojuma vadības sadales.

**3. Projekta mērķis:**

Izstrādāt ielu apgaismojuma būvprojektu Ausekļa ielā, posmā no Jūras ielas līdz Ausekļa ielai 1, Alojā (turpmāk tekstā-būvprojekts), atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu prasībām, nodrošinot kvalitatīvu, drošu vidi iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem.

**4. Izpildītājs:**

4.1. Sagatavos, iesniegs un saņems Būvprojekta ieceres uzsākšanai un akceptam, saskaņošanai (līdz būvdarbu uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, TN, saskaņojumus Alojas novada domē un citās iesaistītajās organizācijās, atbilstoši LR spēkā esošiem būvniecības procesus regulējošiem normatīviem aktiem.

4.2. Izstrādās Būvprojekta principiālus priekšlikumus.

4.3. Pirms Būvprojekta izstrādāšanas iesniegs Pasūtītājam saskaņošanai uz aktuālas topogrāfijas kabeļu līnijas trasi.

4.4. Izstrādās Būvprojektu, kuru saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām un projektēto būvniecības darbu skarto teritoriju īpašniekiem, ja Būvprojekta risinājums paredz tos veikt ārpus pašvaldības valdījumā esošā īpašuma.

**5. Speciālie noteikumi:**

5.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši MK 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LR spēkā esošiem likumiem un būvniecības normatīviem.

5.2. Būvprojektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500.

5.3. Projektēt ielu apgaismojumam:

\* projektējamais pieslēgums pie tuvākās vadības sadalnes esošā apgaismes staba.

\* Kabeļu līnija: Izmantot kabeli 4x25, kabeli ievietot aizsargcaurulē DVK 75 visā projektējamā posma garumā. Ielas šķērsojumu vietās, izmantot caurdures metodi.

\* Kabeļu galu apdare: izmantot KYU 4x16-35, spaiļu komplekts SV-15.

\* Kabeļu savienojumi: tikai balstos un tiem jābūt brīvi pieejamiem.

\* Balsti: cinkoti metāla ar vienu lūku, augstumi, atbilstoši ielu klasei, ar konsoli.

\* Gaismekļu tehniskās prasības: LED (55W) “VIZULO” vai analogu, drošības klase ne zemāka par IP-66, armatūras aizsardzības automāts B-1-6A.

\* Vadības sistēma: paredzēt jaunizbūvētos apgaismes balstus pieslēdz pie esošās sadalnes, līnijas apgaismošanas armatūras saslēdz attiecīgi - fāze A-1 režīms, fāze B-2 režīms, fāze C-3 režīms.

\* Līnijas katru piekto un pēdējo balstu atkārtoti sazemē.

5.4. Ja nepieciešama koku un zaru izzāģēšana, jāsaņem koku ciršanas atļauja. Atbildīgais no Alojas novada domes puses - Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Rihards Būda t. 28652353.

5.5. Projektējot esošo inženierkomunikāciju aizsardzību, pārvietošanu, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem TN un LR būvnormatīvu un standartu prasībām. Ja Būvprojekta risinājumi nav iespējami esošo komunikāciju trases dēļ, risinājumus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju.

**6. Projekta sastāvs:**

6.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam būvprojektu, noformētu atbilstoši MK 2018. gada 28.augusta noteikumiem Nr. 545 ““Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 2012-18”, ”Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām, saskaņotu ar Pasūtītāju, zemes īpašniekiem, TN izdevējiem, iesniedzot Pasūtītājam 4 eks. papīra formātā, elektroniski un CD eksemplārā vai citā datu nesējā.

6.2. Vispārīgā daļa:

\* Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli.

\* Aprēķini, principiāli priekšlikumi.

\* Tehniskie un speciālie noteikumi.

**7. Citi dokumenti.**

7.1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:

\* Detalizēti veicamo darbu saraksti (cērtamo koku saraksts, kopējie darbu daudzumu saraksti u.c. darbu saraksti).

\* Ceļu daļa - labiekārtojums, satiksmes organizācija un citi dokumenti.

7.2. Ekonomikas daļa:

\* Specifikācijas.

\* Būvdarbu apjomu saraksts (BA).

\* Darbu organizācijas projekts (DOP).

\* Būvdarbu izmaksu aprēķins (T) – atsevišķā sējumā Pasūtītājam 1 eks.

\* Būvprojekts, dabu, materiālu daudzumu saraksts, tāmei (izmantojot MS Excel) un elektroniski vienā eksemplārā (CD) formātā.

7.3. Būvprojekts elektroniskā formā ir izpildīts sekojošā formā:

\* Teksts (izmantojot MS Word).

\* Topogrāfiskais uzmērījums, grafiskie materiāli (\*dwg vai ggn formātā).

**8. Laiks un resursi**

8.1. Darbs pie projektēšanas tiks veikts atbilstoši līgumam, kuru noslēgs Pasūtītājs ar Izpildītāju. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

8.2. Darba izpildes termiņš ir 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta izstrādes finansējums, beigu termiņš, darba pieņemšanas-nodošanas procedūra atbilstoši līguma nosacījumiem.

8.3. Pilnīgai būvprojekta izstrādei un nepieciešamo jautājumu precizēšanai no Pasūtītāja puses atbildīgās amatpersonas: Alojas pilsētas un pagasta vadītājs Rihards Būda, tel. 28652353, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Gunita Meļķe – Kažoka, tel.25749113, novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos Aivars Krūmiņš, tel. 22014160.

Sastādīja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alojas novada domes izpilddirektora

vietnieks saimnieciskos jautājumos A.Krūmiņš

2. pielikums

APSTIPRINU:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alojas novada domes

priekšsēdētājs V.Bārda

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020.gadā

**Projektēšanas uzdevums**

**1. Pasūtītājs:**

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4064.

**2. Zemes gabala raksturojums:**

2.1. Ielu apgaismojuma izbūve Kalēju ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Rīgas ielai, Alojā, Alojas novadā.

2.2. Zemes gabala tiesiskais valdītājs - Alojas novada dome, reģistrācijas nr. 90000060032, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.

2.3. Būves grupa - I. Projektējamā apgaismojuma līnija atrodas Kalēju ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Rīgas ielai. Apgaismojuma līnijas garums 350 m.

2.4. Projektējamais pieslēgums pie esošā apgaismojuma vadības sadales.

**3. Projekta mērķis:**

Izstrādāt ielu apgaismojuma būvprojektu Kalēju ielā, posmā no Ausekļa ielas līdz Rīgas ielai, Alojā (turpmāk tekstā-būvprojekts), atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu prasībām, nodrošinot kvalitatīvu, drošu vidi iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem.

**4. Izpildītājs:**

4.1. Sagatavos, iesniegs un saņems Būvprojekta ieceres uzsākšanai un akceptam, saskaņošanai (līdz būvdarbu uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, TN, saskaņojumus Alojas novada domē un citās iesaistītajās organizācijās, atbilstoši LR spēkā esošiem, būvniecības procesus regulējošiem normatīviem aktiem.

4.2. Izstrādās Būvprojekta principiālus priekšlikumus.

4.3. Pirms Būvprojekta izstrādāšanas iesniegs Pasūtītājam saskaņošanai uz aktuālas topogrāfijas kabeļu līnijas trasi.

4.4. Izstrādās Būvprojektu, kuru saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām un projektēto būvniecības darbu skarto teritoriju īpašniekiem, ja Būvprojekta risinājums paredz tos veikt ārpus pašvaldības valdījumā esošā īpašuma.

**5. Speciālie noteikumi:**

5.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši MK 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LR spēkā esošiem likumiem un būvniecības normatīviem.

5.2. Būvprojektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500.

5.3. Projektēt ielu apgaismojumam:

\* projektējamais pieslēgums pie tuvākās vadības sadalnes esošā apgaismes staba.

\* Kabeļu līnija: Izmantot kabeli 4x25, kabeli ievietot aizsargcaurulē DVK 75 visā projektējamā posma garumā. Ielas šķērsojumu vietās izmantot caurdures metodi.

\* Kabeļu galu apdare: izmantot KYU 4x16-35, spaiļu komplekts SV-15.

\* Kabeļu savienojumi: tikai balstos un tiem jābūt brīvi pieejamiem.

\* Balsti: cinkoti metāla ar vienu lūku, augstumi, atbilstoši ielu klasei, ar konsoli.

\* Gaismekļu tehniskās prasības: LED (55W) “VIZULO” vai analogu, drošības klase ne zemāka par IP-66, armatūras aizsardzības automāts B-1-6A.

\* Vadības sistēma: paredzēt jaunizbūvētos apgaismes balstus pieslēdz pie esošās sadalnes, līnijas apgaismošanas armatūras saslēdz attiecīgi-fāze A-1 režīms, fāze B-2 režīms, fāze C-3 režīms.

\* Līnijas katru piekto un pēdējo balstu atkārtoti sazemē.

5.4. Ja nepieciešama koku un zaru izzāģēšana, jāsaņem koku ciršanas atļauja. Atbildīgais no Alojas novada domes puses - Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Rihards Būda t. 28652353.

5.5. Projektējot esošo inženierkomunikāciju aizsardzību, pārvietošanu, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem TN un LR būvnormatīvu un standartu prasībām. Ja Būvprojekta risinājumi nav iespējami esošo komunikāciju trases dēļ, risinājumus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju.

**6. Projekta sastāvs:**

6.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam būvprojektu, noformētu atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.545 ““Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 2012-18”, ”Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām, saskaņotu ar Pasūtītāju, zemes īpašniekiem, TN izdevējiem, iesniedzot Pasūtītājam 4 eks. papīra formātā, elektroniski un CD eksemplārā vai citā datu nesējā.

6.2. Vispārīgā daļa:

\* Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli.

\* Aprēķini, principiāli priekšlikumi.

\* Tehniskie un speciālie noteikumi.

**7. Citi dokumenti.**

7.1. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:

\* Detalizēti veicamo darbu saraksti (cērtamo koku saraksts, kopējie darbu daudzumu saraksti u.c. darbu saraksti).

\* Ceļu daļa - labiekārtojums, satiksmes organizācija un citi dokumenti.

7.2. Ekonomikas daļa:

\* Specifikācijas.

\* Būvdarbu apjomu saraksts (BA).

\* Darbu organizācijas projekts (DOP).

\* Būvdarbu izmaksu aprēķins (T) – atsevišķā sējumā Pasūtītājam 1 eks.

\* Būvprojekts, dabu, materiālu daudzumu saraksts, tāmei (izmantojot MS Excel) un elektroniski vienā eksemplārā (CD) formātā.

7.3. Būvprojekts elektroniskā formā ir izpildīts sekojošā formā:

\* Teksts (izmantojot MS Word).

\* Topogrāfiskais uzmērījums, grafiskie materiāli (\*dwg vai ggn formātā).

**8. Laiks un resursi**

8.1. Darbs pie projektēšanas tiks veikts atbilstoši līgumam, kuru noslēgs Pasūtītājs ar Izpildītāju. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

8.2. Darba izpildes termiņš ir 3 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Būvprojekta izstrādes finansējums, beigu termiņš, darba pieņemšanas-nodošanas procedūra atbilstoši līguma nosacījumiem.

8.3. Pilnīgai būvprojekta izstrādei un nepieciešamo jautājumu precizēšanai no Pasūtītāja puses atbildīgās amatpersonas: Alojas pilsētas un pagasta vadītājs Rihards Būda, tel. 28652353, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Gunita Meļķe – Kažoka, tel.25749113, novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos Aivars Krūmiņš, tel. 22014160.

Sastādīja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alojas novada domes izpilddirektora

vietnieks saimnieciskos jautājumos A.Krūmiņš

3. pielikums

**PIETEIKUMs**

Cenu aptaujai **“Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā”**

ID Nr. CA 2020/13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu** | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  |
| Reģistrācijas numurs: | |  |
| Juridiskā adrese: | |  |
| Pasta adrese: | |  |
| Tālrunis: | |  |
| E-pasta adrese: | |  |
| Bankas nosaukums: | |  |
| Bankas kods: | |  |
| Konta numurs: | |  |
| Paraksttiesīgā persona, kas parakstīs pakalpojuma līgumu, un ieņemamais amats: | |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | |
| Vārds, uzvārds: |  | |
| Ieņemamais amats: |  | |
| Tālrunis: |  | |
| E-pasta adrese: |  | |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piedāvājam veikt **būvprojektu izstrādi apgaismes tīklu izbūvei**, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem;
2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, to pielikumiem un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
3. apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2020. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

4. pielikums

**PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS**

Cenu aptaujai **“Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā”**

ID Nr. CA 2020/13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Līguma nosaukums, izpildes laiks** | **Pasūtītājs** | **Veikto darbu apraksts** | **Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2020. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

Z.v.

5. pielikums

**APSEKOŠANAS AKTS**

cenu aptaujai **“Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā”**,

ID Nr.CA 2020/13

Objekta adrese: Ausekļa iela posmā no Jūras ielas līdz Ausekļa ielai 1 un Kalēju iela posmā no Ausekļa ielas līdz Rīgas ielai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pretendents**  **(nosaukums, reģ. Nr.)** |  | | |
| **Pretendenta pārstāvis**  **(vārds, uzvārds)** | **Pretendenta pārstāvja**  **paraksts** | **Pasūtītāja**  **pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts** | **Apsekošanas datums** |
|  |  |  |  |

6. pielikums

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā veikt skiču projekta izstrādi atbilstoši cenu aptaujas **“Būvprojektu izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā un Kalēju ielā”** (identifikācijas Nr. CA 2020/13) prasībām par:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Līgumcena bez PVN**  **(EUR)** |
| Būvprojekta izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Ausekļa ielā | |  |
| Būvprojekta izstrāde apgaismojuma tīklu izbūvei Kalēju ielā | |  |
| **Kopā:** |  |
| **PVN 21%:** |  |
| **Kopā ar PVN:** |  |

Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA cenu aptaujas noteikumu (identifikācijas Nr. CA 2020/13) izvirzītajām prasībām. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi, nodevas un citas saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un nav pakļaujama nekādām izmaiņām.

2020. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.