

SIA ALOJAS NOVADA SAIMNIEKSERVISS

Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV4064, reģ Nr.44103091517,

SWEDBANK AS, HABALV22, konts LV 59 HABA 0551 0379 9521 3, e-pasts: info@ansslv

08/04/2020

Nr. 19

SIA Steel Pro  [Langervaldes iela 2, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov.](https://www.firmas.lv/results?srch=adrese:Ozolnieku+nov.%2C+Cenu+pag.%2C+Raub%C4%93ni%2C+Langervaldes+iela+2&srch_exact=1)

SIA Alojas novada saimniekserviss

Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov.

**Atbilde uz pretendenta jautājumu**

2020.gada 8.aprīlī SIA “Alojas novada saimniekserviss” saņēma pretendenta SIA Steel Pro jautājumu par iepirkumu “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Skolas ielā 6A, Alojā: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, tehnoloģiju piegāde un būvniecība”. Iepirkuma id. Nr. ANS 1-03/2020.

Jautājums:

Nolikuma A pielikumā maksimālā pieļaujamā katla jauda noteikta >1000 kW. Lūdzu precizēt kā tieši domāta definīcija “maksimāli pieļaujamā jauda”? Vai varam uzskatīt, ka šis punkts ir izteikts sekojoša redakcijā: “maksimālā pieļaujamā katlā ievadītā  siltuma jauda nepārsniedz 1000 kW”?

Atbilde:

Jā ar definīciju “maksimāli pieļaujamā katla jauda noteikta >1000 kW” ir domāts, ka “maksimālā pieļaujamā katlā ievadītā  siltuma jauda nepārsniedz 1000 kW”

SIA Alojas Novada Saimniekserviss Pēteris Bojārs

Valdes loceklis:

Šis dokuments ir parakstīts *ar drošu* elektronisko *parakstu un satur laika zīmogu.*