## Pask
Paskaidrojuma raksts
Objekta nosaukums: | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasta,Alojas novadā
Būves nosaukums: | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Būvprojekta realizācijas izmaksu apēķina izejas dati :
Objekta būvniecības kopējās izmaksas, bez 21% PVN, (€)
Objekta izbūves kopējā darbietilpība, c/h:
Būvizstrādājumu un būvgružu transporta izmaksas no attiecīgo būvizstrādājumu .
vērtības, izņemot pozīcijas, kur būvgružu izvešanas izdevumi norādīti atsevišķi.
Paredzēts, ka būvdarbus veiks būvorganizācija
virsizdevumi
plānotā peļņa
Paredzēts, ka būvdarbus veiks būvorganizācija.Galvenās būvmašīnas - traktortehnika, ekskavators, kravas automašīna.Kā palīgiekārtas būvniecības darbu veikšanai izmantojami pacēlāji, celtniecības sastatnes, rokas elektroinstrumenti un parastie instrumenti.Betonmasu sagatavot betona ražošanas mezglā, uzobjektu nogādāt ar betona maisītāju, kas aprīkots ar betona padošanas sistēmuu. Avansa maksājuma garantija, ieturējuma naudas garantija, līguma izpildes garantijas, apdrošināšana (visu risku aprošināšana, ieskaitot būvuzņēmēja aprīkojuma apdrošināšanu, būvuzņēmēja darbinieku apdrošināšana pret ievainojumiem/negadījumiem un īpašuma bojājumiem), izkārtņu nodrošināšanas, nodošana ekspluatācijā, izpilduzmērījumu, mobilizācijas, satiksmes organizācijas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas atbilstoši līgumam, tehniskām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem, iekļautas virsizdevumos.
Šis būvniecības izmaksu aprēķins ir spēkā 3 mēnešus pēc nodošanas pasūtītājam brīža. Pēc minētā termiņa beigām būvniecības izmaksu aprēķina jāpārskata atbilstoši ekonomiskās situācijas izmaiņām valstī.
1. Iekārtu, konstrukciju un būvizsrādājumu kopsavilkuma būvdarbu apjomus skatīt kopā ar būvdarbu apjomu sarakstu, projekta dokumentāciju un grafisko daļu.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai.
3.Būvizstrādājumu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektā uzrādītos būvizstrādājumus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem Latvijā un CE sertificētiem būvizstrādājumiem.
5. Visas atsauces uz iekārtu un būvizstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un būvizstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām

## Koptame
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē,
Brīvzemnieku pagasta, Alojas novadā
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N.p.k. | Objekta nosaukums
1 | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
Kopā
PVN |  |  | 21%

## Kops
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Brīvzemnieku pagasta, Alojas novadā
Pirmskolas izglītības telpu grupa
Par kopējo summu, (EUR)
Kopējā darbietilpība, c/h
N.p.k | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksa | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | Teritorijas labiekārtošana
2 | Demontāžas darbi, būvkonstrucijas
3 | Vispārceltnieciskie darbi
4 | Ventilācija
5 | Sadzīves ūdensapgāde,ūdens uzskaites mezgli, karstais ūdensvads, sadzīves kanalizācija, sanitārtehniskās ierīces
6 | Elektromontāžas darbi
7 | Apsardzes signalizācija
8 | Videonovēršanas sistēma
9 | Ugunsdrošības signalizācija
10 | Būvlaukuma aprīkojums,sagatavošana un uzturēšana
Kopā
Virsizdevumi
tajā skaitā darba aizsardzība
Peļņa
Pavisam kopā

## TS
Lokālā tāme Nr. 1
Teritorijas labiekārtošana
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Teritorijas labiekārtošana
1 | Sagatvošanas darbi
1.1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | apj | 1
1.2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu uzturēšanu) | apj | 1
1.3 | Teritorijas uzmērīšana un nospraušana | apj | 1
2 | Betona bruģakmens segums 60 mm | m2 | 310
2.1 | Esošās/pievestās grunts profilēšana un sablīvēšana līdz 45 Mpa | m2 | 310
2.2 | Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni (54 cm biezumā) | m3 | 167.4
2.3 | Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm | m3 | 93
2.4 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 15cm biezumā | m3 | 53.475
2.5 | Minerālmateriālu izsiju (fr. 2/8mm) slāņa izbūve h(vid)=3cm biezumā | m2 | 310
2.6 | Betona bruģakmens PRIZMA (pelēka -70%, sarkana - 30%) slāņa izbūvei 6cm biezumā | m2 | 310
3 | Segums zem rotaļu laukumu elementiem
3.1 | Gumijas laukumu segums 30mm dzeltens | m2 | 66.6
3.2 | Gumijas laukumu segums 30mm zils | m2 | 27.8
3.3 | Gumijas laukumu segums 30mm oranžs | m2 | 72.7
3.4 | Gumijas laukumu segums 20mm violets | m2 | 25
3.5 | Gumijas laukumu segums 20mm zaļš | m2 | 47.6
3.6 | Esošās/ pievēstās grunts profilēšana un sablīvēšana līdz 45 Mpa | m2 | 239.7
3.7 | Gultnes izstrāde, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni (54 cm biezumā) | m3 | 129.438
3.8 | Salizturīgā slāņa izbūve no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm | m3 | 79.101
3.9 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20cm biezumā | m3 | 55.131
4 | Žogs
4.1 | Metāla žogs Nulofor 2D montāža H=1500*2500 ,cinkots pārklāts ar poliestera t slāni | m | 138
4.2 | Blietēts šķembu pamatojums 0/32 20mm | m3 | 2
4.3 | Metāla žoga stabu montāža H=1500mm, taisstūrveida 60*40mm | gb | 44
4.4 | Metāla vārtu stabu montāža H=1500mm, kvadrātveida 80*80mm | gb | 8
4.5 | Žoga un vārtu stabu iebetonēšana blietētās šķembās, betons B20 | m3 | 4.2
4.6 | Būvbedru rakšana ar roku darbu vārtu un žoga stabu iebetonēšanai | m3 | 15
4.7 | Manuāli bīdāmu metāla vārtu montāža, brīvais atvērums 4m | gb | 1
4.8 | Vienviru metāla vārtu montāža, manuāli verami H=1280mm, platums 1200mm, slēdzami | gb | 3
5 | Labiekārtojuma elementi
5.1 | Dubultās koka šūpoles TE404 uzstādīšana | kompl | 1
5.2 | Slidkalniņa Solo 144MI uzstādīšana | kompl | 1
5.3 | Atsperšūpoles Putniņi 0660 uzstādīšana | kompl | 1
5.4 | Lielā slidkalniņa ar nojumi + šūpoļu komplekta uzstādīšana | kompl | 1
5.5 | Šūpoļu nerūsējoša tērauda ķēžu uzstādīšana | gb | 2
5.6 | Šūpoļu sēdekļa montāža | gb | 2
5.7 | Šūpoļu mazā krēsliņa montāža | gb | 1
5.8 | Lielās smilšu kastes ar galdiņu uzstādīšana T311 | gb | 2
5.9 | Smilts iebēršana | kompl | 2
5.10 | Koka solu uzstādīšana ( kvadrātcauruļu kājas ar koka latām 200*40*63) | gb | 5
5.11 | Koka atkritumu urnas ar skārda ieliktni uzstādīšana 400*400 H=400 | gb | 3
5.12 | Velosipēda statīva uzstādīšana (Velo statīvs VBO1 OMEGA, ražotājs SIA "Sigesaldo" vai ekvivalents izstrādājums 8 velosipēdiem) | gb | 1
6 | Citi
6.1 | Ckarsti cinkotu metāla margu uzstādīšana pie betona kāpnēm h=90cm, L=2.4m | kompl | 1
6.2 | Ckarsti cinkotu metāla margu uzstādīšana pie pandusiem h=90cm, L=2.4m | kompl | 1
6.3 | Cementbetona apmaļu 1000x200x80 un šķembu pamata izbūve | t m | 260
6.4 | Esošo apgaismes kabeļu iečaulošana | t m | 22.5
6.5 | Apgaismes ķermeņu demontāža un montāža pēc jaunā bruģa seguma ieklāšanas | kompl | 2
6.6 | Esošo betona kāpņu atjaunošana (demontēt sadrupušās daļas, izlīdzināt ar izlīdzinošo betona slāni) (skatīt TS sadaļu) | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## Dem
Lokālā tāme Nr. 2
Demontāžas darbi, būvkonstrukcijas
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Demontāžas darbi
1 | Ķieģeļu mūra demontāža (ieskaitot skārda nosegelementus) un utilizācija | m3 | 10
2 | Esošās dobes ar dzelzsbetona grodu likvidēšana un utilizācija | gb | 2
3 | Ārējo metāla kāpņu, divu podestu un margu demontāža (kāpņu plat. 0,7cm, 2.stāva līmeņa atzīme +3.325)-nodot Pasūtītājam | kompl | 1
4 | Esošā bruģa demontāža, iekļaujot visu apakškārtu demontāžu- no jauna montāža betona plākšņu vietā | m2 | 360
5 | Teritorijā esošo margu demontāža (kāpņu marga, pie ieejas pandusu marga)-nodot Pasūtītājam | kompl | 2
6 | Esošo durvju un durvju kārbu demontāža (skatīt AR-4, AR-5) | gb | 15
7 | Iekšējā loga demontāža (skatīt AR-4) | gb | 1
8 | Starpsienu demontāža (skatīt AR-4, AR-5) | m3 | 4.5
9 | Durvju ailas paplašināšana par 3,5 cm starpsienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-4) | m3 | 0.02
10 | Durvju ailas paplašināšana par 14 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-4) | m3 | 0.12
11 | Durvju ailas paplašināšana par 33 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-4) | m3 | 0.28
12 | Durvju ailas paplašināšana par 16 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-4) | m3 | 0.14
13 | Durvju ailas paplašināšana par 17,5cm starpsienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-5) | m3 | 0.08
14 | Durvju ailas paplašināšana par 13 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-5) | m3 | 0.11
15 | Durvju ailas paplašināšana par 4 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-5) | m3 | 0.04
16 | Durvju ailas paplašināšana par 14 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-5) | m3 | 0.12
17 | Durvju ailas paplašināšana par 17 cm nesošajā sienā (ieskaitot kārbu), (skatīt AR-5) | m3 | 0.15
18 | Esošo sanitāro iekārtu demontāža (klozetpodi, izlietnes) un nodot Pasūtītājam | kompl | 5
19 | Būvgružu savākšana un izvešana utilizācijai | kompl | 1
20 | Restes 150*300mm izveidojamie atvērumi fasādē | gb | 14
21 | Izgāztuves izmaksas | m3 | 8
22 | Esošo telpu sagatavošana, iekārtu demontāža un nogādāšana utilizācijai | kompl | 1
23 | Esošo ventilāciju šahtu tīrīšana | kompl | 1
24 | Reģipšu sienas aizpildāmais apjoms (skatīt AR-5) | kompl | 1
25 | Esošās grīdas seguma demontāža un nogādāšana utilizācijai | m2 | 300.8
26 | Esošās grīdas izlīdzinošā seguma demontāža (līmeņošana) h=0,3cm, ja tas nepieciešams pēc seguma demontāžas | m2 | 300.8
27 | Esošo griestu seguma demontāža (piekārtie griesti) | m2 | 80
28 | Esošo inženiertīklu demontāža nepieciešamajā apjomā | kompl | 1
Būvkonstrukcijas
1 | Būvbedres rakšana kāpņu pamata iebetonēšanai | m3 | 1
2 | Šķembu pamatojums | m3 | 0.4
3 | Pamata iebetonēšana ar veidņu montāžu, demontāžu , betons C25/30 | m3 | 0.5
4 | Ieliekamo detaļu HPM16P Peikko montāža | gb | 2
5 | Metāla konstrukciju iebetonēšana , betons C25/30 | m3 | 0.04
6 | Metāla konstrukciju montāža evakuācijas kāpnēm UPE 180 montāža | m | 12
7 | Stiprinājumu montāža no 80*80*5 profila | gb | 4
8 | Metāla konstrukciju montāža evakuācijas kāpnēm 75*200*10 montāža | gb | 4
9 | Rūpnieciski ražotu metāla margu H=0,9m montāža | m | 9
10 | Rūpnieciski ražota cinkota metināta platformu režģa h=30*3 acs izmērs 34*38mm montāža 1200*1750 un 1160*1200 | m2 | 3.5
11 | Rūpnieciski ražotu pakāpienu montāža L=1200mm b=270mm | gb | 17
12 | Ķīmiskā enkura HiltiHIt-HY 270 + Hit-V M12 iestrāde | gb | 8
Ailas rāmja konstrukcijas izveide
1 | Leņķprofila 70*70*6 montāža | m | 11.5
2 | Metāla loksnse 80*380*8 montāža | gb | 3
3 | vītņstieņi M16, klase 8,8, L=130mm | gb | 12
4 | Metāla loksnes 150*396*12 montāža | gb | 2
5 | Metāla loksnes 80*432*12 montāža | gb | 2
6 | Metāla loksnes 80*90*4 montāža | gb | 8
7 | Metāla loksnes 50*272*6 montāža | gb | 6
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## AR
Lokālā tāme Nr. 3
Vispārceltnieciskie darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
0
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Arhitektūras risinājumi - GRĪDAS
1 | Grīdas pamatņu sagatavošana flīzēšanai (gruntēšana Ar Knauf Tiefengrund (vai ekvivalents), špaktelēšana, hidroizolācijas Knauf Flachendicht Kaučuka, vai ekvivalents ieklāšana. (pēc grīdas seguma ieklāšanas, grīdas līmenim jāatbilst +0.000 tazīmei (LAS 81.74 pirmajā stāvā un +3.325 otrajā stāvā) | m2 | 24.7
2 | Keramikas grīdas flīžu ieklāšana, flīžu šuvošana 300x300x8mm, pretslīde R10, Rako, GA-10, RAL0607005 | m2 | 19.4
3 | Keramikas grīdas flīžu ieklāšana, flīžu šuvošana 300x300x8mm, pretslīde R10, Rako, GA-11, RAL0004000 | m2 | 5.3
4 | Grīdas līstes 198 x 90 x 9mm, ieskaitot iekšējos un ārējos stūrus, ieklāšana, paraugi un raksturojumi no Rako Object kataloga. | m | 28
5 | Grīdu pamatņu sagatavošana dabīgā linoleja segumu ieklāšanai: gruntēšana u.c. (pēc grīdas seguma ieklāšanas, grīdas līmenim jāatbilst +0.000 tazīmei (LAS 81.74 pirmajā stāvā un +3.325 otrajā stāvā) | m2 | 275.9
6 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-1, krāsu kods pēcForbo kataloga 3257 | m2 | 181.2
7 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-2, krāsu kods pēcForbo kataloga 3251 | m2 | 34.6
8 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-3, krāsu kods pēcForbo kataloga 3126 | m2 | 13.3
9 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-4, krāsu kods pēcForbo kataloga 3847 | m2 | 11.8
10 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-5, krāsu kods pēcForbo kataloga 3125 | m2 | 10.8
11 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-6, krāsu kods pēcForbo kataloga 3885 | m2 | 9.4
12 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-7, krāsu kods pēcForbo kataloga 3224 | m2 | 2.6
13 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-8, krāsu kods pēcForbo kataloga 3238 | m2 | 10.4
14 | Dabīgā linoleja Forbo Marmoleum grīdas seguma ieklāšana,slīdes pretestība R9, šuves metināt ar atbilstošas krāsas diegu, GA-9, krāsu kods pēcForbo kataloga 3828 | m2 | 1.8
15 | Grīdlīstu 100x20mm uzstadīšana, modeļa paraugs PAD10 1437001 | m | 210
16 | Epoksīda laka ar piedevām pretslīdes nodrošināšanai GA-12: RAL 9001 | m2 | 32
17 | Epoksīda laka ar krāsu atbilstoši RAL katalogam norādīti toņi (RAL toņi 3020, 2008, 1018, 6018, 6002, 5024, 5015, 5019, 5002, 4007) | m2 | 17
18 | Gumijas pretslīdes elementi Light grey RAL 7042, kods 4337 vai ekvivalents | m2 | 1.28
19 | Pretslīdoša/kontrastēoša līmlenta Black 50mm, kods 6973 vai ekvivalents | m | 26
Sienas
1 | Reģipša starpsienas izbūve ar dubulto reģipša apšuvumu un Paroc 100mm siltinājumu. | m2 | 46
2 | Reģipša šuvju špaktelēšana | m2 | 92
3 | Wc telpu kabīņu starpsienu izbūve | gb | 3
4 | Sienu attīrīšana | m2 | 555.1
5 | Sienu mašīnapmetums 10mm | m2 | 555.1
6 | Sienu gruntēšana ar Sakret BG vai ekvivalents | m2 | 647.1
7 | Sienu nobeiguma špaktelēšana , slīpēšana | m2 | 647.1
8 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-1 Citrus 30 | m2 | 265.8
9 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-2 Curcuma 120 | m2 | 84.8
10 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-3 Palazzo 360 | m2 | 17.5
11 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-4 Marill 60 | m2 | 80
12 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-6 Mai 85 | m2 | 6.4
13 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-8 Hellveib | m2 | 26.4
14 | Sienu krāsošana 2Xpēc Caparol krāsu kataloga SA-10 Onux 30 | m2 | 12.4
15 | Sienu hidroizolācija, elastīga, OAD Elastic (vai ekvivalenta) 2 kārtās, kopējais biezums 2mm | m2 | 76.9
16 | Sienu flīzēšana ar keramiskām flīzēm Rako, flīzes izmērs 200*400, SA-5 RAL0607020 | m2 | 4.9
17 | Sienu flīzēšana ar keramiskām flīzēm Rako, flīzes izmērs 200*400, SA-7 RAL0008500 | m2 | 31.9
18 | Sienu flīzēšana ar keramiskām flīzēm Rako, flīzes izmērs 200*400, SA-9* tumši zils, gaiši zils, tumši zaļš, gaiši zaļš, orandžs dzeltens, sarkans | m2 | 20.3
19 | Sienu flīzēšana ar keramiskām flīzēm Rako, flīzes izmērs 200*400, SA-11 RAL0805005 | m2 | 19.8
20 | Flīžu šuvošana 2-5mm, šuves aizpildīt ar atbilstošu toni Mapei | m2 | 76.9
Āra fasādes sienas
1 | Ieejas daļas fasādes lokālu vietu remonts | m2 | 8.7
2 | Ieejas fasādes gruntēšana | m2 | 375.8
3 | Ieejas fasādes krāsošana (tonis dzeltens, pietuvināts esošajam), tajā sk.krāsa | m2 | 375.8
Griesti
1 | Griestu attīrīšana,izlīdzināšana | m2 | 300.3
2 | Griestu apmetuma remonts demontēto starpsienu vietā, Knauf MP-75 | m2 | 30
3 | Griestu nobeiguma špaktelēšana , slīpēšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 218.2
4 | Griestu krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu 2 reizes | m2 | 30.7
5 | Piekārto griestu EcphonAdvantage montāža, izmērs 600*600, biezums 15 mmn | m2 | 269.6
Durvis un logi
1 | Durvju D-1 1000*2100 montāža, ugunsdrošas EI30, skaņas izolācija 32db,slēdzene cilindra, 3 klase, paaugstināta noslodze, Pārfalces tipa vērtne,krītošais slieksnis, līmētas priedes koka rāmis pildīts ar ugunsdrošu Pol-Skone pildījumu.Pārklāts ar 2 MDF plāksnēm. Aplīmēts ar Lamistone pārklājumu (īpaši noturīgs pret skrāpējumiem). Vērtnes biezums 50mm.Ražotājs Pol-Skone | gb | 1
2 | Durvju D-2 1100*2000 montāža, ugunsdrošas EI30, skaņas izolācija 32db,slēdzene cilindra, 3 klase, paaugstināta noslodze, Pārfalces tipa vērtne,krītošais slieksnis, līmētas priedes koka rāmis pildīts ar ugunsdrošu Pol-Skone pildījumu.Pārklāts ar 2 MDF plāksnēm. Aplīmēts ar Lamistone pārklājumu (īpaši noturīgs pret skrāpējumiem). Vērtnes biezums 50mm. | gb | 2
3 | Durvju D-3 1000*2100 montāža, ugunsdrošas EI30, skaņas izolācija 32db,slēdzene cilindra, 3 klase, paaugstināta noslodze, Pārfalces tipa vērtne,krītošais slieksnis, līmētas priedes koka rāmis pildīts ar ugunsdrošu Pol-Skone pildījumu.Pārklāts ar 2 MDF plāksnēm. Aplīmēts ar Lamistone pārklājumu (īpaši noturīgs pret skrāpējumiem). Vērtnes biezums 50mm. | gb | 1
4 | Durvju D-4 900*2100 montāža. Modelis Impulss W01.Pārfalces tipa vērtne, līmētas priedes koka rāmis pildīts caurumotās kokskaidas pildījumu.Pārklāts ar 2 HDF plāksnēm. Aplīmēts ar Lamistone pārklājumu (īpaši noturīgs pret skrāpējumiem). Vērtnes biezums 40mm.Tonis: Balināts ozols.Cilindra slēdzene.Ražotājs Pol-Skone | gb | 2
5 | Durvju kārbas montāža,priedes koka, ar paneļiem kas paredzēti lai nosegtu sienu biezumu. Aplodas no abām pusēm, ielīmējamas . | gb | 17
6 | Durvju D5 1000*2100 montāža,Modelis Impulss W01.Pārfalces tipa vērtne, līmētas priedes koka rāmis pildīts caurumotās kokskaidas pildījumu.Pārklāts ar 2 HDF plāksnēm. Aplīmēts ar Lamistone pārklājumu (īpaši noturīgs pret skrāpējumiem). Vērtnes biezums 40mm.Tonis: Balināts ozols.Slēdzene: WC 6mm.Ražotājs Pol-Skone | gb | 11
7 | Durvju kārbas montāža, MDF kārba paredzēta lai nosegtu sienu biezumu. Aplodas no abām pusēm, ielīmējamas | gb | 17
8 | Iekšējā loga PL-1 2080x 1340mm montāža | gb | 1
9 | Logu ailu sagatavošana pārkrāsošanai | m2 | 36.25
10 | Logu ailu krāsošana ( blasts koka tekstūras rāmis) | m2 | 36.25
11 | Spoguļplēve un tās līmēšana | m2 | 2.8
Žalūzijas
1 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 990*1140H (L-7) Skatīt AR-13 | gb | 4
2 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 1180*1140h (L-8) Skatīt AR-13 | gb | 2
3 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 845*1150h (L-10) Skatīt AR-13 | gb | 2
4 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 1745*1150h (L-9) Skatīt AR-13 | gb | 2
5 | Rullo žalūziju ar 100% gaismas necaurlaidību montāža 1150*1140h | gb | 2
6 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 1170*2040h (L-11) Skatīt AR-13 | gb | 2
7 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 860*1150h (L-6) Skatīt AR-13 | gb | 4
8 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 1140*1150h (L-12) Skatīt AR-13 | gb | 2
9 | Rullo žalūziju ar 60% gaismas necaurlaidību montāža 980*2035H (L-3) Skatīt AR-13 | gb | 4
10 | Rullo žalūziju ar 100% gaismas necaurlaidību montāža 970*2035H (L-1) Skatīt AR-13 | gb | 4
11 | Rullo žalūziju ar 100% gaismas necaurlaidību montāža1170*2035H (L-2) Skatīt AR-13 | gb | 2
12 | Rullo žalūziju ar 100% gaismas necaurlaidību montāža 850*1150H (L-4) | gb | 4
13 | Rullo žalūziju ar 100% gaismas necaurlaidību montāža 1140*1150H (L-5) | gb | 2
Iekārtas
1 | Iekārtu montāža, uzstādīšana | kompl | 1
2 | Izlietne cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Pielikums Nr. 1 | gb | 1
3 | Klozetpods cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Pielikums Nr. 2 | gb | 1
4 | Spogulis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Pielikums Nr. 3 | gb | 1
5 | Ziepju turētājs Pielikums Nr. 4 | gb | 2
6 | Šķidro ziepju dozators Pielikums Nr. 5 | gb | 3
7 | Tualetes papīra turētājs Pielikums Nr. 6 | gb | 3
8 | Klozetpods Pielikums Nr. 7 | gb | 2
9 | Papīra dvieļu turētājs Pielikums Nr. 8 | gb | 3
10 | Izlietne Pielikums Nr. 9 | gb | 2
11 | Bērnu izlietne Pielikums Nr. 10 | gb | 5
12 | Bērnu klozetpods Pielikums Nr. 11 | gb | 2
13 | Dušas paliktnis Pielikums Nr. 12 | gb | 2
14 | Spogulis Pielikums Nr. 13 | gb | 2
15 | Trauku mazgājamā mašīna un virtuves iekārtas izgatavošana Pielikums Nr. 14 | gb | 1
16 | Nerūsējošā tērauda izlietne Pielikums Nr. 15 | gb | 1
17 | Koka lenteri kāpņu telpā Pielikums Nr. 16 | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## Vent
Lokālā tāme Nr.4
Ventilācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ventilācija sistēma N-20
1 | Ventilatora Decor 1000 komplektā ar instalāciju montāža L=50m3/st, H=25Pa, N=0,1 kW, S&P | gb | 2
2 | Gaisa vada no cinkotā skārda D100 montāža | m | 3
3 | Gaisa vadu fasondetaļu montāža | kompl | 1
Ventilācija sistēma N-21
1 | Ventilatora Decor 1000 komplektā ar instalāciju montāža L=50m3/st, H=25Pa, N=0,1 kW, S&P | gb | 1
2 | Gaisa vada no cinkotā skārda D100 montāža | m | 3
3 | Gaisa vadu fasondetaļu montāža | kompl | 1
Ventilācija sistēma N-22
1 | Ventilatora Decor 1000 komplektā ar instalāciju montāža L=50m3/st, H=25Pa, N=0,1 kW, S&P | gb | 1
2 | Gaisa vada no cinkotā skārda D100 montāža | m | 3
3 | Gaisa vadu fasondetaļu montāža | kompl | 1
Ventilācija sistēma N-23
1 | Ventilatora Decor 1000 komplektā ar instalāciju montāža L=50m3/st, H=25Pa, N=0,1 kW, S&P | gb | 1
2 | Gaisa vada no cinkotā skārda D100 montāža | m | 2
3 | Gaisa vadu fasondetaļu montāža | kompl | 1
Ventilācija sistēma N-24
1 | Jumta ventilatora TFSR 160EC montāža , L=125m3/h,H=75Pa,N=0,08kW, Systemair | gb | 1
2 | Nosūces diuzora URH-125 montāža, Halton | gb | 2
3 | Trokšņu slāpētāja SLU50-125-600 montāža, Flaktwoods | gb | 1
4 | Gaisa vada no cinkotā skārda D100 montāža | m | 3
5 | Gaisa vada no cinkotā skārda D125 montāža | m | 1
6 | Gaisa vadu fasondetaļu montāža | kompl | 1
Ventilācija sistēma N-25
1 | Jumta ventilatora TFSR 160EC montāža , L=175m3/h,H=75Pa,N=0,08kW, Systemair | gb | 1
2 | Nosūces diuzora URH-125 montāža, Halton | gb | 3
3 | Trokšņu slāpētāja SLU50-125-600 montāža, Flaktwoods | gb | 1
4 | Gaisa vada no cinkotā skārda D100 montāža | m | 4
5 | Gaisa vada no cinkotā skārda D125 montāža | m | 2
6 | Gaisa vadu fasondetaļu montāža | kompl | 1
Dabīgā ventilācija
1 | Restes 150*300 montāža | gb | 9
2 | Dabīgās pieplūdes pašregulējošā ventiļa montāža VTK-125 | gb | 14
Citi
1 | Paredzēt iekārtu pieslēgšanu pie elektroapgādes (montāža, materiāli u.c.) | kompl | 1
2 | Paredzēt iekārtu pieslēgšanu pie UAS sistēmas (montāža, materiāli u.c.) | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## ŪK
Lokālā tāme Nr. 5
Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ūdensvads iekšējie tīkli
1 | Daudzslāņu polietilēna caurules "Unipipe" D20x2.25 ar izolāciju q=13mm zem griestiem H līdz 4.00m (vai ekvivalents) montāža | m | 60
2 | Daudzslaņu polietilēna caurules "Unipipe" D25x2.5 ar izolāciju q=19mm zem griestiem H līdz 4.00m (vai ekvivalents) montāža | m | 60
3 | Lodveida krāna DN15 montāža | gb | 30
4 | Pretvārtsta DN15 montāža | gb | 1
Sadzīves kanalizācija iekšējie tīkli
1 | Plastmasas PP vai PVC caurules D50 ar fasondaļam un stiprinājumiem (vai ekvivalents)montāža | m | 33
2 | Plastmasas PP vai PVC caurules D110 ar fasondaļam un stiprinājumiem (vai ekvivalents) montāža | m | 8
3 | Klozetpoda montāža Ideal Standart vai ekvilents | gb | 5
4 | Klozetpoda sēdriņķis | gb | 5
5 | Bērnu izlietnes ar ūdensmaisītāju montāža Countour 21 Schools | gb | 5
6 | Izlietne ar ūdensmaisītāju montāža Eurovit | gb | 4
7 | Trauku mazgātnes montāža | gb | 2
8 | Trauku mazgātnes montāža | gb | 1
9 | Dušas komplekta ar maisītaju vāceli un durvim montāža | gb | 2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## EL
Lokālā tāme Nr.6
Elektromontāžas darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Automātslēdžu montāža esošajā sadalnē ES-B
| Automātslēdzis 1p. C10A | gb | 2
| Automātslēdzis 1p. B16A | gb | 6
| Sadalnes marķējums | kpl | 1
2 | Automātslēdžu montāža ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus esošajā sadalnē ES-PV
| Automātslēdzis 1p. C10A | gb | 2
| Automātslēdzis 1p. B16A | gb | 6
| Sadalnes marķējums | kpl | 1
3 | Kabeļu trašu iezīmēšana, caurumu urbšana, kabeļu štrobēšana sienā, aizdare
Kabeļa montāža ES-B sadalē, ievilkšana, dzīslu apdare, kabeļu marķēšana, stiprināšana
| NYM-J 5x1.5 | m | 30
| NYM-J 4x1.5 | m | 70
| NYM-J 3x1.5 | m | 100
| NYM-J 3x2.5 | m | 120
4 | Kabeļa montāža ES-PV sadalē, ievilkšana, dzīslu apdare, kabeļu marķēšana, stiprināšana
| NYM-J 3x1.5 | m | 100
| NYM-J 3x2.5 | m | 120
5 | Projektora kabeļa un strāvas padeves kabeļa montāža gofrās II stāva grupas telpā | m | 12
6 | PVC caurules montāža ar vidēju mehānisko izturību (320 N/5cm):
| PVC gofrēta aizsargcaurule d50mm ar veidgabaliem montāža | m | 20
| PVC gofrēta aizsargcaurule d25mm ar veidgabaliem montāža | m | 3
| PVC gofrēta aizsargcaurule d16mm ar veidgabaliem montāža | m | 11
7 | Kabeļu kanāla montāža ar vāciņu: | m | 80
| Kabeļu kanāls 40x20mm ar veidgabaliem | m | 30
| Kabeļu kanāls 20x15mm ar veidgabaliem | m | 50
8 | Gaismas slēdža montāža, ieksaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus
| Z/a slēdzis 1p. IP20 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 5
| Z/a pārslēdzis 1p. IP20 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 2
| Z/a slēdzis 1p. IP44 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 4
| Z/a divu taustiņu slēdzis 1p. IP44 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 2
| Z/a dimmera slēdzis IP20 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 5
| Slēdžu marķējums | gb | 18
9 | Rozetes montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus
| Z/a kontaktligzda 1v. IP20 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 6
| Z/a kontaktligzda 2v. IP20 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 6
| Z/a kontaktligzda 4v. IP20 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 6
| Z/a kontaktligzda 1v. IP44 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 3
| Z/a kontaktligzda 2v. IP44 (kārba, mehānisms, rāmis) | gb | 4
| Rozešu marķējums | gb | 25
10 | Zemējuma vada montāža, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus
| Zemējuma vads (dzelteni-zaļš) Cu 1x6mm | m | 50
11 | Gaismekļu montāža pie griestiem (griestos), pie sienas, ieskaitot visus nepieciešamos darbus un materiālus
| LEAF SLIM, dimmējami, IP40, 4200 lm, 35W, 120 lm/W, 3000K, Ra>80 (G1) | gb | 38
| LEAF SLIM ar akumulatora bateriju, IP40, 4200 lm, 35W, 120 lm/W, 3000K, Ra>80 (G1) | gb | 4
| NEST CLASSIC, IP44, 980 lm, 13W, 75 lm/W, 3000K, Ra>80 (G3) | gb | 14
| NEST CLASSIC, IP44, 1806 lm, 19W, 75 lm/W, 3000K, Ra>80 (G3) | gb | 2
| Apgaismes ķermenis OLYMPIA ECO LIGHT MLD-28S/g LED, 18 lm, IP40 (G7) | gb | 8
| DOVE DALI ar PIR sensoru, IP40, 20W, 89 lm/W, 3000K, Ra>80 | gb | 6
12 | Papildus LED (60x60) apgaismes ķermeņu montāža pie griestiem paralēlslēgumā esošam apgaismojumam (penāļi+kabeļi), Pasūtītāja norādītajā vietā | gb | 16
13 | Esošās elektroinstalācijas demontāža līdz sadanlei | obj | 1
14 | Rozešu, slēdžu, montāžas elementu demontāža | obj | 1
15 | Apgaismojuma demontāža | obj | 1
16 | Mērījumu veikšana, aktu sastādīšana | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## APSARDZE
Lokālā tāme Nr. 7
Apsardzes signalizācija
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Apsardzes signalizācijas klaviatūras uzstādīšana LCD | kpl | 1
2 | Kustības detektoru uzstadīšana 6512-W | kpl | 9
3 | Kabeļu vilkšana un stiprināšana J-Y(st)Y 4x0.8 | m | 160
4 | Kabeļu kanāla 25x10mm montāža | m | 20
5 | Kabeļu kanāla 15x10mm montāža | m | 40
6 | PVC aizsargcaurules D16 gluda montāža | m | 30
7 | PVC aizsargcaurules D16 lokana-gofrēta montāža | m | 30
8 | Caurumu urbšana sienā Ø 16-50mm | obj | 1
9 | Caurumu aizblīvešana ar ugunsizturīgu materiālu | obj | 1
10 | Apsardzes signalizācijas zonu programēšana (saskaņot ar pasūtītāju) | kpl | 1
11 | Nodošanas dokumentācija | kpl | 1
12 | Sistēmas zonu konfigurēšana | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## video
Lokālā tāme Nr. 8
Videonovērošanas sitēma
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Videonovērošanas sistēmas montāža
| Videonovērošanas NVR ierakstu iekārta, atbalsta H.264 video kompresiju,1U | kpl | 1
| Stacionāra ārtelpu cilindra videokamera 92° lēcas leņķi, 2.8 mm objektīvs, video kompresija H.264 | gb | 2
| Kameras stiprinājums | kpl | 2
| NVR ierakstu iekārtas stiprinājums | kpl | 1
| Pārsprieguma aizsardzība | kpl | 2
| Cietais didks 1TB , WD Purple | gb | 1
| Marķējums, palīgmateriāli, kabeļu apdare | kpl | 1
2 | Kabeļa montāža
| Cat6 kabelis | m | 50
| Cat6 kabeļu gala apdare (gab.10) | kpl | 1
3 | Kabeļu aizsargcaurules montāža
| Gofrētas dubultsienu caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem D=32mm | m | 10
| Gofrētas dubultsienu caurule ar veidgabaliem, stiprinājumiem D=16mm | m | 15
4 | Kabeļu kanāla montāža montāža, stiprināšana pie konstrukcijām
| Kabeļu kanāls 15x10mm | m | 20
5 | Sistēmas pārbaude, testēšana | obj | 1
6 | Nodošanas dokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%

## UAS
Lokālā tāme Nr. 9
Ugunsdrošības signalizācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Esošo detektoru, manuālo signāldevēju ar instalāciju demontāža/montāžā pēc atjaunošanas darbiem, sabojato elementu nomaiņa | kompl | 1
2 | Konvencionālais dūmu detektors ar pamatni montāža | gb | 17
4 | Kabeļa montāža KLM 2*0,8 | gb | 300
5 | Ugunsdroša kabeļa montāža E30 2*0,8 | m | 40
6 | PVC aizsargcaurules ar veidgabaliem D16 montāža gludā | m | 40
7 | PVC aizsargcaurule s D16 montāža gofrētā | m | 40
8 | Detektoru marķējums | gb | 17
9 | Blīvējuma iestrāde | kpl | 1
10 | Nodošanas dokumentācija | kpl | 1
11 | Mērijumu izpilddokumentācija | kpl | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% | [12 empty] | 0

## buvl
Lokālā tāme Nr. 10
Būvlaukuma aprīkojums, sagatavošana un uzturēšana
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Lietošanas mērķa maiņa telpu grupai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu
PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagasts,
Alojas novads.
Būves nosaukums: |  | Pirmskolas izglītības telpu grupa
Objekta adrese: |  | Puikule ,Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Būvobjekta izkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1
2 | Būvgružu konteinera noma 3 mēn., tajā skaitā konteineru apkalpošana | gb | 1
3 | Celtniecības moduļa uzstādīšana, noma 3 mēn.un aizvākšana | gb | 1
4 | Biotualetes uzstādīšana, aizvākšana, apkalpošana 3mēn. | gb | 1
5 | Materiālu nokraušanas, uzglabāšanas laukuma izveide | m2 | 30
6 | Būvlaukuma pagaidu nožogojuma uzstādīšana , noma 3 mēn., demontāža, H=1,8m | m | 18
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%