Apstiprināts

Alojas novada domes

Iepirkumu komisijas

2021. gada 15. jūnija sēdē

Protokola Nr.CA/2021/34-01

**Cenu aptauja**

Nr.CA 2021/34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“****Dzīvokļa remonts un WC izbūve Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā”** |  |  |  |
|  |  |

**NOTEIKUMI**

Alojā, 2021

1. **Vispārīgā informācija**
	1. **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums**  | Alojas novada dome |
| **Juridiskā adrese**  | Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 |
| **Reģistrācijas Nr.** | 90000060032 |
| **Tālruņa Nr.**  | 64023925 |
| **E-pasta adrese** | dome@aloja.lv  |
| **Pasūtītāja mājaslapa internetā** | [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **Kontaktpersona** | Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160 e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv  |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 18.jūnijam.**
	2. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**
		1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
		2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
		3. nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv
1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
	1. Iepirkuma priekšmets: **dzīvokļa remonts un WC izbūve** **Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā,** saskaņā ar Darba uzdevumu (**1. pielikums**)
	2. Līguma izpildes vieta: **Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā**.
	3. Līguma izpildes termiņš: **no līguma noslēgšanas 6 (sešu) nedēļu laikā.**
	4. Norēķinu par izpildīto darbu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža. Līguma darbības laikā nav paredzēti avansa maksājumi.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendents cenu aptaujā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Piedalīšanās cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
	2. Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamie dokumenti** |
| * + 1. Pieteikums cenu aptaujā
 | Pretendentam jāiesniedz pieteikums atbilstoši **2. pielikumam**. |
| * + 1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 | Pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijā, jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija. |
| * + 1. Finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar **3. pielikumu**.
 | Finanšu piedāvājums jāsagatavo, ievērojot Darba uzdevumā noteikto darbu apjomu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un visas izmaksas, kas saistītas ar darba izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.  |
| * + 1. Objekta apsekošanas akts
 | Pretendents iesniedz objekta apsekošanas aktu saskaņā ar **4.pielikumu**. |

* 1. **Izslēgšanas nosacījumi**
		1. Pretendents tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā, ja piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatēti sekojoši apstākļi:
			1. Pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
			2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.
1. **Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs**
	1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.
	2. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
2. **Pielikumi**
	1. 1. pielikums – Darba uzdevums uz 1 (vienas) lapas;
	2. 2. pielikums – Pieteikums cenu aptaujai uz 1 (vienas) lapas;
	3. 3. pielikums – Finanšu piedāvājums – uz 1 (vienas) lapas;
	4. 4. pielikums – Objekta apsekošanas akts – uz 1 (vienas) lapas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Liene Berga

**1.pielikums**

**Darba uzdevums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|  |
|  |
|   |  |   |   |  |
| 1 | Esošās sienas vienkāršota pārkrāsošana un lokālo vietu labošana | m2 | 139,00 |  |
| 2 | Esošā parketa slīpēšana un lakošana izņemot virtuves daļu | m2 | 50,00 |  |
| 3 | Virtuves grīdas labošana, OSB ieklāšana, t.sk. linolejums, ieklāšana, līme | m2 | 4,90 |  |
| 4 | Jaunu PVC grīdlīstu virtuvē | tm | 11,00 |  |
| 5 | Durvju kleidu noņemšana un atpakaļ montāža pēc krāsošanas darbiem | gab | 5,00 |  |
| 6 | Atslēgu nomaiņa ārējām durvīm dzīvoklī un WC  | gab | 2,00 |  |
| 7 | Riģipša starpsienas demontāža, apdare griestos un grīdā no esošiem materiāliem demontējamās starpsienas vietā | vieta | 1,00 |  |
| 8 | Griestu pārkrāsošana  | m2 | 62,00 |  |
| 9 | Durvju pārmontēšana citā ailē, tajā sk.riģipša sienas izbūve, WC telpas špaktelēšana un krāsošana | gab | 1,00 |  |
| 10 | Jaunas duškabīnes uzstādīšana ar pieslēgumiem esošai sistēmai | gab | 1,00 |  |
| 11 | Stāvvadu nišas aizdare ar riģipsi, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana, lūkas iestrāde | vieta | 1,00 |  |
| 12 | Hidroizolācijas iestrāde | m2 | 10,00 |  |
| 13 | Grīdlīstes demontāža un montāža | m | 53,00 |  |
| 14 | Esošo radiatoru attīrīšana un labošana | gab | 5,00 |  |
| 15 | Esošo logu rāmju atjaunošana | gab | 5,00 |  |
| 16 | Jauna ūdens boilera (80 l) uzstādīšana ar pieslēgumu | gab | 1,00 |  |
| 17 | Virtuves daļas santehnikas izbūve (t.sk.ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums) | vieta | 1,00 |  |
| 18 | Klozetpods ar pieslēgumu | gab | 2,00 |  |
| 19 | Izlietnes skapītis ar izlietni (virtuvē un WC Policijas telpās) | gab | 2,00 |  |
| 20 | Caurplūdes ūdens sildītājs (WC Policijas telpā) | gab | 1,00 |  |
| 21 | Ūdens uzskaites mezgls (dzīvoklim un WC Policijas telpās) | gab | 2,00 |  |
| 22 | Kanalizācijas caurules | m | 7,00 |  |
| 23 | Kanalizācijas veidgabali | gab | 6,00 |  |
| 24 | Ūdensvada caurules | m | 10,00 |  |
| 25 | Ūdensvada veidgabali | gab | 14,00 |  |
| 26 | Cauruļu stiprinājumi | gab | 6,00 |  |
| 27 | Pieslēgums pie kanalizācijas stāvvada | gab | 2,00 |  |
| 28 | Pieslēgums pie ūdensvada stāvvada | gab | 2,00 |  |
| 29 | Lodveida krāni | gab | 8,00 |  |

**2.pielikums**

**PIETEIKUMs**

Cenu aptaujai **“Dzīvokļa remonts un WC izbūve Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā”,** Id. Nr. CA 2021/34

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Paraksttiesīgā persona, kas parakstīs būvdarbu līgumu, un ieņemamais amats: |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piedāvājam veikt **dzīvokļa remontu un WC izbūvi Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā,** saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem un atbilstoši darbu apjomiem;
2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, to pielikumiem un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
3. apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2021. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Cenu aptaujai **“Dzīvokļa remonts un WC izbūve Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā”**, Id. Nr. CA 2021/34

Pasūtītājs: Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

Iepazinušies ar cenu aptaujas **“Dzīvokļa remonts un WC izbūve Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā”** noteikumiem, mēs piedāvājam veikt darbus saskaņā ar darba uzdevumu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Piedāvātā cena** |
| **Dzīvokļa remonts un WC izbūve Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā** |  |
| PVN 21% |  |
| Summa kopā ar PVN |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piedāvātajiem darbiem |  | tiek | piemērota apgrieztā nodokļa maksāšana. |
|  | netiek  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi un darbu veikšanu.

2021. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums*

**4.pielikums**

**APSEKOŠANAS AKTS**

cenu aptaujai **“Dzīvokļa remonts un WC izbūve Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā”**, ID Nr.CA 2021/34

Objekta adrese: **Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents****(nosaukums,** **reģ. Nr.)** |  |
| **Pretendenta pārstāvis****(vārds, uzvārds)** | **Pretendenta pārstāvja****paraksts** | **Pasūtītāja****pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts** | **Apsekošanas datums** |
|  |  |  |  |