**Apstiprināts**

**Alojas administrācijas**

**Iepirkumu komisijas**

**2021. gada 20.septembra sēdē**

**Protokola Nr. CA/2021/46-01**

Cenu aptaujas

Nr.CA 2021/46

**“****Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā”**

**NOTEIKUMI**

Alojā, 2021

1. **Vispārīgā informācija**
	1. **Pasūtītājs**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums**  | Alojas administrācija |
| **Juridiskā adrese**  | Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064 |
| **Reģistrācijas Nr.** | 40900033386 |
| **Tālruņa Nr.**  | 64023925 |
| **E-pasta adrese** | alojas\_administracija@limbazi.lv |
| **Pasūtītāja mājaslapa internetā** | [www.aloja.lv](http://www.aloja.lv) |
| **Kontaktpersona** | Laila UlmaneAlojas Mūzikas un mākslas skolas direktoretālr.29433917, e-pasts lailaulmane@inbox.lv  |

* 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 28.septembrim plkst. 11:00.**
	2. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**

1.3.1. iesniedzot personīgi *Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,* *Limbažu novads, LV-4064*;

1.3.2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot *Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,* *Limbažu novads, LV-4064*;

1.3.3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu *alojas\_administracija@limbazi.lv* un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

1.3.4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu *alojas\_administracija@limbazi.lv*;

1.3.5. nosūtot 1.3.3. vai 1.3.4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu (Excel dokumenta\* vai ZIP arhīva atvēršanai ar paroli) un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

1. **Informācija par cenu aptaujas priekšmetu**
	1. **Cenu aptaujas priekšmets**: **elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā**, saskaņā ar doto darba uzdevumu (1. pielikums).
	2. **Līguma izpildes termiņš**:1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas.
	3. Apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma izpildes, par kuru tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts un Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**
	1. Pretendents cenu aptaujā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Piedalīšanās cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.
	2. **Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītāja prasības pretendentu kvalifikācijai** | **Pretendenta iesniedzamie dokumenti cenu aptaujā** |
|  | Pretendenta pieteikums dalībai cenu aptaujā | Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā saskaņā ar Cenu aptaujas noteikumu 2. pielikumā pievienoto veidlapu. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, pieteikumam dalībai Cenu aptaujā jāpievieno pilnvara. |
|  | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. | Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē. Par pašnodarbinātām personām Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē.Pretendentiem, kas nav reģistrēti Latvijā, jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.  |
|  | Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. | Pretendenta, kas reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkumu komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā https://bis.gov.lv Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Cenu aptaujas noteikumos noteiktos darbus. |

* 1. **Finanšu piedāvājums**:
		1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 3. pielikumu.
		2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda *euro* (EUR).
		3. Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu. Līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku, un netiks pārrēķināta.
1. **Izslēgšanas nosacījumi**
	1. Pretendents tiek izslēgts no dalības cenu aptaujā, ja piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatēti sekojoši apstākļi:
		1. Pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
		2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs**
	1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs *piedāvājums ar zemāko cenu*.
	2. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.
3. **Pielikumi**
	1. 1. pielikums – Darba uzdevums;
	2. 2. pielikums - Pieteikums cenu aptaujai;
	3. 3. pielikums – Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Liene Berga

**1.pielikums**

**DARBA UZDEVUMS**

Cenu aptaujai “**Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā**”, Id. Nr. CA 2021/46

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Pārbaudes veids | Mērv. |
| **Jūras iela 38A, Aloja, Limbažu novads** |
| 1. | Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Aktu sastādīšana. | kompl. |
| 2. | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Aktu sastādīšana. | kompl. |
| 3. | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. |
| 4. | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Aktu sastādīšana. | kompl. |
| 5. | Cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības pārbaudes. Aktu sastādīšana. (Izmaiņas MK Nr.238, 15.09.2020.) | kompl. |
| 6. | Zemējumietaises pretestības pārbaudes akts. Aktu sastādīšana. (Izmaiņas MK Nr.238, 15.09.2020.) | kompl. |
| 7. | Zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts. Aktu sastādīšana (Izmaiņas MK Nr.238, 15.09.2020.) | kompl. |
| 8. | Elektroinstalācijas shēmu izstrāde/pārbaude. | kompl. |
| **Jūras iela 39A, Aloja, Limbažu novads** |
| 9. |

|  |
| --- |
| Kabeļu izolācijas pretestības pārbaude. Aktu sastādīšana. |

 | kompl. |
| 10. | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (elektrosadalēs un aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Aktu sastādīšana. | kompl. |
| 11. | Strāvas mērīšana kontaktsavienojumu vietās. | kompl. |
| 12. | Saiknes esamības pārbaudes starp zemētām ietaisēm un zemējamo ietaišu elementiem. Aktu sastādīšana. | kompl. |
| 13. | Cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības pārbaudes. Aktu sastādīšana. (Izmaiņas MK Nr.238, 15.09.2020.) | kompl. |
| 14. | Zemējumietaises pretestības pārbaudes akts. Aktu sastādīšana. (Izmaiņas MK Nr.238, 15.09.2020.) | kompl. |
| 15. | Zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts. Aktu sastādīšana (Izmaiņas MK Nr.238, 15.09.2020.) | kompl. |
| 16. | Elektroinstalācijas shēmu izstrāde el. sadalnēm, kur to nav. Istabas numuriņu el. sadalnēm tipveida shēmas izstrāde. | kompl. |
| **Transports un dokumentācija** |
| 17. | Dokumentācijas sagatavošana (elektroniskā un/vai drukātā). | kompl. |
| 18. | Transporta izdevumi. | kompl. |

|  |
| --- |
| * Darbus nepieciešams veikti atbilstoši MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, punkta Nr.4.1 (Pēdējo reizi grozīts 15.09.2020) prasībām, kuri nosaka, ka visi iepriekš uzskaitītie darbi ir jāveic obligāti;
* mērījumus jāveic ar verificētiem instrumentiem, pierādot to ar sertificētu dokumentu;
 |
| * Izpilddokumentācijai nepieciešams klāt pievienot: darba veikšanas tiesības apliecinošus dokumentus un mēraparātu kalibrēšanas sertifikāta kopijas.
 |

**2.pielikums**

**PIETEIKUMs**

Cenu aptaujai “**Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā**”, Id. Nr. CA 2021/46

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Paraksttiesīgā persona, kas parakstīs pakalpojuma līgumu, un ieņemamais amats: |  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piedāvājam veikt **elektromērījumu veikšanu Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā**, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem un darba uzdevumu;
2. apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem, to pielikumiem un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
3. apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;
4. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

2021. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

*Laukus datums un paraksts neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

piedāvā organizēt atbilstoši cenu aptaujas **“Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā”** (identifikācijas Nr. CA 2021/46) prasībām:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Summa kopā EUR bez PVN** |
| **Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā – 1.84.km, Staiceles pagasts, Limbažu novads** |  |
| **Kopā bez PVN** |  |
| PVN 21% |  |
| **Kopā ar PVN** |  |

Mēs piekrītam visām PASŪTĪTĀJA cenu aptaujas noteikumu (identifikācijas Nr. CA 2021/46) izvirzītajām prasībām. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, nodokļi, nodevas un citas saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un nav pakļaujama nekādām izmaiņām.

2021. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

*Laukus datums un paraksts neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*